**GMINA WIĄZOWNICA**

**ul. Warszawska 15**

**37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

**tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

**NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

RG3.271.15.2023 Wiązownica, 09.05.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 3**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ryszkowa Wola.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Ogłoszenie o przetargu dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego a nie stadionu lekkoatletycznego. Jednak już na wstępie opisu nawierzchni poliuretanowej Zamawiający wymaga aby nawierzchnia spełniała wymogi certyfikatu IAAF class 1.

Certyfikat IAAF class 1 a poprawnie WA class 1 kwalifikuje obiekt lekkoatletyczny do rozgrywek międzynarodowych podczas których zostaną uznane rekordy świata itp..   Informujemy, że certyfikaty WA Class 1, są dokumentami nadawanymi całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Oceniane są zarówno podbudowy, jak również wyposażenie i elementy zewnętrzne obiektów lekkoatletycznych. Co więcej system nawierzchni „natrysk" nie uzyskał żadnego certyfikatu WA Class1 w Polsce, żaden polski producent ani żaden polski wykonawca nie przyczynił się w uzyskaniu takiego certyfikatu zagranicą. Tym samym Zamawiający żąda od Polskiego wykonawcy, aby posługując się pożyczonym certyfikatem poświadczył jakość oferowanej nawierzchni. Sugerujemy Zamawiającemu aby odszedł od wymogów dokumentów iluzorycznych, akurat w tym przypadku  certyfikatu WA Class 1 który nie daje żadnych gwarancji wykonania. Zaznaczamy, że Certyfikat WA Class 1 nie opisuje żadnych parametrów nawierzchni. Taki wymóg nie ma logicznego uzasadnienia, ponieważ nie gwarantuje jakości wykonania. Poza tym samy wymóg takiego dokumentu jest absurdalny ponieważ dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia powinna posiadać certyfikat WA/IAAF – odnosi się do klasyfikacji obiektu.

**Pytanie nr 2**

Tabela 1 - parametry

Stara tabela oparta na normie DIN 18035-6 która w Polsce obowiązuje wyłącznie w obszarze zawartości pierwiastków metali ciężkich w instalowanej nawierzchni .

W zakresie parametrów technicznych i wytrzymałościowych obowiązuje nas wyłącznie norma PN EN 14877:2014.

Dodatkowo tabela zawiera wyniki badań jednego konkretnego systemu nawierzchni - mianowicie CONIPUR EPDM a warto nadmienić że zamawiający opisuje system natryskowy a nie jednowarstwowy EPDM.

**Odpowiedź:**

Obowiązujące wymagania zawarte w tabelach dla pierwiastków metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6 oraz parametrów zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14877:2014

**Pytanie nr 3**

Tabela 2 - parametry to kopia aprobaty RT ITB 1038/2006 która straciła swoją ważność w 2011r czyli na pewno nie jest zgodna z obowiązującą normą PN EN 14877:2014, aprobata dotyczy systemu CONIPUR SP i zawiera parametry nienormatywne nieujęte w wyżej przytoczonej normie obowiązującej od 2014 r.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Aktualna aprobata techniczna ITB lub aktualna rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium, posiadającego akredytację IAAF, potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Sports Labs, LaboSport, itp.

Aprobaty i rekomendacje nie są wydawane od stycznia 2017r. Te dokumenty nie obowiązują dla systemów zewnętrznych nawierzchni sportowych

**Odpowiedź:**

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni są dokumentami przykładowymi, uściślając:

- certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni (Product Certificate)

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni

- aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE

- autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

- kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację WA potwierdzający wymagane wartości parametrów nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu

- próbkę nawierzchni z oznaczeniem producenta i rodzaju produktu

- raport na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877:2014 w zakresie spełnienia pozostałych parametrów nie wyszczególnionych w raporcie WA

- Inwestor w trosce o zdrowie użytkowników może wymagać przedstawienia kompletnego raportu z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego, wykonanego przez niezależne autoryzowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez nawierzchnię dopuszczalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania, w celu umożliwienia pełnego zapoznania się z udzielonymi informacjami, oraz przygotowania kompletnej oferty zamawiający informuje **o przedłużeniu terminu składania ofert** **do dnia** **16.05.2023 r. do godz. 09:00**

**W wyniku wprowadzonych modyfikacji, zmianie ulegają również zapisy SWZ :**

**W rozdziale XV pkt. 15.1 jest:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez do dnia **10.06.2023 r.**

**W rozdziale XV pkt. 15.1 winno byc:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą do dnia **14.06.2023 r.**

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 i pkt. 17.3 jest:**

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 12.05.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego , w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **12.05.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**W rozdziale XVII pkt. 17.1 i pkt. 17.3 winno być:**

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/wiazownica> wybierając przedmiotowe postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie do **dnia 16.05.2023 r**. do godz. 09:00

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później jednak niż dnia następnego , w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **16.05.2023 r**. o godz. 09:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego, na platformie zakupowej zamawiającego poprzez odszyfrowanie złożonych ofert.

**Wszystkie wprowadzone zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanej ofercie.**

**Wójt Gminy**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a