## I Zestawy do wykr. DNA
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet I - Zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1943 | Zestaw do wykrywania wirusowego DNA z izolatów z próbek surowicy, krwi i tkanek od świń i dzików w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Zestaw zawierający gotowe do użytku elementy, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, startery i sondy do wykrywania DNA ASFV, enzymy oraz oligonukleotydy do reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz kontrolę dodatnią reakcji. Dodatkowo zestaw musi zawierać wewnętrzną kontrolę procesu izolacji, amplifikacji oraz wykrywanie endogennej sekwencji genomowego DNA charakterystycznej dla swiń oraz dzików pozwalajacej na potwierdzenie obecności w badanej próbce DNA zwierząt, od których została pobrana. Zestaw musi umożliwiać badanie próbek pulowanych. | 343 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Wszystkie dostarczone zestawy do wykrywania wirusowego DNA w kierunku ASF muszą posiadać wyniki walidacji pierwotnej przeprowadzonej przez producenta zestawu i instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## II Zestaw odczynników
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
Pakiet II - Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1953 | Zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych. Odczynniki muszą być zamknięte w gotowych do użycia kartridżach przeznaczonych do pracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagCore Plus II (RBC Bioscience). Kartridże muszą być otwierane przez urządzenie dopiero po rozpoczęciu protokołu izolacji. Kartridże powinny zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasu nukleinowego. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Każdy kartridż musi zawierać w kolejności od lewej do prawej: dwie studzienki przeznaczone do ustawienia w bloku grzejącym, dwie studzienki z miejscami na bufory do płukania o objętości 1000 µl, dwie studzienki na wodę DEPC, dwie studzienki z buforem płuczącym o objętości 1000 µl, studzienkę z kuleczkami magnetycznymi, studzienkę z buforem wiążącym, studzienkę z buforem lizującym, pustą studzienkę, dwie puste studzienki do separacji magnetycznej. Całkowity czas izolacji wirusowych kwasów nukleinowych nie może przekraczać 57 min (dla próbek o objętości 200µl), 72 min (dla próbek o objętości 400µl). Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać 96 gotowych do użycia kartridży a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki itp.). | 88 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## III Zestaw do izolacji 96
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 4 do SWZ
Pakiet III - Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem MagNa Pure 96 "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1962 | Zestaw odczynników do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Odczynniki muszą być przeznaczone do pracy z posiadanym przez zamawiającego systemem do izolacji materiału genetycznego MagNa Pure 96. Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Jeden zestaw do automatycznej izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać wszystkie odczynniki do izolacji konieczne w procesie puryfikacji, a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki, kasety, stojaki na końcówki itp.) | 30528 | izolacja
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
W sytuacji jeżeli zaoferowany zestaw odczynników wymaga dostawy dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych, wykonawca powinien wstawić wiersz pod danym zestawem
i podać rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary i wielkość opakowania danego odczynnika lub materiału zużywalnego.
W sytuacji zaoferowania dwóch lub więcej rodzajów dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych, wiersz należy powielić.
Rodzaj (nazwę materiału/wyposażenia), ilość, jednostkę miary, wielkość opakowania dodatkowych odczynników lub materiałów zużywalnych Wykonawcy wskazują samodzielnie.
Określając ilość dodatkowych odczynników i materiałów zużywalnych Wykonawca musi samodzielnie je przeliczyć i podać zgodnie z instrukcją producenta w ten sposób, że muszą być one wystarczające do wykorzystania ilości zamówionych zestawów.
Dostarczone zestawy muszą mieć terminy ważności min. 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego i znajdować się w wykazie wyrobów do diagnostyki
in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii o ile przepisy tego wymagają.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Każda dostarczona seria zestawów musi posiadać certyfikat IVD (CE-IVD).
Wszystkie dostarczone zestawy muszą posiadać instrukcje w języku polskim. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczenia ceny.

## IV Końcówki
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [8 empty] | Załącznik nr 5 do SWZ
Pakiet nr IV - Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wymagania | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | D-0402 | Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 1µl-20µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3120 000.038 | 199680 | szt. | w pudełkach
2. | D-0087 | Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 100µl-1000µl, długość końcówki maksymalnie do 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego pipetami Eppendorf o nr. kat. 3111 000.165, 3120 000.062 | 178672 | szt. | w pudełkach
3. | D-0401 | Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 20µl - 200µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf | 106384 | szt. | w pudełkach
4. | D-0080 | Strzykawki o pojemności 1ml kompatybilne z posiadanymi przez zamawiajacego dozownikami Eppendorf Multipette E3 | 1000 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Końcówki do reakcji PCR z filtrem - wszystkie pojemności
- przezroczyste
- przeznaczone do stosowania w biologii molekularnej
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami,
- do każdej dostawy należy dołączyć zaświadczenie producenta dla danej serii zawierające informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA
Końcówki do pipet jałowe/ sterylne
- dla każdej serii dostaw należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość /sterylność i termin ważności jałowości/sterylności
Końcówki do pipet - wszystkie
- niska retencja - cała pojemność płynu powinna zostać usunięta z końcówki po maksymalnym naciśnięciu pipety
- zrzucanie końcówki po jednorazowym naciśnięciu przycisku wyrzutnika
- końcówki muszą być kompatybilne ze wskazanymi pipetami Eppendorf, Finnpipette
- na opakowaniach musi być informacja dotycząca pojemności końcówek
Do oferty przetargowej, należy dołączyć próbki końcówek jednorazowych do pipet automatycznych wraz z dokumentacją:
* Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 1µl - 20 µl, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf o nr kat. 3120 000.038 (pozycja nr 1) wraz z zaświadczeniem
producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi
kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym
normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
* Końcówki do reakcji PCR z filtrem polietylenowym, o pojemności 100µl - 1000µl, długość końcówki maksymalnie do 76mm, w pudełkach, sterylne, kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego pipetami Eppendorf
o nr kat. 3111 000.165, 3120 000.062 (pozycja nr 2) wraz z zaświadczeniem producenta dla danej serii zawierającym informacje, że znajdujący się w końcówkach filtr polietylenowy chroniący pipetę przed przedostaniem się aerozoli
i płynów nie zawiera dodatków, które mogą być potencjalnymi kontaminantami i informacje: wolne od DNaz, RNaz, ludzkiego DNA oraz z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/sterylność i termin ważności jałowości/sterylności.
Dostarczone próbki służą do analizy oferty pod względem jakości oferowanego produktu i zgodności z dokumentacją.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczania ceny.

## V Plastiki
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
Pakiet V - Pomocnicze materiały laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-0486 | Kuweta laboratoryjna o minimalnych wymiarach podstawy: 51cm x 61cm | 2 | szt.
2. | A-0487 | Kuweta laboratoryjna o minimalnych wymiarach: dł.40cm x szer.50cm x wys.8 cm | 8 | szt.
3. | D-1477 | Otwieracz/zamykacz do probówek reakcyjnych o poj. 0,5/1,5/2,0 /2,2 ml. Odporny na chemikalia, odporny na temperaturę do min. 85ºC. | 10 | szt.
4. | D-0185 | Pipety jednorazowe o poj. 10 ml, sterylne, skalowane, pakowane pojedynczo | 1000 | szt.
5. | D-0412 | Płytki do przeprowadzenia reakcji real - time PCR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, optycznie (flurescencyjnie) obojętne, kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku termocyklera, konfekcjonowane fabrycznie po 10 płytek w opakowaniu, spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR wraz z folią optyczną do zaklejania płytek | 850 | szt.
6. | D-0415 | Probówka o pojemności 15 ml do wirówki o minimalnej dopuszczalnej sile wirowania 6000 x g, z nakrętką, przezroczysta, sterylna | 1200 | szt.
7. | D-0151 | Probówka typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, ze znacznikiem i polem do opisu, dno w kształcie litery V, z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna | 195000 | szt.
8. | D-1477 | Probówka typu Eppendorf o poj. 2ml z całkowicie płaską, zatrzaskową pokrywką, sterylna, wolna od DNaz, RNaz oraz ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, pakowana max. po 100 szt. | 3300 | szt.
9. | D-0414 | Probówka wirówkowa o pojemności 50ml o min. dopuszczalnej sile wirowania 6000xg, z nakrętką, stożkowodenna, przezroczysta, sterylna | 12500 | szt.
10. | D-0468 | Probówki o pojemności 7ml z kuleczkami ceramicznymi do homogenizacji twardych tkanek, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego homogenizatorem kulkowym Bertin Precellys Evolution | 5350 | szt.
11. | D-0488 | Statyw chłodzący dla 96 dołkowych płytek do przeprowadzania reakcji PCR. Wymiary maksymalne dł.15cm x szer.15cm x wys.6,5cm. Statyw przechowywany przez 12h w temperaturze -8˚C musi utrzymać temperaturę 0˚C przez 4h | 2 | szt.
12. | D-0478 | Statyw liniowy 6 - stanowiskowy do posiadanych przez zamawiającego pipet automatycznych jedno- i wielokanałowych Finnpipette | 3 | szt.
13. | D-0489 | Statyw na probówki typu Eppendorf o poj. 1,5- 2 ml wykonany z tworzywa o wysokiej odporności chemicznej, 8-rzędowy, 100-stanowiskowy | 15 | szt.
14. | D-0453 | Worki jednorazowe autoklawowalne odporne na temp. do 134°C, pojemność 60-80[l] | 5500 | szt.
Cena za całość zamówienia brutto …………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Każda dostarczona seria pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych jałowych/sterylnych musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego
do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz potwierdzającego jałowość/ sterylność
i termin ważności jałowości / sterylności.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis sposobu obliczania ceny.

## VI Izolacja DNA przeżuwaczy
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
Pakiet VI - Zestaw do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1841 | Zestaw do izolacji DNA z próbek pasz metodą kulek magnetycznych pozwalający na uzyskanie DNA o czystości i stężeniu wystarczającym do bezpośredniego przeprowadzenia reakcji real-time PCR kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi umożliwiać przeprowadzenie min. 200 izolacji. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 2 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria zestawu musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każdy dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu, którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VII Uniw.miesza. reak. PCR
Do Kierownika ZHW
Komórka organizacyjna:
Składa zapotrzebowanie na: Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR "BC"
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [6 empty] | Załącznik nr 8 do SWZ
Pakiet VII - Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1840 | Uniwersalna mieszanina reakcyjna do przeprowadzenia reakcji real-time PCR (dwukrotnie stężona zawierająca polimerazę typu Hotstart, dNTPs, zoptymalizowany bufor reakcyjny wraz z jonami magnezu) kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Jeden zestaw uniwersalnej mieszaniny musi umożliwiać przeprowadzenie min. 600 reakcji o objętości 25µl. Uniwersalna mieszanina musi być zgodna z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 4 | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto……………….…………………………..PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczona uniwersalna mieszanina musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Każda dostarczona seria uniwersalnej mieszaniny musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany produkt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Każda dostarczona uniwersalna mieszanina musi posiadać instrukcje. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.

## VIII Zestaw 3 kalibrantów
Nr sprawy: AD-O.272.29.2021 | [7 empty] | Załącznik nr 9 do SWZ
Pakiet VIII - Zestaw trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR "BC"
L.P | Nr indeksu - oznaczenie Zamawiającego | Nazwa materiału/wyposażenia | Ilość zamawiana ogółem | Jednostka miary | Wielkość opakowania (nie większa niż) | Cena jednostkowa brutto za podaną jednostkę miary | Cena za całość zapotrzebowania brutto* | Stawka VAT % | Nazwa handlowa stosowana przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury
1. | A-1839 | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480. Zestaw musi być zgodny z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | 1 | zestaw | zestaw
Cena za całość zamówienia brutto …………..…….PLN
Wymagania stawiane wykonawcom:
Dostarczony zestaw musi mieć termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
Dostarczony zestaw musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności.
Dostarczony zestaw musi posiadać instrukcje. Wszelkie zmiany w instrukcjach muszą być potwierdzone pisemnie w momencie dostarczania zestawu którego dotyczą te zmiany.
Termin dostawy nie dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
* Cenę za całość zapotrzebowania brutto należy obliczyć zgodnie z wzorem określonym w punkcie XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Sposób obliczenia ceny.