| Inwestor: Nadleśnictwo Parciaki Budziska 1 06-323 Jednorożec | Jednostka projektowa: Firma Projektowo-Usługowa LUMA Młyńsko 65, 12-100 Szczytno NIP 745-131-04-62 Tel. 516 171 497 e-mail: lumawaldemar@wp.pl |
| --- | --- |

Przedmiar robót  Nr: 2

Nazwa budowy: Leśniczówka Grądy

Adres budowy: Nowy Krasnosielc 23, 05-220 Krasnosielc

Obiekt: Budynek mieszkalny, nr inw. 110/729

Rodzaj robót: Remont mieszkania

CPV: 45000000-7

Data opracowania: 2023-05-25

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 4-03, KNR 2-02, KSNR  3, KNR 5-18, KNR 4-01I, KNR 20-2U, KNR 4-02, KNR 2-15, KNNR 4, KNR, KNR 2-02U, KNR 00-29, KNNR 2, KNR 00-17, KNNR 5, KNR 5-08, KNR 5-08W, KNR 0-35, KNR 2-15W, KNR 00-35, KNR 7-07

| Sporządził: Waldemar Luma Upr. bud. 111/91/OL Nr ew. WAM/BO/1495/01 |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Stolarka drzwiowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wewnętrzne krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 1. | parter |  |  |  |  |
| 2. | 6 | 6,00 |  |  |  |
| 3. | poddasze |  |  |  |  |
| 4. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-05-050 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,00 | m2 | 2,48 |
| 1. | parter |  |  |  |  |
| 2. | 1,25*1,98 |  |  |  | 2,48 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050 | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,80" szt. 3 krotność= 1,00 | m2 | 4,92 |
| 1. | 0,8*2,05*3 |  |  |  | 4,92 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050 | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" szt. 1 krotność= 1,00 | m2 | 1,44 |
| 1. | 0,7*2,05 |  |  |  | 1,44 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-01-050 | Montaż drzwi płytowych z MDF pełnych wewnątrzlokalowych, jednodzielnych, fabrycznie wykończone z kratką wentylacyjną nawiewną wraz z ościeżnicą w komplecie z zamkami i okuciami - ,,70" szt. 2 krotność= 1,00 | m2 | 3,28 |
| 1. | 0,8*2,05*2 |  |  |  | 3,28 |

2. Roboty murowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010331-06-040 | Wykucie strzępi w przekrojach ścian o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 70,00 |
| 1. | 3,6*15 | 54,00 |  |  |  |
| 2. | 3,2*5 | 16,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 70,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021215-01-020 | Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,10 m2. krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m2 | 15,40 |
| 1. | 3,34*1,5*2 | 10,02 |  |  |  |
| 2. | 2,69*2 | 5,38 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 15,40 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00 | m3 | 2,31 |
| 1. | 15,4*0,15 |  |  |  | 2,31 |

3. Posadzki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050 | Rozebranie posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050 | Zerwanie posadzki z paneli podłogowych krotność= 1,00 | m2 | 48,90 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | Korytarz |  |  |  |  |
| 3. | 10,22 | 10,22 |  |  |  |
| 4. | Pokój dzienny |  |  |  |  |
| 5. | 5,76*3,96 | 22,81 |  |  |  |
| 6. | Pokój |  |  |  |  |
| 7. | 3,27*3,04 | 9,94 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | korytarz |  |  |  |  |
| 10. | 5,93 | 5,93 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 48,90 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KSNR 30801-03-050 | Zerwanie posadzek cementowych o gr 5 cm krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050 | Analogia. Rozebranie izolacji cieplnych układanych na sucho z płyt styropianowych gr. 5 cm. krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowaych samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność= 1,00 | m3 | 4,23 |
| 1. | 19,72*0,03 | 0,59 |  |  |  |
| 2. | 48,9*0,03 | 1,47 |  |  |  |
| 3. | 19,72*0,06 | 1,18 |  |  |  |
| 4. | 19,72*0,05 | 0,99 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,23 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-01-050 | Izolacje poziome podposadzkowe na sucho, z folii PE, jedna warstwa. krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-03-050 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. - dalsze 3 cm. krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2808-0501-050 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 30-60 cm x 30-60 cm (gatunek I ) na zaprawach klejowych krotność= 1,00 | m2 | 19,72 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*1,25 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | w.c. |  |  |  |  |
| 5. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 6. | kuchnia |  |  |  |  |
| 7. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | łazienka |  |  |  |  |
| 10. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,72 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 20-2U2809-0201-040 | Cokoliki z płytek z płytek gresowych o wys. 8-12cm na zaprawach klejowych w kolorach jak podłoga krotność= 1,00 | m | 17,05 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,33*2+1,25 | 3,91 |  |  |  |
| 4. | kuchnia |  |  |  |  |
| 5. | 3,34*2+3,66+2,8 | 13,14 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 17,05 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1136-01-050 | Posadzki z paneli podłogowych drewnopodobnych, układane bezklejowo na macie izolacyjnej wraz z oblistwowaniem przyklejonym do ścian. Klasa ścieralności min. AC5 krotność= 1,00 | m2 | 48,90 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | Korytarz |  |  |  |  |
| 3. | 10,22 | 10,22 |  |  |  |
| 4. | Pokój dzienny |  |  |  |  |
| 5. | 5,76*3,96 | 22,81 |  |  |  |
| 6. | Pokój |  |  |  |  |
| 7. | 3,27*3,04 | 9,94 |  |  |  |
| 8. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 9. | korytarz |  |  |  |  |
| 10. | 5,93 | 5,93 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 48,90 |

4. Tynki wewnętrzne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050 | Analogia. Rozebranie obicia ścian deskami boazeryjnymi na wpust krotność= 1,00 | m2 | 14,92 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | (1,33*2+1,25)*1,6 | 6,26 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | 3,37*2,57 | 8,66 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,92 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych elektrycznych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 1. | 20 |  |  |  | 20,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010705-0701-040 | Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00 | m | 20,00 |
| 1. | 20 |  |  |  | 20,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00 | m2 | 14,92 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | (1,33*2+1,25)*1,6 | 6,26 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | 3,37*2,57 | 8,66 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 14,92 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-02-050 | Impregnacja tynków unigruntem - pod gładzie gipsowe krotność= 1,00 | m2 | 214,68 |
| 1. | sufity |  |  |  |  |
| 2. | 59,28 | 59,28 |  |  |  |
| 3. | ściany |  |  |  |  |
| 4. | 155,4 | 155,40 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 214,68 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-05-050 | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach tynkowanych krotność= 1,00 | m2 | 59,28 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,25*1,33 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | 3,37*1,65 | 5,56 |  |  |  |
| 6. | 2,31*0,54 | 1,25 |  |  |  |
| 7. | w.c. |  |  |  |  |
| 8. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 9. | kuchnia |  |  |  |  |
| 10. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 11. | pokój dzienny |  |  |  |  |
| 12. | 5,76*3,96 | 22,81 |  |  |  |
| 13. | pokój |  |  |  |  |
| 14. | 3,27*3,04 | 9,94 |  |  |  |
| 15. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 16. | łazienka |  |  |  |  |
| 17. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 18. |  | ------------- |  |  |  |
| 19. | Przeniesienie + |  |  |  | 59,28 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050 | Analogia. Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach tynkowanych. krotność= 1,00 | m2 | 155,40 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | (1,25*2+1,33*2)*2,5 | 12,90 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | (3,37*2+2,19*2)*2,5 | 27,80 |  |  |  |
| 6. | w.c. |  |  |  |  |
| 7. | (0,9*2+1,33*2)*0,5 | 2,23 |  |  |  |
| 8. | kuchnia |  |  |  |  |
| 9. | (3,34*2+3,66*2)*2 | 28,00 |  |  |  |
| 10. | pokój dzienny |  |  |  |  |
| 11. | (5,76*2+3,96*2)*2,5 | 48,60 |  |  |  |
| 12. | pokój |  |  |  |  |
| 13. | (3,27*2+3,04*2)*2,5 | 31,55 |  |  |  |
| 14. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 15. | łazienka |  |  |  |  |
| 16. | (2,32*2+2*2)*0,5 | 4,32 |  |  |  |
| 17. |  | ------------- |  |  |  |
| 18. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,40 |

5. Sufit poddasze

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050 | Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji stropu podwieszanego krotność= 1,00 | m2 | 63,60 |
| 1. | pom. magazynowe |  |  |  |  |
| 2. | 3,17*2,8 | 8,88 |  |  |  |
| 3. | łazienka |  |  |  |  |
| 4. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 5. | pokój |  |  |  |  |
| 6. | 6,3*3,6 | 22,68 |  |  |  |
| 7. | pokój |  |  |  |  |
| 8. | 5,5*4 | 22,00 |  |  |  |
| 9. | komunikacja |  |  |  |  |
| 10. | 3,6*1,5 | 5,40 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,60 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho,jedna warstwa gr. 10 cm. krotność= 1,00 | m2 | 63,60 |
| 1. | pom. magazynowe |  |  |  |  |
| 2. | 3,17*2,8 | 8,88 |  |  |  |
| 3. | łazienka |  |  |  |  |
| 4. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 5. | pokój |  |  |  |  |
| 6. | 6,3*3,6 | 22,68 |  |  |  |
| 7. | pokój |  |  |  |  |
| 8. | 5,5*4 | 22,00 |  |  |  |
| 9. | komunikacja |  |  |  |  |
| 10. | 3,6*1,5 | 5,40 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,60 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho, druga warstwa gr. 15 cm. krotność= 1,00 | m2 | 63,60 |
| 1. | pom. magazynowe |  |  |  |  |
| 2. | 3,17*2,8 | 8,88 |  |  |  |
| 3. | łazienka |  |  |  |  |
| 4. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 5. | pokój |  |  |  |  |
| 6. | 6,3*3,6 | 22,68 |  |  |  |
| 7. | pokój |  |  |  |  |
| 8. | 5,5*4 | 22,00 |  |  |  |
| 9. | komunikacja |  |  |  |  |
| 10. | 3,6*1,5 | 5,40 |  |  |  |
| 11. |  | ------------- |  |  |  |
| 12. | Przeniesienie + |  |  |  | 63,60 |

6. Okładziny ścienne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010819-15-050 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00 | m2 | 32,05 |
| 1. | kuchnia |  |  |  |  |
| 2. | 3,66*0,6 | 2,20 |  |  |  |
| 3. | 2,3*1,5 | 3,45 |  |  |  |
| 4. | 3,34*0,6 | 2,00 |  |  |  |
| 5. | parter w.c. |  |  |  |  |
| 6. | (0,9+1,33*2)*2 | 7,12 |  |  |  |
| 7. | poddasze łazienka |  |  |  |  |
| 8. | (2,32*2+2*2)*2 | 17,28 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 32,05 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-290637-01-050 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych lub otynkowanych pod uszczelnienia przeciwwilgociowe. Gruntowanie emulsją bitumiczną ręcznie - ściany krotność= 1,00 | m2 | 29,05 |
| 1. | kuchnia |  |  |  |  |
| 2. | 3,66*0,6 | 2,20 |  |  |  |
| 3. | 2,3*1,5 | 3,45 |  |  |  |
| 4. | 3,34*0,6 | 2,00 |  |  |  |
| 5. | parter w.c. |  |  |  |  |
| 6. | (0,9+1,33*2)*2-(0,7*2) | 5,72 |  |  |  |
| 7. | poddasze łazienka |  |  |  |  |
| 8. | (2,32*2+2*2)*2-(0,8*2) | 15,68 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 29,05 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-290641-01-050 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Szpachlowanie powierzchni pionowych masą przeciwwilgociową - ściany gr. warstwy 2 mm krotność= 1,00 | m2 | 29,05 |
| 1. | kuchnia |  |  |  |  |
| 2. | 3,66*0,6 | 2,20 |  |  |  |
| 3. | 2,3*1,5 | 3,45 |  |  |  |
| 4. | 3,34*0,6 | 2,00 |  |  |  |
| 5. | parter w.c. |  |  |  |  |
| 6. | (0,9+1,33*2)*2-(0,7*2) | 5,72 |  |  |  |
| 7. | poddasze łazienka |  |  |  |  |
| 8. | (2,32*2+2*2)*2-(0,8*2) | 15,68 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 29,05 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20805-020-050 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20-30x25-60 cm, gr min. 7 mm, na zaprawach klejowych. Gatunek 1 krotność= 1,00 | m2 | 29,05 |
| 1. | kuchnia |  |  |  |  |
| 2. | 3,66*0,6 | 2,20 |  |  |  |
| 3. | 2,3*1,5 | 3,45 |  |  |  |
| 4. | 3,34*0,6 | 2,00 |  |  |  |
| 5. | parter w.c. |  |  |  |  |
| 6. | (0,9+1,33*2)*2-(0,7*2) | 5,72 |  |  |  |
| 7. | poddasze łazienka |  |  |  |  |
| 8. | (2,32*2+2*2)*2-(0,8*2) | 15,68 |  |  |  |
| 9. |  | ------------- |  |  |  |
| 10. | Przeniesienie + |  |  |  | 29,05 |

7. Roboty malarskie

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity krotność= 1,00 | m2 | 59,28 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,25*1,33 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | 3,37*1,65 | 5,56 |  |  |  |
| 6. | 2,31*0,54 | 1,25 |  |  |  |
| 7. | w.c. |  |  |  |  |
| 8. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 9. | kuchnia |  |  |  |  |
| 10. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 11. | pokój dzienny |  |  |  |  |
| 12. | 5,76*3,96 | 22,81 |  |  |  |
| 13. | pokój |  |  |  |  |
| 14. | 3,27*3,04 | 9,94 |  |  |  |
| 15. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 16. | łazienka |  |  |  |  |
| 17. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 18. |  | ------------- |  |  |  |
| 19. | Przeniesienie + |  |  |  | 59,28 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany krotność= 1,00 | m2 | 155,40 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | (1,25*2+1,33*2)*2,5 | 12,90 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | (3,37*2+2,19*2)*2,5 | 27,80 |  |  |  |
| 6. | w.c. |  |  |  |  |
| 7. | (0,9*2+1,33*2)*0,5 | 2,23 |  |  |  |
| 8. | kuchnia |  |  |  |  |
| 9. | (3,34*2+3,66*2)*2 | 28,00 |  |  |  |
| 10. | pokój dzienny |  |  |  |  |
| 11. | (5,76*2+3,96*2)*2,5 | 48,60 |  |  |  |
| 12. | pokój |  |  |  |  |
| 13. | (3,27*2+3,04*2)*2,5 | 31,55 |  |  |  |
| 14. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 15. | łazienka |  |  |  |  |
| 16. | (2,32*2+2*2)*0,5 | 4,32 |  |  |  |
| 17. |  | ------------- |  |  |  |
| 18. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,40 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną sufitów w kolorze białym. - wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność= 1,00 | m2 | 59,28 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | 1,25*1,33 | 1,66 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | 3,37*1,65 | 5,56 |  |  |  |
| 6. | 2,31*0,54 | 1,25 |  |  |  |
| 7. | w.c. |  |  |  |  |
| 8. | 0,9*1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 9. | kuchnia |  |  |  |  |
| 10. | 3,34*3,66 | 12,22 |  |  |  |
| 11. | pokój dzienny |  |  |  |  |
| 12. | 5,76*3,96 | 22,81 |  |  |  |
| 13. | pokój |  |  |  |  |
| 14. | 3,27*3,04 | 9,94 |  |  |  |
| 15. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 16. | łazienka |  |  |  |  |
| 17. | 2,32*2 | 4,64 |  |  |  |
| 18. |  | ------------- |  |  |  |
| 19. | Przeniesienie + |  |  |  | 59,28 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-030-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych ścian w kolorach wraz z montażem i demontażem niezbędnych rusztowań krotność= 1,00 | m2 | 155,40 |
| 1. | PARTER |  |  |  |  |
| 2. | wiatrołap |  |  |  |  |
| 3. | (1,25*2+1,33*2)*2,5 | 12,90 |  |  |  |
| 4. | korytarz |  |  |  |  |
| 5. | (3,37*2+2,19*2)*2,5 | 27,80 |  |  |  |
| 6. | w.c. |  |  |  |  |
| 7. | (0,9*2+1,33*2)*0,5 | 2,23 |  |  |  |
| 8. | kuchnia |  |  |  |  |
| 9. | (3,34*2+3,66*2)*2 | 28,00 |  |  |  |
| 10. | pokój dzienny |  |  |  |  |
| 11. | (5,76*2+3,96*2)*2,5 | 48,60 |  |  |  |
| 12. | pokój |  |  |  |  |
| 13. | (3,27*2+3,04*2)*2,5 | 31,55 |  |  |  |
| 14. | PODDASZE |  |  |  |  |
| 15. | łazienka |  |  |  |  |
| 16. | (2,32*2+2*2)*0,5 | 4,32 |  |  |  |
| 17. |  | ------------- |  |  |  |
| 18. | Przeniesienie + |  |  |  | 155,40 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040 | Dwukrotne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową odporną na wysokie temperatury krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 1. | 40 |  |  |  | 40,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01I1212-19-050 | Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | m2 | 8,85 |
| 1. | 0,6*0,25*20 | 3,00 |  |  |  |
| 2. | 0,6*0,25*10 | 1,50 |  |  |  |
| 3. | 0,6*0,25*10 | 1,50 |  |  |  |
| 4. | 0,6*0,25*14 | 2,10 |  |  |  |
| 5. | 0,6*0,25*5 | 0,75 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 8,85 |

8. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-01-206 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej krotność= 1,00 | SZT. | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020132-02-020 | Demontaż baterii wannowej dwudrogowej krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-06-090 | Demontaż umywalki krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-03-090 | Demontaż zlewu kuchennego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-07-090 | Demontaż wanny krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020235-08-090 | Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-06-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 1. | 5 |  |  |  | 5,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020233-08-020 | Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-02-090 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-206 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych , baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | SZT. | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 2. |  |  |  |  | 0,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-112 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150208-03-206 | Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 50 mm - z wykuciem przebić i bruzd. krotność= 1,00 | SZT. | 5,00 |
| 1. | 5 |  |  |  | 5,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150205-02-040 | Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku , połączenie metodą wciskową , średnica rur 50 mm krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40131-01-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, z połączeniem na dwuzłączkę krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-02-020 | Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150221-0201-206 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego), wraz z szafką podumywalkową krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150223-02-090 | Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150222-05-090 | Montaż kabiny natryskowej 90. półokrągłej szklanej, z drzwiami rozsuwanymi na łożyskach. krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0229-0410-020 | Montaż zlewozmywaka 1-komorowy z blachy nierdzewnej w kuchni krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 0101-01-090 | Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 0104-01-090 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską sedesową wolnoopadową krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |

9. Instalacja grzewcza

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-01-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020517-02-090 | Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 20-32 mm krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-350209-02-020 | Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 o wysokości 600 mm, długości 600 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-350209-05-020 | Montaż na ścianie grzejników stalowych dwupłytowych typu C 22 o wysokości 400 mm, długości 1000 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350213-06-020 | Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych C.o. o szerokości do 365-600 mm i wysokości do 900 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-350215-02-090 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych, prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-06-020 | Zawory odpowietrzające krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150404-01-206 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych / nakłady na 1 urządzenie / krotność= 1,00 | SZT. | 14,00 |
| 1. | 14 |  |  |  | 14,00 |

10. Kotłownia

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020401-01-090 | Odłączenie kotła stalowego wodnego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150503-01-206 | Montaż kotła stalowego wodnego z demontażu krotność= 1,00 | SZT. | 1,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150107-01-206 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych , baterii,hydrantów,mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | SZT. | 1,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150113-07-206 | Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej 20 mm krotność= 1,00 | SZT. | 1,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNR 7-070101-01-090 | Montaż pompy obiegowej do c.o. z demontażu krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020407-02-090 | Dopasowanie połączeń instalacji z kotłem żeliwnym typu strebel lub kz-3 krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-04-206 | Przemurowanie przewodów kominowych -zamurowanie otworów .użycie zaprawy z wapna suchogaszonego. krotność= 1,00 | SZT. | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150512-02-206 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco bez regulacji krotność= 1,00 | SZT. | 14,00 |
| 1. | 14 |  |  |  | 14,00 |

11. Instalacje elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031133-07-206 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier - przykręcanych krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-01-206 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowych wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 a krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031122-01-206 | Demontaż gniazd wtyczkowych ,podtynkowe o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63a krotność= 1,00 | SZT. | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181106-01-206 | Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6 a wykonywany przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność= 1,00 | SZT. | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181106-04-206 | Wypusty na gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10 a/z wykonywane przewodami yadyp w ścianie otynkowanej p.t. krotność= 1,00 | SZT. | 7,00 |
| 1. | 7 |  |  |  | 7,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50204-030-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - przewód 3x1,5 mm. krotność= 1,00 | m | 40,00 |
| 1. | 40 |  |  |  | 40,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-05-090 | Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-181502-0401-206 | Oprawy porcelanowe plafoniery proste do przykręcania na stropie z kloszem zakręcanym. krotność= 1,00 | SZT. | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-01-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszce krotność= 1,00 | szt | 12,00 |
| 1. | 12 |  |  |  | 12,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030307-03-020 | Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego natynkowego w podłożu ceglanym krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 1. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-030306-02-020 | Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych krotność= 1,00 | szt | 15,00 |
| 1. | 15 |  |  |  | 15,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 krotność= 1,00 | pomiar | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-05-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0902-06-108 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 | pomiar | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |