# Załącznik Nr 2 do STWOiR

Przedmiar robót (zamówienie podstawowe) – LUS Zielona Góra ul. dr Pieniężnego 24

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenie | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dostawa i montaż okien z demontażem okien istniejących |  |  |
| 1 | KNR – 019 1023-04 + anal. | Montaż okien uchylnych jednodzielnych 3 szybowych z PCV o powierzchni ponad 1.0 m2, z demontażem okien istniejących ( wymiana ) O – 1 1.80 x 1.76 x 38 szt O - 2 2.70 x 1.76 x 12 szt | m2 | 177.41 |
| 2 | KNR –4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeży okiennych ( 1.80 x 2 x 50 ) x 0.30 = 54.00 ( 1.76 x 38+ 2.70 x 12) x 0.30 = 29.78 Razem: 83.78 | m2 | 83.78 |
| 3 | KNR – 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu ( okien z demontażu), samochodem skrzyniowym na odległość 1 km 177.41 x 0.10 x 1.2 | m3 | 21.29 |
| 4 | KNR – 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu ( okien z demontażu), samochodem skrzyniowym na dalsze 9 km 225.00 x 0.10 x 1.2 | m3 | 21.29 |
| 5 | Kalkulacja własna | Składowanie odpadów okiennych na wysypisku z utylizacją | m3 | 21.29 |
| 6 | Kalk. własna | Dostawa i montaż rolet okiennych typu „noc-dzień” O – 1 (1.80 x 1.76) x 38 x 2 szt na okno O - 2 (2.70 x 1.76) x 12 x 3 szt na okno szt 112 | szt | 112 |

Przedmiar robót (prawo opcji) – LUS Zielona Góra ul. dr Pieniężnego 24

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenie | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dostawa i montaż okien z demontażem okien istniejących |  |  |
| 1 | KNR – 019 1023-04 + anal. | Montaż okien uchylnych jednodzielnych 3 szybowych z PCV o powierzchni ponad 1.0 m2, z demontażem okien istniejących ( wymiana ) O – 1 1.80 x 1.76 x 16 szt | m2 | 50.69 |
| 2 | KNR –4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ościeży okiennych ( 1.80 x 2 x 16 ) x 0.30 = 17.28 1.76 x 16 x 0.30 = 8.45 = 25.73 | m2 | 25.73 |
| 3 | KNR – 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu ( okien z demontażu), samochodem skrzyniowym na odległość 1 km 50.69 x 0.10 x 1.2 | m3 | 6.08 |
| 4 | KNR – 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu ( okien z demontażu), samochodem skrzyniowym na dalsze 9 km 50.69 x 0.10 x 1.2 | m3 | 6.08 |
| 5 | Kalkulacja własna | Składowanie odpadów okiennych na wysypisku z utylizacją | m3 | 6.08 |
| 6 | Kalk. własna | Dostawa i montaż rolet okiennych typu „noc-dzień” O – 1 (1.80 x 1.76) x 16 x 2 szt na okno | szt | 32 |

Przedmiar wykonał: B. Jaroszonek