Pakiet nr 1 - dezynfekcja skóry rąk, pola operacyjnego, błon śluzowych, mycie i dezynfekcja narzędzi, powierzchni, endoskopów, termiczne mycie basenów.
Charakterystyka preparatu	Zakres działania	Czas działania	Stężenie	Opakowanie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa
Preparat do dezynfekcji skóry rak na bazie jednego alkoholu min. 85g. Nie wysuszający skóry, zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3h ). / PH 5,5	B,V,F,Tbc, Rotawirusy, wirus opryszczki, HCV,HBV,HIV, Polio, Noro, Vaccinia	30 s - 3 min / ( chirurgiczne odkażanie rąk)	Gotowy do użycia	But. 0,5 dm3	1200 szt.
Preparat do dezynfekcji skóry rąk na bazie 2-propanolu, chlorku benzyloalkoloamoniowego, kwasu undecylenowego. Nie wysuszający skóry,zawierający substancje natłuszczające skórę. Przedłużone działanie ( min. 3h ). / PH 5,0 - 5,5. Zarejestrowany jako wyrób leczniczy	B,V,F,Tbc, Rotawirusy, wirus opryszczki, HCV,HBV,HIV, Polio, Noro, Vaccinia	30 s - 3 min / ( chirurgiczne odkażanie rąk)	Gotowy do użycia	But. 0,5 dm3	600 szt.
Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. PH 5,5 - 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy	Bakterie bytujące na skórze MRSA, wirusy HBV, HCV,HIV,Herpes,Rota, Adeno, F, Tbc	15 s - 2 min	Gotowy do użycia	But. 35 dm3	100 szt
				But. 1 dm3	150 szt.
Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, pola operacyjnego, oparty o mieszankę trzech alkoholi i nadtlenku wodoru. PH 5,5 - 6,9. Preparat bezjodowy, bez fenolu i jego związków.Barwiony rozpuszczalymi w wodzie barwnikami. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, zarejestrowany jako wyrób leczniczy	Bakterie bytujące na skórze MRSA, wirusy HBV, HCV,HIV,Herpes,Rota, Adeno, F, Tbc	15 s - 2 min	Gotowy do użycia	But. 35 dm3	50 szt.
				But. 1 dm3	150 szt.
Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegami, do mycia ciała i włosów, bez zawartości mydła. Przebadany dermatologicznie.	Bakterie bytujące na skórze MRSA, wirusy HBV, HCV,HIV, F,		Gotowy do użycia	But. 0,5 dm3	400 szt.
				Kanister 5l	90 szt.
Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierajacy etanol, chlorheksydynę. PH ok. 6.0 o smaku anyżowym lub miętowym	B,F,V ( HIV, opryszczki)		Gotowy do użycia	But. 0,3 dm3	50 szt.
Preparat bezaldechydowy oparty o aktywny tlen, nie zawierający nadboranu sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego, nie pieniące. Pozytywna opinia Olimpusa.	B,V,F,Tbc	15 - 30 min.	2%	Wiaderko 6kg	35 szt.
Preparat przeznaczony do termicznego przygotowania do ponownego użycia kaczek, basenów, podlegający łatwej i pełnej biodegradacji o działaniu zmiękczającym, neutralizującym i płuczącym, nie pieniący, bardzo dobra zgodność materiałowa ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi, w postaci koncentratu na bazie kwasów organicznych			Gotowy do użycia	Kamister 5kg	20 szt.
Preparat w postaci szybko działającej, gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych na bazie nadtlenku wodoru	B,V,F,Tbc / Clostridium difficile	30 s - 5 min.	Gotowy do użycia	But. 0,75 dm3 z atomizerem	100 szt.
Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie nadtlenku wodoru	B,F,Tbc, V ( Polyoma, Adeno)	do 5 min.		Pojemnik 100 szt.	350 szt.
Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i miejsc trudno dostępnych, nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldechydów, zawierający amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, amfotenzyny. Preparat alkoholowy ( max. 55% w roztworze)	B,V,F,Tbc / ( HIV,HCV,HBV,Rota, Adeno)	1 - 5 min	Gotowy do użycia	But. 1dm3 / + atomizer	100 szt.
				Kanister 5l	160 szt.
Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 3g przeznaczonych do mycia i dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi. Możliwość zastosowania na powierzchnie mające kontakt z żywnością.	B,V,F,Tbc / ( HIV,HCV,HBV,Rota, Adeno) do 2000 ppm	max 15 min	0,18%	op. tab. 300	90 op.
Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu w tabletkach o masie 4,1g przeznaczonych do mycia i dezynfekcji duzych powierzchni zmywalnych i sanitariatów, również obciążonych materiałem organicznym jak i do zalewania plam krwi.	B,V,F,Tbc / ( HIV,HCV,HBV,Rota, Adeno) do 1000 ppm	max 15 min	0,41%	op.tab. 150	300 op.
Preparat myjąco - dezynfekcyjny do dużych powierzchni zmywalnych również w obszarach podwyższonego ryzyka, nie zawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru, substancji nadtlenowych, oparty na aminach.	B ( MRSA), Tbc, F / V ( HBV,HCV,HIV, Herpes, Papowa, Rota, Vakzinia)	15 - 30 min	2%	kanister 6l	10
Preparat do dezynfekcji zewnętrznych powierzchni cewników naczyniowych	B,Tbc,V, osłonowe	1 min	Gotowy do użycia	pojemnik z atomizerem / 250 ml	20
Preparat myjący do maszynowego mycia kompatybilny z myjką ETD Olimpus dopuszczony do używania przez producenta myjki w okresie gwarancji			Gotowy do użycia	5l	30
Preparat dezynfekcyjny do maszynowej dezynfekcji kompatybilny z myjką ETD Olimpus dopuszczony do używania przez producenta myjki w okresie gwarancji	B,V,F,Tbc	5 min	Gotowy do użycia	5l	30
RAZEM

Uwaga!

1. Pakiet jest nierozłączny, zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zadania w pakietach.
2. Preparaty kompatybilne ze sobą ( pochodzące od jednego producenta).
3. W przypadku preparatów preparatów myjących , odkażających i pielęgnujących do rąk zamawiający dopuszcza preparaty kompatybilne ze sobą, w opakowaniach dostosowanych do posiadanego systemu dozowania ( Dermados). Istnieje możliwość zaoferowania własnego systemu dozowania na czas trwania umowy, nieodpłatnie, który będzie o identycznych cechach technicznych i jakościowych jak system obecnie stosowany w szpitalu. Wymiana systemu musi odbyć się bez dokonywania zmian w sposobie mocowania dozowników. Oferent w takim przypadku zobowiązany jest do demontażu istniejącego systemu i montażu oferowanego przez siebie na własny koszt.
4. W przypadku preparatów dezynfekcyjnych wymagane potwierdzenie zgodności w zakresie spektrum działania. Celem potwierdzenia skuteczności działania bójczego preparatu dezynfekcyjnego do narzędzi ( wymaga się, aby był to wyrób medyczny ) i powierzchni
( wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt bójczy ), należy załączyć dokumenty potwierdzający wykonane badania, oznaczające iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych podanych poniżej i odpowiada Normom Europejskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ) lub Normom Polskim dot. obszaru medycznego ( normy, co najmniej fazy II ) lub został przebadany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny:
- bakteriobójcze ( B )
- prątkobójcze ( Tbc ) - Mycobacterium tuberculosis lub terrae i avium
- grzybobójcze ( F )
- sporobójcze ( S ) - Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium sporogenes,
- wirusobójcze ( V ) - polio, adenowirus,
Jeżeli zaoferowany środek znajduje się na liście Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny nie jest wymagane dołączenie potwierdzeń z wykonanych badań.