**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Budowa sieci wodociągowej na** **dz. nr 25 obręb Świerkówiec, gmina Mogilno”**

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuję rozbudowę sieci wodociągowej na dz. nr 25
obręb Świerkówiec, gmina Mogilno

***Szczegółowy zakres prac budowlanych ujęto w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robót.***

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

*Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej przebiegającej przez Świerkówiec dz. nr 25. Projektuje się sieć wodociągową o łącznej długości
207,36 m z rur PE100 SDR17 (PN10)Ø110mm/6,6 mm.* Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i nie może być podstawą dokonania wyceny. Podstawę
do wykonania prac objętych zadaniem stanowi cała dokumentacja projektowa.

1. Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.
2. Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego
i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku
do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów
ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych
i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji materiałów równoważnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia
07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 2029). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz zdobyć własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
5. Załączone przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte
w przedmiarach robót lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez jakichkolwiek roszczeń wykonawcy z tego tytułu.
6. **Warunki udziału w postępowaniu:**
7. Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu roboty polegającej
na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie sieci wodociągowej o wartości robót min. 50 000,00 zł brutto,
8. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
* Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane branży sanitarnej. Kierownik ten powinien być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
1. **Termin realizacji zamówienia:**
2. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.
3. Data wykonania zamówienia: **jeden miesiąc od dnia podpisania umowy**.
4. Do Wykonawcy należeć będzie również odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej
w ilości 2 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
* projekt tymczasowej organizacji ruchu (jeśli będzie wymagana),
* dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
* oświadczenia kierownika budowy,
* protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
* atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
* badanie wody,
* badanie wydajności hydrantów,
* próby szczelności,
* inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
1. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
2. zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych,
3. pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze względu na możliwe wbudowane urządzenia podziemne nieuwidocznione na załączonych mapach,
4. zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
5. opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas budowy (jeśli będzie wymagany) oraz do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych
i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego wraz z opłatą za czasowe zajęcie tego pasa,
6. uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu zwoływanych
na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji.
7. Umowa jest umową ryczałtową tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektami. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych
do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu drogowego, zapewnić przejazd i dojazd do posesji.
9. Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym (Urząd Miejski
w Mogilnie) oraz Użytkownikiem (Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)
10. **Przygotowanie ofert cenowych:**
11. Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
12. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. **Gwarancja:**36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.
14. **Kryterium oceny ofert:**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100,0%, według wzoru:

$$P= \frac{Cena badanej oferty}{Cena oferty najkorzystniejszej} x 100,0\%$$

**Zamawiający może dokonać unieważnienia niniejszego postępowania,**

**na każdym jego etapie bez podania przyczyny.**