**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**po zmianie z dnia 16.09.2024 r.**

**Dostawa mikroskopów optycznych 10 szt. dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i GUMed.**

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. źródło światła: LED
2. powiększenie okularu co najmniej 10X
3. pole widzenia okularów nie mniej niż 18mm
4. obiektywy planarno-achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x
5. kondensor zawierający przesłonę irysową
6. głowica binokularowa, rozstaw okularów w zakresie nie mniejszym niż 48-75 mm, regulacja dioptrii nie mniejsza niż +/- 5 dioptrii
7. zasilanie sieciowe wbudowane w obudowę mikroskopu łącznie z przewodem zasilającym lub zasilanie zewnętrznym zasilaczem
8. stolik krzyżowy
9. wyposażenie:
10. bezpiecznik (wymagany jedynie, jeżeli dotyczy mikroskopu z zasilaniem sieciowym wbudowanym w obudowę mikroskopu)
11. olejek imersyjny
12. pokrowiec przeciwkurzowy
13. zaślepki do okularów.