Miechów, 17 lutego 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy: 4/2020 **- Dostawa i zakup narzędzi ginekologicznych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.**

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

DOTYCZY POZYCJI NR 38 Czy Zamawiający dopuści Kosz druciany o wymiarach 510 x 240 x 70 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, z rączkami ?

**Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza.**