Pytania z dnia 14.03.2024 r.

1. **Pytanie:**

Czy w zakresie dostawy węzłów cieplnych należy uwzględnić zestaw telemetryczny Vector dla każdego z węzłów?

**Odpowiedź:**

Nie.

1. **Pytanie:**

Czy w każdym węźle należy wycenić przetworniki ciśnienia czy tylko króćce odcinające do ich montażu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonymi Warunkami Technicznymi.

1. **Pytanie:**

W warunkach nie ma informacji na temat podziału mocy po stronie instalacyjnej c.o. Proszę o podanie informacji ile odgałęzień kolektora należy założyć na etapie wyceny węzłów?

**Odpowiedź:**

2 odgałęzienia.

1. **Pytanie:**

Proszę o podanie informacji, czy w wycenie należy uwzględnić dostawę liczników głównych dla węzłów?

**Odpowiedź:**

Tak.

Pytania z dnia 15.03.2024 r.

1. **Pytanie:**

Do ogłoszenia dodano zapis „budowa węzłów bez telemetrii (modułu przesyłu danych)”. Czy w związku z tym zapisem należy pominąć w wycenie cały zestaw telemetryczny MS7 oraz moduł GSM/IoT?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

1. **Pytanie:**

Czy w wycenie należy uwzględnić sondę zalania SZH-03 oraz adaptery do głównych liczników ciepła?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z załączonymi Warunkami Technicznymi.