COZL/DZP/CJ/3413/Z-64/2024		              		   		                    		     Kosztorys ofertowy	 - Załącznik nr 1

Opatrunki na wkłucia

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysoce przepuszczalny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny, sterylny klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24h w temp. 37 st. C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły 11cm x 14 cm op. a 25 szt. | op. | 30 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz stałych wkłuć obwodowych, wysoce przepuszczalny wodoszczelny, transparentny, sterylny. Współczynnik MVTR 11000g/m2/24h w 37 st. C. Rozmiar 9 cm x 7 cm a 100 szt. | op. | 30 |  |  |  |
| 3. | Wysoce przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny, sterylny klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24h w temp. 37 st. C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły 9 cm x 12 cm op. a 50 szt. | op. | 30 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy