Załącznik nr 1

…………………………….. …………………………

/miejscowość, data/ /nazwa i adres Oferenta /

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**2. WOG we Wrocławiu ul Obornicka 100-102 zwraca z zapytaniem ofertowym dotyczącym wzorcowania n/w przyrządów pomiarowych dla Rejonowego Laboratorium MPS we Wrocławiu przy ul Kwidzyńskiej 4.**

**OFERTA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZENIA WZORCOWANIA WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **OPIS SZCZEGÓŁOWY** | **J.M.** | **ILOŚĆ** | **MIEJSCE**  **REALIZACJI** | **DANE KONTAKTOWE** | **OGÓLNA WARTOŚĆ BRUTTO**  **W [ZŁ]** | **TERMIN REALIZACJI** |
| 1 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 748149,PP-089 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0C 100oC,200oC,300oC wydane przez świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 748022,PP-088 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0C 100oC,200oC,300oC wydane przez świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |
| 3 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 0439855,PP-086 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0C 100oC,200oC,300oC wydane przez świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Termometr szklany cieczowy od-6oC do +404oC nr fabryczny 1847567,PP-139 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0C 100oC,200oC,300oC wydane przez świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |
| 5 | Termometr szklany cieczowy od+72oC do +126oC nr fabryczny 1610145,PP-083 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punkcie 95oC wydanie świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |
| 6 | Termometr szklany cieczowy od-20oC do +102oC nr fabryczny 1218745,PP-080 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,25oC ,95OC,wydanie świadectwa wzorcowania | szt. | 1 |  |
| 7 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 1223624,PP-077 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,100oC ,200OC,300OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 1116129,PP-075 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,100oC ,200OC,300OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 1116135,PP-074 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,100oC ,200OC,300OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 1116157,PP-073 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,  50OC,100oC, 120OC,135OC,150OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +400oC nr fabryczny 1116141,PP-072 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,100oC ,200OC,300OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Termometr szklany cieczowy od-2oC do+120,0oC nr fabryczny 1615396,PP-149 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,25oC ,95OC,wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do +405oC nr fabryczny 2077112,PP-190 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,100oC ,200OC,300OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Termometr szklany cieczowy od-5oC do 400oC nr fabryczny 0831284,PP-067 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,160oC ,165OC, wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Termometr szklany cieczowy od-35,5oC do -24,5oC nr fabryczny 1851240,PP-172 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach -30OC, wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Termometr szklany cieczowy od +95oC do +103,0oC nr fabryczny 1506435,PP-130 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach +100OC, wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Termometr szklany cieczowy od -2oC do +400oC nr fabryczny 1619884,PP-156 | Wzorcowanie przez podmiot akredytowany w punktach 0oC,30oC, 70OC,100OC,150OC,180OC,340OC wydanie świadectwa wzorcowania | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM DO ZAPŁATY** | | | | | | |  |  |

Sporządziła: Referent Służby MPS

1. **Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia po realizacji przedmiotu zamówienia:** świadectwa wzorcowania akredytowanego Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji. Wymagane jest aby Wykonawca spełniał wymagania określone w Polskich Normach PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”).
2. **Termin realizacji: Ostateczny termin składania ofert do 17.06.2022.r.**
3. **Prowadzone rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art.66 kodeksu cywilnego.**
4. **W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego oraz przesłanie faksem na numer 261 656 849 lub adres e-mail:** [**e.galczynska@ron.mil.pl**](mailto:e.galczynska@ron.mil.pl)**,** [**j.budziewska@ron.mil.pl**](mailto:j.budziewska@ron.mil.pl)
5. **Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują ).**