## pakiet_2
				Załącznik nr 1.1 do SWZ / SP ZOZ/DZ/40/2024
*FORMULARZ CENOWY*
Pakiet nr 2	Inkubator wraz z testami biologicznymi
Lp.	Nazwa/opis parametrów	Jednostka miary	Ilość jednostek miary	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Stawka podatku VAT w %	Łączna wartość brutto	Producent/Nr katalogowy
1	Auto-czytnik - inkubator do inkubacji i odczytu szybkich, super szybkich i ultra szybkich wskaźników biologicznych. 3 metalowe cele zamykane wbudowaną pokrywką, 1 kruszarka do ampułek , 1 specjalny otwór do zewnętrznego termometru. Podłączenie USB dla rejestracji rezultatów na PC poprzez oprogramowanie do odczytu i identyfikowalności. System podwójnej temperatury: pozwala na wybór dwóch różnych temperatur inkubacji (37ºC i 60ºC). Możliwość nastawienia różnych czasów inkubacji dla jednakowych temperatur inkubacji. Dźwiękowy alarm sygnalizacji błędów. drukarka wyników. Automatyczny wybór i anulacja wskaźnika biologicznego, Aktualizacja oprogramowania przez użytkownika.	szt	1
2	Zamknięty system wskaźnika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji parą wodną w temperaturach 121 – 135 °C. Zawiera ≥ 106 spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Końcowy odczyt fluorescencyjny wykonywany po 20 minutowej inkubacji w temperaturze 60 °C +/- 2C. Opakowanie 50 szt.	opak	15
3	Zamknięty system wskaźnika biologicznego do monitorowania cykli sterylizacji plazmowej. Zawiera ≥ 106 spor Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Końcowy odczyt fluorescencyjny wykonywany maksymalnie po 30 minutach inkubacji w temperaturze 60 °C +/- 2C. Opakowanie 50 szt.	opak	5
				Razem:

	Wskaźniki biologiczne muszą być kompatybilne z inkubatorem z poz. 1.
	Zamawiający wymaga dostarczenia Certyfikatu kalibracji inkubatora testów biologicznych wraz z podpisaniem umowy.

	Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.