**MODFIKACJA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ III**

Znak sprawy: SZP.383.8.2023

Data: 03.04.2023

**Dotyczy:** **Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego i laboratoryjnego**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrześnie 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku. poz. 1710), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pakiet nr 9**

**Pytanie 1 do zał. Nr 5**

W § 1 ust. 4 Zamawiający wymaga aby usługi realizowane były przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. Czy w kontekście urządzeń z pakietu 9 które są bezpośrednio odpowiedzialne są za podtrzymanie funkcji życiowych pacjentów, Zamawiający będzie wymagał aby pracownicy skierowani do realizacji zadania byli przeszkoleni przez producenta urządzeń lub jednostki przez niego wyznaczone?  
**Odp.:** Zgodnie z SWZ. Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 31.03.2023 r Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta do wszystkich pakietów lub imienne szkolenia i certyfikaty pracowników wystawione przez producenta urządzenia (minimum jednego pracownika zatrudnionego u Wykonawcy na dzień składania oferty)

**Pakiet nr 9**

**Pytanie 2 do zał. Nr 5**

W § 4 ust. 2 Zamawiający wymaga wykonania aktualizacji oprogramowania. Dla urządzeń z pakietu nr 9, aktualizacja oprogramowania jest możliwa do wykonanie jedynie z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy aby zapewnić możliwość wykonania aktualizacji oprogramowania dla urządzeń z pakietu 9, Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców dostępu do oprogramowania serwisowego?  
**Odp.:** Zgodnie z SWZ. We wzorze umowy jest zapis, iż każdy Wykonawca ma obowiązek wykonać przegląd zgodnie z wytycznymi producenta, aktualizacje oprogramowania również się w tym zawierają i w związku z tym muszą mieć dostęp do aktualizacji.

**Pakiet nr 9**

**Pytanie 3 do zał. Nr 5**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w W §10 ust. 1 ppkt b) z 0,1% na 0,05% wartości niewykonanej lub nieterminowo wykonanej usługi każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy?  
**Odp.**: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 4 do zał. Nr 5**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w W §10 ust. 1 ppkt c) z 0,1% na 0,05% wartości niewykonanej lub nieterminowo wykonanej usługi każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu naprawy?  
**Odp.**: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Pytanie 5 do zał. Nr 5**

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w W §10 ust. 1 ppkt d) z 100zł  na 50 zł za każdy dzień zwłoki w terminie dokonania przeglądu?  
**Odp.**: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje przy zapisach SWZ.

**Modyfikacja**

W związku z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytania w terminie zgodnym z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz otwarcia ofert, a także termin związania ofertą, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SWZ w zakresie:

Rozdziału XV. Termin związania ofertą, pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni , tj. do dnia 05.05.2023 r.**  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert.”

Rozdziału XVII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn> - stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia **6.04.2023 r. do godz. 9:00,**

„2. Otwarcie ofert nastąpi **6.04.2023 r. do godz. 9:15.**”

**Z up. Dyrektora Jacek Owczarczyk, z-ca Dyrektora ds. medycznych**