**Gdańsk, dnia 08.11.2021r**.

**GUM2021 ZP0123**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa mikroskopów oraz sprzętu laboratoryjnego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

**Załącznik nr 3 do SWZ, Pakiet 3, opis wymaganych parametrów, Punkt 12**

Zamawiający pisze:

Moduł absorbancji Vis ( o parametrach nie gorszych niż):

1) Zakres długości fal: 230-850 nm

2) Zakres pomiaru: 0-4 OD

3) Limit detekcji: 0,1 OD

4) Detektor: fotopowielacz

5) Źródło światła lampa ksenonowa

Wymienne filtry absorpcyjne (w zestawie): 405,450, 490, 560 i 600 nm

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czytnika którego zakres absorbancji zawiera się w przedziale od 385-600 nm z zainstalowanymi fabrycznie filtrami 405, 450,490,560,600 nm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

**Załącznik nr 4 do SWZ, Wzór umowy, §2, punkt 3 oraz protokół zdawczo-odbiorczy**

Zamawiający pisze:

1. Do protokołu zdawczo-odbiorczego załączone będą:

1. karty gwarancyjne uwzględniające postanowienia § 5 umowy,

2. instrukcje obsługi w języku polskim,

3. kopie certyfikatów/deklaracji,

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie instrukcji obsługi w języku angielskim?

Czy instrukcja może być przesłana w formie pliku PDF?

Uzasadnienie: Instrukcji obsługi oraz inne dokumenty informacyjne do produktów firmy Promega są dostępne w języku angielskim. To jest wersja wiążąca. Tłumaczenie oryginalnych dokumentów prowadzi często do niepoprawnego stosowanie specyficznej terminologii fachowej. Dlatego zalecamy stosowanie oryginalnej wersji angielskiej. Wszystkie informacje do produktu oraz instrukcja obsługi są dostępne na stronie internetowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na instrukcję w pdf oraz w języku angielskim.

Zamawiający dokonuj **modyfikacji załącznika nr 4**, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz podaniem błędnej godziny otwarcia i składania ofert w ramach udzielonych odpowiedzi z dnia 02.11.2021, Zamawiający dokonuję zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia **10.11.2021 r**. na dzień **16.11.2021 r**.

Składanie ofert do godz. **09:00**.

Otwarcie ofert o godz. **09:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska