Nr sprawy: BZP/55/21						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na roboty budowlane pn:

“RENOWACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. PAŃSKA 2 – REJA 1 W GRUDZIĄDZU ”

## I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pańska 2 – Reja 1 w Grudziądzu wraz z robotami towarzyszącymi

Wstępny zakres prac do wykonania:

- Remont dachu budynku z wymianą pokrycia i remontem kominów.

- Remont wykusza z wymianą pokrycia i odtworzeniem iglicy.

- Wzmocnienie ścian, naprawa gzymsów, wykonanie wypraw tynkarskich, konserwacja i uzupełnienie detali architektonicznych.

- Wymiana obróbek blacharskich.

- Wymiana wpustów do kanalizacji deszczowej.

- Wymiana oraz konserwacja stolarki okiennej oraz drzwiowej.

- Naprawa podestów wejściowych do budynku wraz ze stopniami.

- Wykonanie opaski żwirowej.

- Remont muru granicznego.

- Docieplenie stropu w pomieszczeniu strychu i nad lokalem mieszkalnym.

- Docieplenie dachu w części mieszkalnej.

- Roboty towarzyszące.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentacja projektowa – wykonawcza

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót na podstawie którego Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy metodą uproszczoną i załączy go do oferty.

Wykonawca zobowiązany jest dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 
10 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę  do bezpośredniego wykonawstwa.