Znak sprawy: GKRiOŚ.II.7624.2.22                                              Działoszyce, 22.02.2022 r.

INFORMACJA

dla wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

" Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Kujawki.

Projekt realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, oznaczony  nr RPSW.03.03.00-26-0089/20

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej(remizy-świetlice) na terenie gminy Działoszyce

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr  1:

W opisie instalacji podane jest 40 modułów 375 Wp co daje łącznie 15 kWp, w przedmiarze jest 28 modułów. W treści podane jest 10 kWp, natomiast inwerter 15 kW. Proszę o informację, która wielkość instalacji jest prawidłowa.
Odpowiedź:

Zaprojektowano instalację 10 kW z 28 panelami 375kWp i inwerterem 10kW.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy stolarka okienna i drzwiowa oraz brama mają być nowe jak wynika to z projektu czy pochodzi z demontażu jak wynika to z przedmiaru. Jeżeli z demontażu to czy istniejąca stolarka nadaje się do montażu w warstwie termoizolacji.

Odpowiedź:

Ze względu na dobry stan wizualny zakłada się ponowne wykorzystanie stolarki okiennej z PCV (z demontażu) w warstwie termoizolacyjnej oraz nowych drzwi zewnętrznych z zachowaniem obowiązujących parametrów cieplnych. Budynek nie posiada Bramy garażowej.

Pytanie nr 3:

W projekcie istnieje wzmianka, iż istniejący dach z blachy trapezowej ma być zdemontowany i wykonane nowe pokrycie z blachy na rąbek stojący. Proszę o informacje gdzie w przedmiarze brak jest zmianki w kwestii.
Odpowiedź:

Należy przewidzieć wszelkie prace związane z dociepleniem dachu nad dobudówką, przedmiar rozdział 3.4.

Pytanie nr 4:

Proszę o określenie zakresu prac przy wymianie stolarki okiennej tzn. co z parapetami wewnętrznymi co z obróbkami ościeży, ewentualnym malowaniem biorąc pod uwagę fakt, iż z fotografii załączonych wynika ze budynek ten w środku jest poważnie zniszczony.

Odpowiedź :

Należy przewidzieć wymianę parapetów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych wraz z wykończeniem szpalet (odbicie tynków ze szpalet zostało przewidziane w pozycji 121 przedmiaru wraz z wykonaniem nowych tynków w pozycji 122 całościowej; wykonanie nowych parapetów zewnętrznych poz. 19; wykucie/osadzenie parapetów wewnętrznych pozycje: 119,123; malowanie i szpachlowanie całości ścian wraz ze szpaletami pozycje 124, 126 i 127)

Należy mieć na uwadze iż Inwestor przewidział za wykonanie robót budowlanych wynagrodzenie ryczałtowe i przedmiar robót ma charakter pomocniczy (należy przewidzieć wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia).