## wykaz armatury stal
Wykaz armatury stal/żeliwo - załącznik nr 3
| Nazwa armatury | Jednostka | Szacunkowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | HYDRANT NADZIEMNY GGG DN 80 WKOP 1500 PN 10 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM | szt | 20
2 | HYDRANT PODZIEMNY GGG DN 80 WKOP 1250 L 1000 PN 10 Z PODWÓJNYM ZAMKNIĘCIEM | szt | 10
3 | KOLANO DWUKOŁNIERZOWE DN80 ŻELIWNE GGG PN 10/16 | szt | 10
4 | KOLANO DWUKOŁNIERZOWE DN100 ŻELIWNE GGG PN10/16 | szt | 5
5 | KOLANO KOŁNIERZOWE STOPOWE N GGG DN 80 PN 16 | szt | 20
6 | KOLANO OC 15/6 | szt | 10
7 | KOLANO OC 15/7 | szt | 10
8 | KOLANO OC 20/6 | szt | 10
9 | KOLANO OC 20/7 | szt | 10
10 | KOLANO OC 25/6 | szt | 2
11 | KOLANO OC 25/7 | szt | 5
12 | KOLANO OC 32/6 | szt | 20
13 | KOLANO OC 32/7 | szt | 2
14 | KOLANO OC 40/7 | szt | 2
15 | KOLANO OC 40/6 | szt | 2
16 | KOLANO OC 50/6 | szt | 2
17 | KOLANO OC 50/7 | szt | 2
18 | KOŁNIERZ LUŻNY OC DO TULEI KOŁNIERZOWEJ DN 90/80 PN16 | szt | 35
19 | KOŁNIERZ LUŻNY OC DO TULEI KOŁNIERZOWEJ DN 100/110 PN 16 | szt | 20
20 | KOŁNIERZ LUŻNY OC DO TULEI KOŁNIERZOWEJ DN 150 160 PN 16 | szt | 20
21 | KOŁNIERZ LUŻNY OC DO TULEI KOŁNIERZOWEJ DN 200 225 PN16 | szt | 20
22 | KOŁNIERZ PRZEJŚCIOWY GGG DN 80 8/4 OTW PN16 | szt | 5
23 | KOŁNIERZ ŻELIWNY PEŁNY GGG DN 80 PN 16 | szt | 2
24 | KOŁNIERZ ŻELIWNY PEŁNY GGG DN 100 PN 16 | szt | 5
25 | KOŁNIERZ PEŁNY ŻELIWNY GGG DN 150 PN 16 | szt | 5
26 | KOŁNIERZ PEŁNY ŻELIWNY GGG DN 200 PN 16 | szt | 2
27 | KOREK OC 15 | szt | 15
28 | KOREK OC 20 | szt | 15
29 | KOREK OC 25 | szt | 15
30 | KOREK OC 32 | szt | 5
31 | KOREK OC 40 | szt | 5
32 | KOREK OC 50 | szt | 2
33 | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN 80 L 200 8 OTW. PN16 | szt | 10
34 | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN80 L 300 8 OTW. PN16 | szt | 10
35 | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN80 L 500 8 OTW. PN16 | szt | 10
36 | KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY FF GGG DN 100 L 100 8 OTW. PN16 | szt | 2
37 | KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY FW GGG DN 80 PN16 | szt | 2
38 | KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY FW GGG DN 100 PN16 | szt | 5
39 | KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY FW GGG DN 150 PN16 | szt | 2
40 | LINKA DO PLOMB ŻYŁKA/STAL 0,6 0,3 L 40m | szt | 70
41 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY NA PVC/PE GGG DN 80 (88-103) | szt | 4
42 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY NA PVC/PE GGG DN 100 (108-128) PN 16 | szt | 10
43 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY NA PVC/PE GGG DN 150/160 PN 16 | szt | 10
44 | ŁĄCZNIK RUROWO-KOŁNIERZOWY NA PVC/PE GGG DN 200/225 PN 16 | szt | 2
45 | MUFKA OC 15 | szt | 10
46 | MUFKA OC 20 | szt | 10
47 | MUFKA OC 25 | szt | 10
48 | MUFKA OC 32 | szt | 20
49 | MUFKA OC 40 | szt | 5
50 | MUFKA OC 50 | szt | 2
51 | NAWIERTKA NA PVC/PE DN 90x32 | szt | 2
52 | NAWIERTKA NA PVC/PE DN 90X50 | szt | 2
53 | NAWIERTKA NA PVC/PE DN 100X32 | szt | 2
54 | NAWIERTKA NA PVC/PE DN 160X32 | szt | 2
55 | NYPEL MOSIĘŻNY DN 32 | szt | 2
56 | NYPEL OC 15 | szt | 15
57 | NYPEL OC 20 | szt | 25
58 | NYPEL OC 25 | szt | 20
59 | NYPEL OC 32 | szt | 20
60 | NYPEL OC 40 | szt | 2
61 | NYPEL OC 50 | szt | 2
62 | OBEJMA GEBO DSK 1/2" NA STAL | szt | 2
63 | OBEJMA GEBO DSK 3/4" NA STAL | szt | 5
64 | OBEJMA GEBO DSK 5/4" NA STAL | szt | 5
65 | OBEJMA GEBO DSK 6/4" NA STAL | szt | 2
66 | OBEJMA GEBO DSK 1" NA STAL | szt | 2
67 | OBEJMA GEBO DSK 2" NA STAL | szt | 2
68 | OBUDOWA ZASUWY TELESKOPOWA DN 25/32 | szt | 25
69 | OBUDOWA ZASUWY TELESKOPOWA DN 40/50 | szt | 15
70 | OBUDOWA ZASUWY TELESKOPOWA DN 65/80 | szt | 40
71 | OBUDOWA ZASUWY TELESKOPOWA DN 100/150 | szt | 30
72 | OBUDOWA ZASUWY TELESKOPOWA DN 200 WKOP 2000/2500 | szt | 5
73 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 88-110 L=200mm | szt | 3
74 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 88-110 L=300mm | szt | 3
75 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 100-120 L=200mm | szt | 3
76 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 100-120 L=300mm | szt | 3
77 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 108-128 L=200mm | szt | 3
78 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 108-128 L-300mm | szt | 3
79 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 114-134 L=200mm | szt | 3
80 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 114-134 L=300mm | szt | 3
81 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 120-140 L=200mm | szt | 3
82 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 120-140 L=300mm | szt | 3
83 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 130-150 L=200mm | szt | 3
84 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 130-150 L=300mm | szt | 3
85 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 135-155 L=200mm | szt | 3
86 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 135-155 L=300mm | szt | 3
87 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 140-160 L=200mm | szt | 3
88 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 140-160 L=300mm | szt | 3
89 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 159-180 L=200mm | szt | 3
90 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 159-180 L=300mm | szt | 3
91 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 165-185 L=200mm | szt | 3
92 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 165-185 L=300mm | szt | 3
93 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 168-189 L=200mm | szt | 3
94 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 168-189 L=300mm | szt | 3
95 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 170-190 L=200mm | szt | 3
96 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 170-190 L=300mm | szt | 3
97 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 176-196 L=200mm | szt | 3
98 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 176-196 L=300mm | szt | 3
99 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 190-210 L=200mm | szt | 3
100 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 190-210 L=300mm | szt | 3
101 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 195-217 L=200mm | szt | 3
102 | OPASKA NAPRAWCZA DWUCZĘŚCIOWA PN10/16 DO RUR PVC, STALOWYCH I ŻELIWNYCH 195-217 L=300mm | szt | 3
103 | PAKUŁY CZESANKOWE 0.1 KG | szt | 20
104 | PASTA DO GWINTÓW 250G | szt | 30
105 | REDUKCJA OC 20X15 | szt | 10
106 | REDUKCJA OC 25X15 | szt | 5
107 | REDUKCJA OC 25X20 | szt | 20
108 | REDUKCJA OC 32/25 | szt | 10
109 | REDUKCJA OC 32x20 | szt | 10
110 | REDUKCJA OC 40X20 | szt | 5
111 | REDUKCJA OC 40x32 | szt | 15
112 | REDUKCJA OC 50X32 | szt | 5
113 | REDUKCJA OC 50X40 | szt | 5
114 | REDUKCJA WODOMIERZA MOSIĘŻNA 20X15 | szt | 600
115 | ŚRUBUNEK MOSIEŻNY WODOMIERZA DN 15 | kpl | 10
116 | ŚRUBUNEK MOSIEŻNY WODOMIERZA DN 20 | kpl | 25
117 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY WODOMIERZA DN 25 | kpl | 2
118 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY WODOMIERZA DN 32 | kpl | 2
119 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY WODOMIERZA DN 40 | kpl | 2
120 | ŚRUBUNEK MOSIĘŻNY WODOMIERZA DN 50 | kpl | 2
121 | TABLICZKA D | szt | 30
122 | TABLICZKA H | szt | 30
123 | TABLICZKA INFORMACYJNA H | szt | 30
124 | TABLICZKA INFORMACYJNA Z | szt | 30
125 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG T DN100X80 8 OTW PN16 | szt | 2
126 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG T DN100X100 8 OTW. PN16 | szt | 2
127 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG T DN150X100 8 OTW. PN16 | szt | 2
128 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG T DN150X150 8 OTW. PN16 | szt | 2
129 | TRÓJNIK KOŁNIERZOWY ŻELIWNY GGG T DN150X80 8 OTW. PN16 | szt | 2
130 | TRÓJNIK OC 15 | szt | 10
131 | TRÓJNIK OC 20 | szt | 10
132 | TRÓJNIK OC 25 | szt | 5
133 | TRÓJNIK OC 32 | szt | 5
134 | TRÓJNIK OC 40 | szt | 5
135 | TRÓJNIK OC 50 | szt | 5
136 | WŁAZ CHODNIKOWY GG DN 600 KL. B125 | szt | 2
137 | WŁAZ DROGOWY GG/BET. DN 600 KL D400 Z WKŁ. TOPPREN | szt | 30
138 | ZASUWA KLINOWA OBUSTRONNIE GWINTOWANA WEWNĘTRZNIE GGG DN 5/4'' PN16 DO WODY | szt | 10
139 | ZASUWA KLINOWA OBUSTRONNIE GWINTOWANA WEWNĘTRZNIEGGG DN 6/4'' PN16 DO WODY | szt | 6
140 | ZASUWA KLINOWA OBUSTRONNIE GWINTOWANA WEWNĘTRZNIE GGG DN 2'' PN16 DO WODY | szt | 2
141 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/NBR DN 80 PN 16 8 OTW. DO ŚCIEKÓW | szt | 2
142 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/NBR DN 80 PN 16 8 OTW. DO ŚCIEKÓW | szt | 2
143 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/NBR DN 100 PN 16 8 OTW. DO ŚCIEKÓW | szt | 2
144 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/NBR DN 100 PN 16 8 OTW. DO ŚCIEKÓW | szt | 2
145 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 80 PN 16 8 OTW DO WODY | szt | 10
146 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 80 PN 16 8 OTW DO WODY | szt | 2
147 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 100 PN 16 8 OTW. DO WODY | szt | 10
148 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 100 PN 16 8 OTW. DO WODY | szt | 10
149 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 150 PN 16 8 OTW. DO WODY | szt | 2
150 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F5 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 150 PN 16 8 OTW. DO WODY | szt | 2
151 | ZASUWA KOŁNIERZOWA F4 Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM GGG/EPDM DN 200 PN 16 8 OTW. DO WODY | szt | 2
152 | ZASUWA NOŻOWA GG/NBR DN 80 PN 10 Z KOŁKIEM RĘCZNYM DO ŚCIEKÓW | szt | 2
153 | ZASUWA NOŻOWA GG/NBR DN 100 PN 10 Z KOŁKIEM RĘCZNYM DO ŚCIEKÓW | szt | 2
154 | ZASUWA NOŻOWA GG/NBR DN 150 PN 10 Z KOŁKIEM RĘCZNYM DO ŚCIEKÓW | szt | 3
155 | ZASUWA NOŻOWA GG/NBR DN 200 PN 10 Z KOŁKIEM RĘCZNYM DO ŚCIEKÓW | szt | 2
156 | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 20 | szt | 5
157 | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN 25 | szt | 5
158 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY GGG/NBR DN80 PN16 DO ŚCIEKÓW | szt | 2
159 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY GGG/NBR DN100 PN16 DO ŚCIEKÓW | szt | 2
160 | ZAWÓR ZWROTNY KULOWY GGG/NBR DN150 PN16 DO ŚIEKÓW | szt | 2
161 | ZAWÓR KULOWY 15 DO WODY | szt | 25
162 | ZAWÓR KULOWY 20 DO WODY | szt | 40
163 | ZAWÓR KULOWY 25 DO WODY | szt | 50
164 | ZAWÓR KULOWY 32 DO WODY | szt | 10
165 | ZAWÓR KULOWY 40 DO WODY | szt | 2
166 | ZAWÓR KULOWY 50 DO WODY | szt | 2
167 | ZDRÓJ ULICZNY DN 20 WKOP 1250 PN 10 | szt | 1
168 | ZŁĄCZKA GEBO 15 AK GZ | szt | 2
169 | ZŁĄCZKA GEBO 15 IK GW | szt | 2
170 | ZŁĄCZKA GEBO 25 AK GZ | szt | 10
171 | ZŁĄCZKA GEBO 25 IK GW | szt | 10
172 | ZŁĄCZKA GEBO 32 AK GZ | szt | 5
173 | ZŁĄCZKA GEBO 32 IK GW | szt | 10
174 | ZŁĄCZKA GEBO 40 AK GZ | szt | 5
175 | ZŁĄCZKA GEBO 40 GW OC | szt | 2
176 | ZŁĄCZKA GEBO 50 AK GZ | szt | 2
177 | ZŁĄCZKA GEBO 50 IK GW | szt | 2
178 | ZESTAW DO MONTAŻU WODOMIERZA DN20 Z PRZYŁĄCZAMI GWINTOWANYMI, Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI GRZYBKOWYMI I Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM | szt | 10
179 | ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA GGG FFR DN100 DN80 L200 PN16 | szt | 2
180 | ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA GGG FFR DN150 DN100 L200 PN16 | szt | 5
181 | ZWĘŻKA DWUKOŁNIERZOWA GGG FFR DN150 DN100 L300 PN 16 | szt | 2
0

## wykaz armatury kanal PCV rury
Wykaz armatury kanalizacyjnej PCV - załącznik nr 4
| Nazwa armatury | Jednostka | Szacunkowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | KOLANO KANAŁOWE 110 15 STOPNI | szt | 8
2 | KOLANO KANAŁOWE 110 30 STOPNI | szt | 10
3 | KOLANO KANAŁOWE 110 45 STOPNI | szt | 10
4 | KOLANO KANAŁOWE 110 67 STOPNI | szt | 5
5 | KOLANO KANAŁOWE 110 90 STOPNI | szt | 2
6 | KOLANO KANAŁOWE 160 15 STOPNI | szt | 5
7 | KOLANO KANAŁOWE 160 30 STOPNI | szt | 5
8 | KOLANO KANAŁOWE 160 45 STOPNI | szt | 10
9 | KOLANO KANAŁOWE 160 67 STOPNI | szt | 5
10 | KOLANO KANAŁOWE 160 90 STOPNI | szt | 5
11 | KOLANO KANAŁOWE 200 15 STOPNI | szt | 5
12 | KOLANO KANAŁOWE 200 30 STOPNI | szt | 5
13 | KOLANO KANAŁOWE 200 45 STOPNI | szt | 5
14 | KOLANO KANAŁOWE 200 67 STOPNI | szt | 5
15 | KOLANO KANAŁOWE 200 90 STOPNI | szt | 5
16 | KOREK KANAŁOWY PVC DN 160 | szt | 10
17 | KOREK KANAŁOWY PVC DN 200 | szt | 10
18 | KOREK KANAŁOWY PVC DN 250 | szt | 2
19 | NASUWKA KANAŁOWA PVC 110 | szt | 10
20 | NASUWKA KANAŁOWA PVC 160 | szt | 10
21 | NASUWKA KANAŁOWA PVC 200 | szt | 10
22 | NASUWKA KANAŁOWA PVC 250 | szt | 2
23 | NASUWKA PVC CIŚNIENIOWA DN 90 PN10 | szt | 5
24 | NASUWKA PVC CIŚNIENIOWA DN110 PN10 | kpl | 10
25 | NASUWKA PVC CIŚNIENIOWA DN 160 PN10 | szt | 2
26 | REDUKCJA KANAŁOWA 200/160 | szt | 5
27 | REDUKCJA KANAŁOWA 160/110 | szt | 2
28 | REWIZJA KANAŁOWA 110 | szt | 2
29 | REWIZJA KANAŁOWA 160 | szt | 2
30 | RURA KANAŁOWA PVC 110X3.2X3000 SN8 LITA | szt | 2
31 | RURA KANAŁOWA PVC 160X4,7X1000 SN8 LITA | szt | 2
32 | RURA KANAŁOWA PVC 160X4.7X3000 SN8 LITA | szt | 10
33 | RURA KANAŁOWA PVC 200X5,9X3000 SN8 LITA | szt | 25
34 | RURA KANAŁOWA PVC DN250x2000 SN8 LITA | szt | 1
37 | RURA TELESKOPOWA ST 315 L 400 B/USZCZ. | szt | 2
38 | RURA TELESKOPOWA ST 425 L 400 B/USZCZ. | szt | 5
39 | RURA TELESKOPOWA ST 425 L 800 B/USZCZ. | szt | 2
40 | RURA WZNOSZĄCA KARBOWANA DN 425 L 2000 | szt | 2
41 | STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN425/160 Z KINETĄ ZBIORCZĄ (KINETA 425NW + USZCZELKA 425, RURA TRZONOWA KARBOWANA L2000 425 NW + USZCZELKA 425, RURA TELESKOPOWA 425 + WŁAZ ŻELIWNY 425 NW | kpl | 1
42 | STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN425/200 Z KINETĄ ZBIORCZĄ (KINETA 425NW + USZCZELKA 425, RURA TRZONOWA KARBOWANA L2000 425 NW + USZCZELKA 425, RURA TELESKOPOWA 425 + WŁAZ ŻELIWNY 425 NW | kpl | 1
43 | STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN600/160 Z KINETĄ ZBIORCZĄ (KINETA ZBIORCZA DN600 +USZCZELKA DO KINETY DN600, RURA KARBOWANA L2000 MANSZETA PP DN600, USZCZELKA DN600 DO ADAPTERA, ADAPTER TELESKOPOWY, WŁAZ ŻELIWNY DN600) | kpl | 1
44 | STUDNIA KANALIZACYJNA KOMPLETNA PCV DN600/200 Z KINETĄ ZBIORCZĄ (KINETA ZBIORCZA DN600 +USZCZELKA DO KINETY DN600, RURA KARBOWANA L2000 MANSZETA PP DN600, USZCZELKA DN600 DO ADAPTERA, ADAPTER TELESKOPOWY, WŁAZ ŻELIWNY DN600) | kpl | 1
45 | TRAPER KAMIONKA/PVC 110 NA BOS/KIEL | szt | 2
46 | TRAPER PVC/ŻELIWO 110 NA BOS/KIEL | szt | 2
47 | TRAPER KAMIONKA/PVC 160 NA BOS/KIEL | szt | 2
48 | TRAPER PVC/ŻELIWO 160 NA BOS/KIEL | szt | 2
49 | TRÓJNIK KANAŁOWY 160 45 STOPNI | szt | 5
50 | TRÓJNIK KANAŁOWY 160 90 STOPNI | szt | 5
51 | TRÓJNIK KANAŁOWY 200 45 STOPNI | szt | 5
52 | TRÓJNIK KANAŁOWY REDUKCYJNY 200/160 45 STOPNI | szt | 5
53 | TRÓJNIK KANAŁOWY REDUKCYJNY 160/110 45 STOPNI | szt | 2
54 | USZCZELKA INSITU DN160 DO RURY KARBOWANEJ | szt | 20
55 | ZASUWA BURZOWA PVC DN 160 | szt | 2
0

## wykaz arm PE PEHD PP rury
Wykaz armatury PE, PEHD, PP - załącznik nr 5
| Nazwa armatury | Jednostka | Szacunkowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | ADAPTER ELEKTROOPOROWY 32x1" GZ Z MUFĄ | szt | 15
2 | ADAPTER ELEKTROOPOROWY 32x5/4" GZ Z MUFĄ | szt | 15
3 | ADAPTER ELEKTROOPOROWY 40X5/4'' GZ Z MUFĄ | szt | 2
4 | ADAPTER ELEKTROOPOROWY 40x6/4" GZ Z MUFĄ | szt | 5
5 | ADAPTER ELEKTROOPOROWY 63x2" GZ Z MUFĄ | szt | 2
6 | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN32 KĄT 90 STOPNI | szt | 10
7 | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN40 KĄT 90 STOPNI | szt | 2
8 | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN50 KĄT 90 STOPNI | szt | 2
9 | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN63 KĄT 45 STOPNI | szt | 2
10 | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN90 KĄT 90 STOPNI | szt | 10
11 | KOLANO ELEKTROOPOROWE DN160 KĄT 90 STOPNI | szt | 10
12 | KOLANO PE DN20 WTRYSKOWE SDR 11 PE 100 KĄT 90 ST. | szt | 2
13 | KOLANO PE DN32 WTRYSKOWE SDR 11 PE 100 KĄT 90ST. | szt | 2
14 | KOLANO PE DN40 WTRYSKOWE SDR 11 PE 100 KĄT 90 ST. | szt | 2
15 | KOLANO PE DN50 WTRYSKOWE SDR 11 PE 100 KĄT 90 ST. | szt | 2
16 | KOLANO PE DN63 WTRYSKOWE SDR 11 PE 100 KĄT 90ST. | szt | 2
17 | KOLANO PE DN90 WTRYSKOWE SDR 17 PE 100 KĄT 90ST. | szt | 2
18 | KOLANO PE DN110 WTRYSKOWE SDR 17 PE 100 KĄT. 90ST. | szt | 2
19 | KOLANO PE DN160 WTRYSKOWE SDR 17 PE 100 KĄT 90 ST. | szt | 2
20 | KOLANO PE DN225 WTRYSKOWE SDR 17 PE 100 KĄT 90ST. | szt | 2
21 | KOLANO PE GZ 32/25 | szt | 2
22 | KOLANO PE GZ 32X32 | szt | 2
23 | KOLANO PE GZ 40X32 | szt | 2
24 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 32 PE 100 SDR 11 PN10 | szt | 15
25 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 40 PE 100 SDR 11 PN10 | szt | 5
26 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 50 PE 100 SDR 11 PN10 | szt | 5
27 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 90 PE 100 SDR 17 PN10 lub SDR11 | szt | 35
28 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 110 PE 100 SDR 17 PN10 lub SDR11 | szt | 20
29 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 160 PE 100 SDR 17 PN10 | szt | 20
30 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 200 PE 100 SDR 17 PN10 | szt | 2
31 | MUFA ELEKTROOPOROWA DN 225 PE 100 SDR 17 PN10 | szt | 15
32 | NAWIERTKA ELEKTROPOROWA SIODŁOWA PE 110/32 Z OPASKĄ | szt | 2
33 | NAWIERTKA ELEKTROOPOROWA SIODŁOWA PE 160/63 Z OPASKĄ | szt | 5
34 | NAWIERTKA ELEKTROOPOROWA SIODŁOWA PE160/32 Z OPASKĄ | szt | 5
35 | NAWIERTKA ELEKTROPOROWA SIODŁOWA PE 225/63 Z OPASKĄ | szt | 4
36 | PODSTAWA DO SKRZYNEK ULICZNYCH HDPE | szt | 10
37 | PODSTAWA DO SKRZYNEK HYDRANTOWYCH HDPE | szt | 10
38 | PLOMBA WODOMIERZOWA POLISTYREN | szt | 200
39 | PLOMBA WODOMIERZOWA ZACISKOWA NA WODOMIERZ DN15 | szt | 2500
40 | PLOMBA WODOMIERZOWA ZACISKOWA NA WODOMIERZ DN20 | szt | 100
41 | PLOMBA WODOMIERZOWA ZACISKOWA NA WODOMIERZ DN25 | szt | 20
42 | PLOMBA WODOMIERZOWA ZACISKOWA NA WODOMIERZ DN32 | szt | 20
43 | PLOMBA WODOMIERZOWA ZACISKOWA NA WODOMIERZ DN40 | szt | 10
44 | REDUKCJA PE100 SDR17 160/90 WTRYSKOWA | szt | 2
45 | REDUKCJA PE100 SDR17 200/160 WTRYSKOWA | szt | 2
46 | RURA WODNA PE DN32X3,0 PN10 SDR11 | mb | 100
47 | RURA WODNA PE DN40X3,7 PN 10 SDR11 | mb | 10
48 | RURA WODNA PE DN50X4,6 PN 10 SDR11 | mb | 10
49 | RURA WODNA PE DN63X5,8 PN 10 SDR 11 | mb | 10
50 | RURA WODNA PE DN90X5.4 PN 10 SDR 17 L=6M | szt | 10
51 | RURA WODNA PE DN110X6,6 PN 10 SDR 17 L=6M | szt | 10
52 | RURA WODNA PE DN160X9,5 PN 10 SDR 17 L=6M | szt | 10
53 | RURA WODNA PE DN225X13,4 PN 10 SDR17 L=12M | szt | 2
54 | SKRZYNKA DO ZASUW DUŻA | szt | 130
55 | SKRZYNKA HYDRANTOWA | szt | 10
56 | STUDNIA WODOMIERZOWA DN 400 H 1300 Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM SZCZELNA | szt | 1
57 | TAŚMA NIEBIESKA 20CM/100MB Z WKŁADKĄ METALOWĄ | mb | 600
58 | TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 100MB | mb | 1500
59 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE 100 SDR17 DN 90 | szt | 40
60 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE 100 SDR17 DN 110 | szt | 40
61 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE 100 SDR 17 DN 160 | szt | 20
62 | TULEJA KOŁNIERZOWA PE 100 SDR 17 DN 225 | szt | 10
63 | TRÓJNIK ELEKTROOPOROWY DN32 PE 100 KĄT 90 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 2
64 | TRÓJNIK PE 100 SDR17 DN 110 KĄT 90 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 2
65 | TRÓJNIK PE 100 SDR17 DN 110 KĄT 45 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 2
66 | TRÓJNIK PE 100 SDR17 DN160 KĄT 45 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 5
67 | TRÓJNIK PE 100 SDR17 DN 160 KĄT 90 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 5
68 | TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 100 SDR 17 DN160 X 90 KĄTY 90 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 2
69 | TRÓJNIK REDUKCYJNY PE 100 SDR 17 DN110 X 90 KĄTY 90 STOPNI WTRYSKOWY | szt | 2
70 | USZCZELKA GUMOWA DN50 Z WKŁADKĄ | szt | 5
71 | USZCZELKA GUMOWA DN65 Z WKŁADKĄ | szt | 20
72 | USZCZELKA GUMOWA DN80 Z WKŁADKĄ | szt | 150
73 | USZCZELKA GUMOWA DN100 Z WKŁADKĄ | szt | 100
74 | USZCZELKA GUMOWA DN150 Z WKŁADKĄ | szt | 80
75 | USZCZELKA GUMOWA PŁASKA DN200 Z WKŁADKĄ NBR | szt | 45
76 | USZCZELKA GUMOWA DN300 Z WKŁADKĄ | szt | 5
77 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 15 | szt | 8000
78 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 20 | szt | 8000
79 | USZCZELKA WODOMIERZA DN 25 | szt | 50
80 | USZCZELKA WODOMOMIERZA DN 32 | szt | 50
81 | USZCZELKA WODOMOMIERZA DN 40 | szt | 40
82 | USZCZELKA WODOMOMIERZA DN 50 | szt | 20
83 | ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA 32 | szt | 2
84 | ZAŚLEPKA ELEKTROOPOROWA 40 | szt | 2
0