## Arkusz1
Jednorazówka niestetrylna 2022
Pakiet 1a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Wartość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Czujnik Oximeter Flex Sensor, który będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego polisomnografem firmy Res Med Mediserv | szt. | 10 | 524 | 565.92 | 8% | 5240 | 5659.2
2. | Czujnik Oximeter Soft, nakładkowy, który będzie kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego polisomnografem firmy Res Med Mediserv | szt | 10 | 695 | 750.6 | 8% | 6950 | 7506
3 | Pasta EC2 Electrode cream 100g | Szt. | 100 | 45 | 48.6 | 8% | 4500 | 4860
4 | Płytka do wysiłku oddechowego do podłączenia pasa brzusznego do urządzenia NOX | szt | 20 | 287.58 | 310.5864 | 8% | 5751.6 | 6211.728
5 | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze S,M,L (opakowanie zawierające 20 par, tj. 40 szt) | op. | 20 | 428 | 462.24 | 8% | 8560 | 9244.8
6 | Komplet pasów na brzuch i klatkę piersiową (tj. łącznie 2 szt) do pomiaru wysiłku oddechowego dedykowane do urządzenia NOX w rozmiarze XL (opakowanie zawierające 14 par, tj. 28 szt) | op. | 6 | 444 | 479.52 | 8% | 2664 | 2877.12
7 | Kaniula donosowa z filtrem 90 cm do polisomnografu NOX | szt | 3200 | 11.4 | 12.312 | 8% | 36480 | 39398.4
8 | Pasta przewodząca do elektrod (do Polisomnografu NOX A1) Ten 20 conductive, 3 słoki lub tubki w opakowaniu | op. | 80 | 155.5 | 167.94 | 8% | 12440 | 13435.2
9 | Żel złuszczający EEG/EKG Nuprep do Polisomnografu NOX A1 - 3 tubki w opakowaniu | op. | 80 | 194.4 | 209.952 | 8% | 15552 | 16796.16
10 | Odprowadzenie pojedyńcze "Snap On" 100 cm do EMG brody, kompatybilne z Polisomnografem NOX A1, 1 szt | szt. | 20 | 48.62 | 52.5096 | 8% | 972.4 | 1050.192
11 | Odprowadzenie pojedyńcze "Snap On" 100 cm do EMG brody, kompatybilne z Polisomnografem NOX A1, 2 szt w opakowaniu | op. | 20 | 97.22 | 104.9976 | 8% | 1944.4 | 2099.952
12 | Podwójne odprowadzenie "Snap On" EKG 50/100 cm, kompatybilne z Polisomnografem NOX A1, 1 szt | szt. | 20 | 106.9 | 115.452 | 8% | 2138 | 2309.04
13 | Przewód głowowy 90 cm do EEG do Polisomnografu NOX A, 1 szt | szt. | 10 | 1069.45 | 1155.006 | 8% | 10694.5 | 11550.06
14 | 5 odprowadzeniowy przewód EEG z elektrodami miseczkowymi do Polisomnografu NOX A1, 1 szt | szt. | 20 | 270 | 291.6 | 8% | 5400 | 5832
15 | Pasy wielorazowe typu RIP do systemów Nox A1 | szt. | 8 | 972.23 | 1050.0084 | 8% | 7777.84 | 8400.0672
16 | Opaski mocujące na nadgarstek, jednorazowe do pulsoksymetru Nonoin 3150, 240 szt w opakowaniu | op. | 2 | 1333.5 | 1440.18 | 8% | 2667 | 2880.36
17 | Opaski mocujące na nadgarstek, z rzepem, do pulsoksymetru Nonin 3150, 240 szt | szt. | 50 | 42 | 45.36 | 8% | 2100 | 2268
18 | Maska F20, wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 250 | 420 | 453.6 | 8% | 105000 | 113400
19 | Maska N20, wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 250 | 320.83 | 346.4964 | 8% | 80207.5 | 86624.1
20 | Maska Quatrro Air NV wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 50 | 525 | 567 | 8% | 26250 | 28350
21 | Maska Quatrro FX NV wielopacjentowa do wentylacji nieinwazyjnej, rozm. S,M,L | szt. | 50 | 525 | 567 | 8% | 26250 | 28350
22 | Maska AcuCare F1-0 jednopacjentowa niwentylowana bez przecieku, rozm. S,M,L 20 szt/op. | op. | 40 | 3780 | 4082.4 | 8% | 151200 | 163296
23 | Obwód do nieinwazyjnej wentylacji | szt | 60 | 32 | 34.56 | 8% | 1920 | 2073.6
24 | Filtr powietrza do respiratora Stellar 100 oraz Stellar 150 ResMed, anybakteryjny przeznaczony do wentylacji pacjentom | szt. | 48 | 18.6 | 20.088 | 8% | 892.8 | 964.224
[5 empty] | Razem |  | 523552.04 | 565436.2032
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 2 a podzielny
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem pakowany w podwójnym opakowaniu | szt. | 150 | 1 | 1.08 | 8% | 150 | 162
2 | Elektrody kardiologiczne kompatybilne z Ambu Blue Sensor R R -00-S pakowane po 25 szt. | op. | 1000 | 27.5 | 29.7 | 8% | 27500 | 29700
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL , oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera | par | 30000 | 0.3 | 0.324 | 8% | 9000 | 9720
4 | pojemnik plastikowy Hamburg z hermetyczną, silikonową uszczelką zpewniającę szczelne zamknięcie, ścianki przezroczyste, pokrywa czarna wymiary: L:135 x W:135 x H:176 mm, pojemność 1,6L | szt. | 100 | 12.8 | 13.824 | 8% | 1280 | 1382.4
5 | suchy lód Top Frost 100 g./1 szt. zgodny z normą UE CE 1907/2006 | szt. | 1000 | 2.24 | 2.4192 | 8% | 2240 | 2419.2
6 | Pojemnik do próbek histopatologicznych o pojemności 20 ml z 4% fomaldehydem (10 % roztworem formaliny) zamkniętym w nakrętce | szt. | 1500 | 5.73 | 6.1884 | 8% | 8595 | 9282.6
7 | Pojemnik transportowy na 5 szkiełek podstawowych, zamykany na plastikowy zatrzask, wyposazony w prowadnice pozwalające oddzielic od siebie poszczególne szkiełka (próbka) | szt. | 400 | 2.97 | 3.2076 | 8% | 1188 | 1283.04
8 | pojemniki transportowe 250 ml plastikowe z zakrętką do transportu szkiełek, wysokość 8 cm, średnica 7 cm, ( próbka) | szt. | 300 | 2.83 | 3.0564 | 8% | 849 | 916.92
9 | Worki autoklawowalne jednorazowe wykonane z polipropylenu, zastosowanie do odpadów bilogicznnie niebezpiecznych, wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę, wym. Ok. 600 x 780 mm ,poj. ok. 60L, gr. 40 um - 100szt/op. | op. | 20 | 284.22 | 306.9576 | 8% | 5684.4 | 6139.152
10 | Fartuch foliowy o wymiarach 900x1300x0,045 kolor: niebieski badania: atest stacji sanitarno epidemiologicznej atest pzh atest na surowiec atest na barwnik atest na folie atest na gotowy produkt: fartuch foliowy | szt | 12000 | 0.49 | 0.5292 | 8% | 5880 | 6350.4
11 | Samoprzylepne niestandardowe etykietyki na strzy-kawki z odpowiednio dobranym kolorem wg.klucza, zaprojek-towane w celu pra-widłowej identyfika-cji leku w strzykawce. Wyraźny napis z nazwą leku oraz wolnym miejscem umożliwiającym wpisanie dawki, w rolce po 400 szt. Zg.ze standardem ISO 26825:2008. Z klasy leków: wpro-wadzających do znieczulenia ( propo-fol), uspokajające (midazolam), anta-goniści leków uspo-kajających (flumaze-nil), niedepolaryzują-ce leki zwiotczające ( Atracurium), leki odwracające zwiot-czenie (Neostigmi-ne), opiaty ( fenta-nyl, oxynorm, ultiva, sufentanyl), antago-niści opiatów ( Na-loxon), miejscowo znieczulające ( ligno-caine), wazopresyny- ( Dobutamine, Adre-naline), antycholi-nergiczne (Atropine), przeciwwymiotne ( Ondansetron). | op. | 150 | 22 | 23.76 | 8% | 3300 | 3564
12 | Naklejki do oznaczenia dodanych leków, większe naklejki służące do naklejania na strzykawki 50ml, płyny infuzyjne itp.. Zawierają miejsce do wpisania nazwy leku dodanego, jego dawki, godz., daty, nazwiska pacjenta, zg.z normą ISO 26825:2008, w rolkach po 200 szt. | op. | 10 | 22 | 23.76 | 8% | 220 | 237.6
13 | Elektrody Ekg o śr.50cm | op. | 12 | 15 | 16.2 | 8% | 180 | 194.4
14 | POJEMNIK DO IGIEŁ 3,5L CZERWONY | szt | 700 | 4.15 | 5.1045 | 23% | 2905 | 3573.15
15 | Pojemnik do próbek histopatologicznych o pojemności 60 ml z 4% fomaldehydem (10 % roztworem formaliny) zamkniętym w nakrętce. | szt | 1500 | 5.45 | 5.886 | 8% | 8175 | 8829
16 | Produkt chłonne zalecany do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu (poziom chłonności 7,5/8), przeznaczony są na noc dla osób chodzących, o rozmiarze 95-130 cm w pasie. zapewniający suchość i neutralizujący nieprzyjemny zapach, zakładane jak zwykła bielizna, zapewniają wysoki komfort i dyskrecję, dobrze przylegające do ciała, dzięki czemu nie odznaczają się pod ubraniem. Dostępne w rozmiarach i poziomach S,M,L | szt | 1000 | 3 | 3.24 | 8% | 3000 | 3240
17 | Koszula niejałowa z włóknina polipropelynową dla osoby przygotowywanej do badań lub zabiegów. Rozmiar uniwersalny, z tasiemką do przewiązania. zapewniająca intymność pacjentowi | szt | 1000 | 4.3 | 4.644 | 8% | 4300 | 4644
18 | Pulsoksymetr Nonin 3150 (zamiennik), część nadgarstkowa + czyjnik rozm. M, Bezprzewodowy pulsoksymetr Bluetooth do pomiaru tętna, SpO2 i pletyzmografii kompatybilny z polisomnografem NoX A1 | szt | 5 | 3550 | 3834 | 8% | 17750 | 19170
[5 empty] | Razem |  | 102196.4 | 110807.862
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 3a podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruttto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Pokrowce higieniczne na buty (ochraniacze na buty). Wykonane ze specjalnej antypoślizgowej foli PE o grubości 25 +/- 5 mikronów. Całkowicie nieprzemakalne, antyelektrostatyczne. Mocowane za pomocą gumki. Para- jednostka. | szt. | 100 | 0.4 | 0.432 | 8% | 40 | 43.2
2. | Osłona na brodę z miękkiej i antystatycznej włókniny z gumką do zamocowania na głowie, rozmiar uniwersalny, bezlateksowa, niejałowa, kolor biały, produkt spełniający wymagania wyrobu medycznego oraz środka ochrony osobistej. | szt. | 50 | 0.3 | 0.324 | 8% | 15 | 16.2
3. | Fartuch medyczny. Długi rękaw wykończony bawełnianym, elastycznym mankietem, jednorazowego użytku, niejałowy - wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m², podwójne wiązanie na troki (kark i talia) | szt. | 20000 | 1.75 | 1.89 | 8% | 35000 | 37800
4. | Czepek w formie kaptura zakrywający ramiona, wykonany z białej włókniny polipropylenowej, z gumką dookoła twarzy bez zawartości lateksu | szt. | 20 | 1.8 | 1.944 | 8% | 36 | 38.88
5 | Papier termiczny w rozmiarze 57 mm szerokości do urządzenia myjnia narzędzi Belimed WD 150 | rolek | 6 | 40 | 49.2 | 23% | 240 | 295.2
[5 empty] | Razem |  | 35331 | 38193.48
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 4 a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Podkładka korytkowa pod ramię, wymiary 61 x 13 x 8 cm . Współpracuje z regulowanymi podpórkami kończyn górnych dla maksymalizacji stabilności i ochrony Wykonane z gąbki. Pakowany w stanie skompresowanym. Każda sztuka zabezpieczona folią. Opak.zbiorcze 12 szt. | op | 6 | 444 | 479.52 | 8% | 2664 | 2877.12
[5 empty] | Razem |  | 2664 | 2877.12
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 5a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość bruttto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych kompatybilnych z kontenerami Aesculap, będącymi w posiadaniu Zamawiajacego na 1000 cykli sterylizacji. | op | 4 | 72 | 77.76 | 8% | 288 | 311.04
2. | Mata silikonowa o wym. 536x250 mm. Kompatybilna z koszami firmy (Aesculap) posiadanej przez zamawiającego | op | 5 | 245 | 264.6 | 8% | 1225 | 1323
3. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 540x144x65mm.Pokrywa aluminiowa posiada miejsce na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa i wanna z filtrem wystarczającym na min. 1000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowe. | szt | 1 | 4590 | 4957.2 | 8% | 4590 | 4957.2
[5 empty] | Razem |  | 6103 | 6591.24
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm | szt. | 2 | 2744.1 | 2963.628 | 8% | 5488.2 | 5927.256
2 | Kosz druciany na instrumenty i akcesoria do bronchoskopów sztywnych | szt. | 1 | 2208.19 | 2384.8452 | 8% | 2208.19 | 2384.8452
3 | Szczoteczki , op. 5 szt. | szt. | 10 | 296.8 | 320.544 | 8% | 2968 | 3205.44
4 | Pokrywa do tacy drucianej | szt. | 2 | 825.1 | 891.108 | 8% | 1650.2 | 1782.216
5 | Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami | szt. | 2 | 771.68 | 949.1664 | 23% | 1543.36 | 1898.3328
6 | Kołek mocujący, do zast. z tacą na instrumenty | szt. | 2 | 21.96 | 23.7168 | 8% | 43.92 | 47.4336
7 | Kołki mocujące, do zast. z tacą na instrumenty, opk. 12 szt. | szt. | 2 | 249.31 | 269.2548 | 8% | 498.62 | 538.5096
8 | Paski silikonowe, do mocowania instrumentów na tacy instrumentowej, op.zawiera 12szt. | szt. | 2 | 154.34 | 166.6872 | 8% | 308.68 | 333.3744
[5 empty] | Razem |  | 14709.17 | 16117.4076
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 7a
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1 | Zestaw 5-odprowadzeniowy, EKG,Multi-Link, dł. 74 cm., IEC, grabber zgrupowane | szt | 2 | 400 | 432 | 8% | 800 | 864
2 | Kabel główny EKG, z możliwością przyłączenia 3 lub 5 odprowadzeń, kompatybilny z modułem E-PSMP, monitora GE Carescape B650, wielorazowego użytku, dla dorosłych. | szt | 1 | 710 | 766.8 | 8% | 710 | 766.8
3 | Przewód interfejsowy ciśnienia nieinwazyjnego dla dorosłych, 2T, złącze DINACLICK, monitory Carescape i S5 dł. 3.6m | szt | 2 | 400 | 432 | 8% | 800 | 864
4 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm. Dorosły (długi rzep), 23-33 cm, 2T, złącze Dina-Click - Op. 5 szt. | op | 1 | 750 | 810 | 8% | 750 | 810
5 | Mankiet wielorazowy Dura-cuf, rozm. Duży Dorosły (długi rzep), 31-40 cm, 2T, złącze Dina-Click - Op. 5 szt. | op | 2 | 800 | 864 | 8% | 1600 | 1728
6 | Przewód zbiorczy saturacji GE Trusignal 3m konektor GE, kompatybilny z monitorami B125, CARESCAPE, S5 | szt | 2 | 600 | 648 | 8% | 1200 | 1296
7 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na palec, dł.1m, dla pacjentów > 20 kg, wielorazowy | szt | 2 | 600 | 648 | 8% | 1200 | 1296
8 | Czujnik saturacji TruSignal GE, typu klips na ucho, dł.1m, dla pacjentów >10 kg, wielorazowy | szt | 2 | 500 | 540 | 8% | 1000 | 1080
9 | Adapter ciśnienia inwazyjnego IBP podwójny, 30 cm/1 ft. | szt | 1 | 1500 | 1620 | 8% | 1500 | 1620
10 | Przewód ciśnienia inwazyjnego ,ICU Medical, pojedynczy, 3.6 m - 4 m | szt | 2 | 400 | 432 | 8% | 800 | 864
11 | Pojedynczy Transpac, dł. linii 152 cm (122 + 30 cm),podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, Zwawiera zestaw trzech żółtych koreczków | szt | 40 | 35 | 37.8 | 8% | 1400 | 1512
12 | Pułapka wodna D-fend Pro ,szara, Op. 10 szt. | op | 2 | 650 | 702 | 8% | 1300 | 1404
13 | Linia próbkująca gazy, jednorazowa, PVC/PE, 3 m (10 ft), Op. 10 szt. | op | 4 | 120 | 129.6 | 8% | 480 | 518.4
14 | Elektrody NMT – opakowanie 30szt. | op | 1 | 150 | 162 | 8% | 150 | 162
15 | Mechanosensor do pomiaru NMT | szt | 1 | 1800 | 1944 | 8% | 1800 | 1944
16 | Przewód zbiorczy do pomiaru NMT | szt | 1 | 1500 | 1620 | 8% | 1500 | 1620
17 | Elektrody GE Entropy lub Easy Fit. 25szt./opakowanie | op | 2 | 1375 | 1485 | 8% | 2750 | 2970
18 | Przewód zbiorczy do pomiaru entropii | szt | 1 | 1200 | 1296 | 8% | 1200 | 1296
19 | Pojemnik pochłanianiacza CO2 wielorazowy Carestation | szt | 1 | 1700 | 2091 | 23% | 1700 | 2091
20 | Czujnik Masimo RD SET Adt, > 30 kg z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu motylek z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier op 20 szt | op | 1 | 1100 | 1188 | 8% | 1100 | 1188
21 | Czujnik Masimo RD SET DCI, typu klips na palec > 30kg, wielorazowy | szt | 2 | 850 | 918 | 8% | 1700 | 1836
22 | Czujnik Masimo RD SET DCI, typu gumowy, miękki > 30 kg, wielorazowy | szt | 4 | 950 | 1026 | 8% | 3800 | 4104
23 | Czujnik Masimo RD SET , typu klips na ucho > 30kg, wielorazowy | szt | 8 | 1050 | 1134 | 8% | 8400 | 9072
24 | Kabel saturacji Masimo RD rainbow SET MD20 - 12, kodowany kolorystycznie, czerwony, złączka typu Mini, 20 PINowa , typu RD, lekka wtyczka, bez elementów ruchomych, zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dźwiękowy sygnał połączenia z czujnikiem, długość 365 cm | szt | 1 | 900 | 972 | 8% | 900 | 972
25 | Nowy czujnik przepływu do aparatów do znieczulenia GE (wszystkich), jednorazowy , plastikowy, niebieski, tytanowa nakrętka, czas działania 12 miesięcy, nadaje się do środowiska MRI | szt | 2 | 890 | 1094.7 | 23% | 1780 | 2189.4
26 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczuleń GE | szt | 3 | 390 | 479.7 | 23% | 1170 | 1439.1
[5 empty] | Razem |  | 41490 | 45506.7
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 8a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Półmaska filtrująca FFP3. wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kategorii III. Filtracja ≥99,4% potwierdzona badaniami cząstkami 60-160 nanometrów, czysta mikrobiologicznie, giętka i elastyczna, pięciowarstwowa, posiadajaca uchwyty zauszne z zapinką uszczelniającą podbródek, przzeznczona na 8 godz. pracy, zapobiega parowaniu okularów | szt. | 5500 | 6 | 6.48 | 8% | 33000 | 35640
2 | Maska FFP3 z zaworem. Wykonana z pięciu warstw, filtracja na poziomie 99,95%, zatrzymująca cząsteczki mniejsze niż 0,5 mikrometra. Czysta mikrobiologicznie, kształt anatomiczny. Wyrób medyczny klasy I, śrdoek ochrony indywidualnej kategorii III. | szt. | 1000 | 9 | 9.72 | 8% | 9000 | 9720
3 | Trójwarstwowa maska medyczna z wygodnymi do wiązania trokami. Produkt wykonany z wytrzymałej i bezpiecznej dla alergików włókniny polipropylenowej, z elementem uszczelniającym i dopasowującym do nosa.Trójwarstwowa budowa gwarantuje skuteczną ochronę przed dostępem drobnoustrojów. Wyrób medyczny klasy I | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[5 empty] | Razem |  | 42000 | 45360
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 9a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Termiczne okrycie pacjenta jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m˛ w kolorach zielonym lub niebieskim,warstwa wewnętrzna o gramaturze 63 g/m z poliestru, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalne. Rozmiar 110 x 120 cm | szt | 400 | 5 | 5.4 | 8% | 2000 | 2160
2 | Czepek przedłużany stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 4,5cm +/- 0,5 cm. Długość odninka z gumką 18cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorach zielonym lub niebieskim. | szt | 100 | 0.7 | 0.756 | 8% | 70 | 75.6
[5 empty] | Razem |  | 2070 | 2235.6
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 10a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Maska medyczna typu IIR (wyrób medyczny klasa I) posiadająca konstrukcję półmaski filtrującej, która umożliwia jej szczelne dopasowanie do twarzy użytkownika. Wyprofilowane brzegi i kształtka modelująca o długości 125 mm pozwala na uformowanie maski oraz dostosowanie jej do konturu nosa i twarzy zapewniając szczelność z każdej strony. Maska składa się z trzech warstw włóknin zapewniających optymalne warunki użytkowania przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych możliwych parametrów odporności na zachlapanie (splash resistance). Maska posiada gumkę w postaci paska przymocowanego do obu końców wyrobu. Konstrukcja gumki umożliwia jej rozdzielenie wzdłuż i zamocowanie maski na głowie użytkownika: na karku i na potylicy. Na masce widoczny nadruk: m.in. CE, typ, norma jakościowa. Spełniająca wymagania dla masek medycznych typu IIR zgodnie z normą PN-EN 14683:2019. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) ≥ 98% (PN-EN 14683:2019) Ciśnienie różnicowe <60 Pa/cm2 (PN-EN 14683:2019). Odporność na zachalpanie ≥ 16 kPa (ISO 22609:2004) Czystość mikrobiologiczna ≤30 cfu/g (PN EN ISO 11737-1). Dodatkowe parametry zgodnie z normą PN-EN 149+A1:2010 dla półmasek filtrujących.. Penetracja areozolem chlorku sodu ≤20% (EN 149:2001+A1:2009). Zawartość dwutlenku węgla CO2 w powietrzu wdychanym poniżej 1% (EN 149:2001+A1:2009). Op.20szt | szt. | 150 | 14 | 15.12 | 8% | 2100 | 2268
[5 empty] | Razem |  | 2100 | 2268
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 11a
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1 | Czujnik stężenia Co2 w strumieniu głównym, do evita® V500, Babylog® Vn500, infinity® m540, oxylog® 3000 plus | szt | 1 | 9200 | 9936 | 8% | 9200 | 9936
2 | Przewód pośredni RD-SET do Masimo® SET rainbow Mcable, 3,6 m | szt | 4 | 700 | 861 | 23% | 2800 | 3444
4 | Czujnik Sp02 Masimo RD-SET DCI, wyposażony w wygodny system mocowania, białym przewodem oraz ergonomiczną, wtyczką, wielokrotnego użytku, dla dorosłych, kompatybilny z aparatami Draeger będącymi na wyposażeniu szpitala | szt | 10 | 1100 | 1188 | 8% | 11000 | 11880
[5 empty] | Razem |  | 23000 | 25260
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
[5 empty] | Ogółem |  | 795215.61 | 860653.6128