## Zad.3
Załącznik nr 4 do SWZ NZ.261.43.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.43.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy zestawów do pomiaru rzutu serca , zwanych dalej wyrobami b) dzierżawa 2 monitorów i 2 modułów, zwanych dalej urządzeniami, spełniającymi wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy. 4. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail …………………* 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu – wraz z pierwszą dostawą- materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………* 10. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO składający się z: Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa lub tętnica ramienna proksymalnie, (średnica zewnętrzna 5F/4F, długość użyteczna 20/16 cm, prowadnica z nitinolu, łącze z trogamidu), obudowa czujnika temperatury, linia czerwona- przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego linia niebieska- przetwornik do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego. | szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy konturu fali tętna z wykorzystaniem każdego dostępu tętniczego. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO składający się z: Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dzieci i niemowląt . Tętnica udowa lub pachowa (średnica zewnętrzna 3F, długość użyteczna 7 cm, prowadnica z nitinolu, łącze z trogamidu), obudowa czujnika temperatury, linia czerwona- przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO składający się z: Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dzieci i niemowląt . Tętnica udowa lub pachowa (średnica zewnętrzna 4F lub 8F , długość użyteczna 16 cm, prowadnica z nitinolu, łącze z trogamidu), obudowa czujnika temperatury, linia czerwona- przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz linia niebieska do pomiaru OCŻ | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 Dzierżawa urządzeń
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) |  | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 5= 3 x 4 | Stawka VAT % | Wartość brutto 7= 5 + 6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | 2 monitory do pomiarów hemodynamicznych z modułem PICCO, + 2 moduły rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO kompatybilny z monitorem | 24 |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0
|  |  |  | RAZEM NETTO: | 0 | RAZEM BRUTTO: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia
Monitor do pomiaru ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy krzywej ciśnienia tętniczego z wykorzystaniem czujnika założonego do istniejącego cewnika tętniczego w tętnicy promieniowej. Mierzone parametry: - CO rzut serca (CI indeksowane), - SV objętość wyrzutowa (SVI indeksowane), - SVV wahania objętości wyrzutowej PPV wahania ciśnienia tętniczego, - SVR systemowy opór naczyniowy (SVRI indeksowane), - CPO moc pojemności minutowej (CPI indeksowane), - dPmx kurczliwość lewej komory, - HR częstość akcji serca, - AP ciśnienie tętnicze, - MAP średnie ciśnienie tętnicze, - CVP ośrodkowe ciśnienie żylne W zestawie: - uchwyt mocujący do monitora. Moduł rzutu serca z wykorzystaniem cewnika tętniczego do termodylucji zakładanego do tętnicy udowej. Monitorowanie hemodynamiczne stanu układu sercowo- naczyniowego i układu krążenia. Mierzone parametry: - CO rzut serca (CI indeksowane), - GEDV całkowita objętość końcowo- rozkurczowa (GEDI indeksowane), - EVLW pozanaczyniowa woda płucna (ELWI indeksowane), - GEF całkowita frakcja wyrzutowa, - PVPI wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych, - CFI wkaźnik funkcji serca, - ITBV objętość krwi krążącej w klatce piersiowej (ITBI indeksowane), - PCCO rzut serca z analizy krzywej ciśnienia (PCCI indeksowane), - SV objętość wyrzutowa (SVI indeksowane), - SVR systemowy opór naczyniowy (SVRI indeksowane), - SVV wahania objętości wyrzutowej, - PPV wahania ciśnienia tętniczego, - dPmx kurczliwość lewej komory, - CPO moc pojemności minutowej (CPI indeksowane), - HR częstość akcji serca, - MAP średnie ciśnienie tętnicze, - CVP ośrodkowe ciśnienie żylne, - APsys skurczowe ciśnienie tętnicze, - APdia rozkurczowe ciśnienie tętnicze W zestawie: - adapter do mocowania czujnika do monitora, - płytka mocująca do przetworników, - uchwyt do przetworników, - kabel połączeniowy do powielania ciśnienia na monitor przyłóżkowy
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 |  | 6: Stawka VAT (%); 7: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 |  | 6: 4; 7: 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 |  | 7: 0
2 | Wartość z tabeli nr 2- poz. "Razem" | 0 |  | 7: 0
| Razem netto: | 0 |  | 6: Razem Brutto:; 7: 0