## Arkusz1
Dodatek nr 2 do do SWZ załącznik nr 1 do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanego sprawnego aparatu RTG - ramię C Do Zachodniego Centrum Medycznego sp. Z o.o. w Krośnie Odrz. Nr sprawy ZCM – ZP.270.29.2024.TP Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | przedmiot zamówienia | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | j.m. | Cena jednostkowa netto wg j.m. | Wartość netto | Stawka % Vat | Wartość brutto | Producent (parametry)
1 | Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG – ramię C 2. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, oznakowany, posiadać niezbędne instrukcje gwarancje i dokumentację w języku polskim, podstawowe wymagania poniżej: a) rok produkcji min. 2014r, b) zapewniony paszport techniczny ważny 12 miesięcy c) gwarancja 12 miesięcy d) aparat musi być sprawdzony i posiadać testy akceptacyjne e) rozdzielczość minimum 1024 x 1024 px f) aparat z możliwością zgrywania cyfrowych zdjęć oraz dokonywania zapisów na np. klucz usb g)aparat musi być wyposażony w miernik dawki DAP h) ramię C musi posiadać monitor medyczny spełniający aktualne przepisy prawne (musi przechodzić testy specjalistyczne). i) aparat kompaktowy "jednomodułowy" | 1 | szt. | 0 | 0 |  | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf 2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę