## pakiet nr 1
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Numer sprawy: SE-407/21/22
Igły jednorazowego użytku, precyzyjny szlif zapewniający ostrość, kodowana kolorami, przezroczysta nasadka.
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | liczba jednostek | % VAT | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | producent, nazwa handlowa | nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,5x25mm 25Gx1 Luer op. 100 szt. | op. | 3 | 8
2 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,6x25mm 23Gx1,25 Luer op. 100 szt. | op. | 3 | 8
3 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,7 x 40mm 22G x 1,5 Luer op. 100 szt. | op. | 8 | 8
4 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 0,8 x 40 mm 21Gx1,5 Luer op. 100 szt. | op. | 17 | 8
5 | Igły jednorazowego użytku, jałowe 1,2 x 40mm 18G x 1,5 Luer op. 100 szt. | op. | 17 | 8
6 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 2 ml op. 100 szt. | op. | 20 | 8
7 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 5 ml op. 100 szt. | op. | 12 | 8
8 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 10 ml op. 100 szt. | op. | 12 | 8
9 | Strzykawki jednorazowego użytku dwuczęściowe jałowe apirogenne sterylizowane tlenkiem etylu 20 ml op. 100 szt. | op. | 12 | 8
Kaniula dożylna, przeznaczona do żył obwodowych ze specjalnym portem do dodatkowych wstrzyknięć. Wykonana z poliuretanu i wyposażona w cztery paski kontrastujące pod RTG. łatwe wprowadzanie igły dzięki specjalnym brzegom kaniuli i igły z tylnym szlifem. Pakowane pojedyczno, sterylne. ( wysoka ostrość ) automatyczny zatrzask zabezpieczający – zapobiega przypadkowym ukłuciom, cienkościenna konstrukcja kaniuli, co sprawia większy komfort dla pacjenta, kaniula pozostaje w żyle dzieki stabilizacyjnym skrzydełkom mocującym, krew hamowana jest dzięki zatyczce z filtrem hydrofobowym, z uchwytem ułatwiający punkcję
10 | Kaniula dożylna sterylna z zabezpieczeniem mandtrynu 22 G x 1" 0,9 x 25 mm, 36 ml/min op. 50 | op. | 8 | 8
11 | Kaniula dożylna sterylna z zabezpieczeniem mandtrynu 20 G x 1" 1,1 x 25 mm, 65 ml/min op. 50 szt. | op. | 30 | 8
12 | Kaniula dożylna sterylna z zabezpieczeniem mandtrynu 18 G x 1 3/4" 1,3 x 33 mm, 103 ml/min op. 50 | op. | 30 | 8
13 | Kaniula dożylna sterylna z zabezpieczeniem mandtrynu 17 G x 1 3/4" 1,5 x 45 mm, 128 ml/min op. 50 szt. | op. | 1 | 8
14 | Kaniula dożylna sterylna z zabezpieczeniem mandtrynu 14 G x 2" 1,7 x 50 mm, 270 ml/min op. 50 szt. | op. | 1 | 8
15 | Kaniula dożylna sterylna z zabezpieczeniem mandtrynu 16 G x 2" 1,7 x 50 mm, 196 ml/min op. 50 szt. | op. | 1 | 8
16 | Kaniula dożylna sterylna, rozmiar 0,7 x 19 24 G Neoflon z przeznaczeniem dla dzieci, noworodków i osób starszych op. 50 szt. | op. | 1 | 8
17 | Przyrząd do przetaczania płynów, jałowy, apirogenny,z komorą kroplową min. 65 mm,przecibkateryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, igła biorcza jedno lub dwukanałowa z osłonką, precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik luer lock z osłonką, jednorazowego użytku, długość drenu 200 cm (+/- 10 cm) opakowanie typu blister-pak, odpowiedni do przeprowadzania infuzji grawitacyjnej | szt. | 650 | 8
18 | Rurka intubacyjna z mankietem 2 mm | szt. | 5 | 8
19 | Rurka intubacyjna z mankietem 2,5 mm | szt. | 5 | 8
20 | Rurka intubacyjna z mankietem 3 mm | szt. | 5 | 8
21 | Rurka intubacyjna z mankietem 3,5 mm | szt. | 5 | 8
22 | Rurka intubacyjna z mankietem 4 mm | szt. | 10 | 8
23 | Rurka intubacyjna z mankietem 4,5 mm | szt. | 10 | 8
24 | Rurka intubacyjna z mankietem 5 mm | szt. | 10 | 8
25 | Rurka intubacyjna z mankietem 5,5 mm | szt. | 10 | 8
26 | Rurka intubacyjna z mankietem 6 mm | szt. | 10 | 8
27 | Rurka intubacyjna z mankietem 6,5 mm | szt. | 10 | 8
28 | Rurka intubacyjna z mankietem 7 mm | szt. | 20 | 8
29 | Rurka intubacyjna z mankietem 7,5 mm | szt. | 20 | 8
30 | Rurka intubacyjna z mankietem 8 mm | szt. | 20 | 8
31 | Rurka intubacyjna z mankietem 8,5 mm | szt. | 20 | 8
32 | Rurka intubacyjna z mankietem 9 mm | szt. | 10 | 8
33 | Rurka intubacyjna z mankietem 9,5 mm | szt. | 10 | 8
34 | Rurka ustno-gardłowa Nr 000 | szt. | 5 | 8
35 | Rurka ustno-gardłowa Nr 00 | szt. | 5 | 8
36 | Rurka ustno-gardłowa Nr 0 | szt. | 5 | 8
37 | Rurka ustno-gardłowa Nr 1 | szt. | 5 | 8
38 | Rurka ustno-gardłowa Nr 2 | szt. | 5 | 8
39 | Rurka ustno-gardłowa Nr 3 | szt. | 10 | 8
40 | Rurka ustno-gardłowa Nr 4 | szt. | 10 | 8
41 | Rurka ustno-gardłowa Nr 5 | szt. | 5 | 8
42 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 2.0 | szt. | 4 | 8
43 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 3.0 | szt. | 5 | 8
44 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 4.0 | szt. | 8 | 8
45 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku nr 5.0 | szt. | 8 | 8
46 | Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 5, wielokrotnego użytku | szt. | 5 | 8
47 | Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 3, wielokrotnego użytku | szt. | 5 | 8
48 | Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 2, wielokrotnego użytku | szt. | 1 | 8
49 | Maski jednorazowe do worka AMBU z otworem wentylacyjnym nr 1, wielokrotnego użytku | szt. | 1 | 8
50 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej - plastikowy | szt. | 10 | 8
51 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, dł. Drenu min. 200 cm (+/- 10 cm), jednorazowego użytku, z miękką końcówką pasującą do każdego źródła światła | szt. | 200 | 8
52 | Filtr antybakteryjny do worka samorozprężalnego | szt. | 60 | 8
53 | Maska tlenowa z drenem 2,1 metra dla dzieci, jednorazowa | szt. | 200 | 8
54 | Maska tlenowa z drenem 2,1 metra dla dorosłych, jednorazowa | szt. | 200 | 8
55 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych z drenem 2,1 m rozmiar L i XL | szt. | 150 | 8
56 | Maska tlenowa z workiem i drenem dla dorosłych | szt. | 150 | 8
57 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci z drenem 2,1 m rozmiar S i M | szt. | 100 | 8
58 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh Nr 1 jednorazowe mikrobiologicznie czyste | szt. | 5 | 8
59 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh Nr 2 jednorazowe mikrobiologicznie czyste | szt. | 10 | 8
60 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh Nr 3 jednorazowe mikrobiologicznie czyste | szt. | 20 | 8
61 | Łyżki do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh Nr 4 jednorazowe mikrobiologicznie czyste | szt. | 20 | 8
62 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku z dłuższym terminem ważności składający się z trzech osobnych pakietów przeznaczonych do zabezpieczenia fazy przed w czasie i po porodzie | szt. | 3 | 8
63 | basen sanitarny, jednorazowy | szt. | 5 | 8
64 | miska nerkowata, jednorazowa | szt. | 5 | 8
65 | Pojemnik na zużyte igły i strzykawki poj. 0,7 l w kolorze czerwonym odporny na przebicia o grubych i sztywnych ściankach (okrągły ) | szt. | 250 | 23
66 | Ratunkowa folia przeciwwstrząsowa 210 x 160 cm +/- 5 cm, srebrno – złota | szt. | 200 | 8
67 | worek foliowy, czerwony, o wymiarze 500mmx600mm, na odpady medyczne | szt. | 1500 | 23
68 | worek na zwłoki, czarny, zamykany na suwak, wymiary 220cm x 90 cm | szt. | 10 | 23
69 | Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych jednorazowy wykonany z tworzywa sztucznego | szt. | 3 | 8
70 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci, 6 stopni ustawienia regulacji (niemowlę, dziecko, mały dorosły) wykonany z tworzywa sztucznego | szt. | 5 | 8
71 | Elektrody EKG do monitoringu o kształcie okrągłym, na gąbce, ze stałym żele, rozmiar 36 dla dzieci, op. 50 szt. (próbka) | op. | 5 | 8
72 | Elektrody EKG do monitoringu o kształcie okrągłym, na gąbce, ze stałym żele, rozmiar 43 dla dorosłych, op. 50 szt. | op. | 250 | 8
73 | Żel do EKG o pojemności 250 ml | szt. | 5 | 8
74 | Papier termoczuły EKG 100 mmx22mm do defibrylatora Lifepack 15 oferujemy 107x23 | rolka | 60 | 8
75 | Dren do ssaka jednorazowego użytku długość 2 m średnica 7 mm z łącznikiem do cewnika | szt. | 20 | 8
76 | Zaciski do pępowiny jałowe, plastikowe | szt. | 10 | 8
77 | Paski do zamykania ran 12mmx100mm | szt. | 5 | 8
78 | Gaziki jednorazowe do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym o wymiarze 60mmx60mm w op. 100 szt. | op. | 100 | 8
79 | Pinceta jednorazowa, sterylna 12,5 cm | szt. | 10 | 8
80 | Worek na wymiociny z zamknięciem poj 1,5 - 2 l | szt. | 100 | 8
81 | Nożyczki ratownicze ze stopką 19 cm | szt. | 5 | 8
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0