**Gdańsk, dnia 20.05.2022r**.

**GUM2022 ZP0046**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych, środków do dezynfekcji, pojemników na odpady medyczne i do moczu, jednorazowej odzieży ochronnej i obłożeń medycznych, materiałów opatrunkowych i jednorazowego sprzętu medycznego dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

**Pakiet 3, Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2**

**Pakiet 3, Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze L i XL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3**

**Pakiet 3, Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie włókninowe antypoślizgowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4**

**Pakiet 3, Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMS 35g/m2, nieprzeźroczyste?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5**

**Pakiet 3, Pozycja 10-16**

Czy Zamawiający dopuści podkłady w 1 kolorze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6**

**Pakiet 3, Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50x50cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7**

**Pakiet 3, Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany w rolce, 2-warstwowy, w rozmiarze 58cmx50m z perforacją co 38cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 8**

**Pakiet 3, Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50x160cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9**

**Pakiet 3, Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 50x80cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10**

**Pakiet 3, Pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11**

**Pakiet 3, Pozycja 18-19** Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z 2-warstwowego laminatu w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Pakiet 3, Pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe z teksturą na powierzchni dłoni i palców?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 14**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na powierzchni dłoni i palców?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 15**

**Pakiet 4, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza- są w poz.4.

**Pytanie 16**

**Pakiet 5, Pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści kompresy celulozowe w rolce po 500 sztuk, pakowane po 2 rolki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 17**

**Pakiet 5, Pozycja 48**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a’30 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18**

**Pakiet 5, Pozycja 49**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x8cm wykonany z włókniny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza- są w poz.54.

**Pytanie 19**

**Pakiet 5, Pozycja 50**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

**Pakiet 5, Pozycja 51**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x10cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 21**

**Pakiet 5, Pozycja 51**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 22**

**Pakiet 5, Pozycja 53**

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek samoprzylepny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 23**

**Pakiet 5, Pozycja 53**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24**

**Pakiet 5, Pozycja 54**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,1x7,6cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25**

**Pakiet 5, Pozycja 55**

Czy Zamawiający dopuści patyczki pakowane w woreczku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26**

**Pakiet 5 pozycja 70**

Czy Zamawiający dopuści sterylną strzykawkę Janetę 50ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 27**

**Pakiet 5 pozycja 70**

Czy Zamawiający dopuści sterylną strzykawkę Janetę 140ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 28**

**Pakiet 5 pozycja 71**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1ml z igłą 0,4x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 29**

**Pakiet 5 pozycja 71**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1ml z igłą 0,3x12,7mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 30**

**Pakiet 5 pozycja 72**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z niezintegrowaną igłą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 31**

**Pakiet 5 pozycja 72**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki po a’100 w opakowaniu wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 32**

**Pakiet 5 pozycja 73**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny z igłą 0,33x12?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 33**

**Pakiet 5 pozycja 74**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny u-40 z igłą 0,4x13mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 34**

**Pakiet 5 pozycja 80**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 35**

**Pakiet 5 pozycja 89**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z dopakowaną igłą (niezintegrowaną)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 36**

**Pakiet 5 pozycja 90**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w komplecie z dopakowaną igłą 0,45 x 13 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 37**

**Pakiet 5 pozycja 90**

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki po a’120 szt. w opakowaniu wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 38**

**Pakiet 5, Pozycja 93**

Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniu 100g z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 39**

**Pakiet 5 pozycja 97**

Czy Zamawiający dopuści wenflon 0,9x25mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 40**

**Pakiet 5 pozycja 99**

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,1x32mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 41**

**Pakiet 5 pozycja 100**

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,3x45mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 42**

**Pakiet 5 pozycja 103**

Czy Zamawiający dopuści wenflon 1,7x45mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 43**

**Pakiet 5 pozycja 104**

Czy Zamawiający dopuści wenflon 2,0x45mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 44**   
**Pakiet 6 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o otworze suwakowym, wysokości 130mm oraz średnicy górnej/dolnej Owal 85-27 / 75-25?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 45**

**Pakiet 6 pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 1 litra o średnicy spodu – 92,5mm, góry – 109mm, wysokości 140mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70m.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 46**

**Pakiet 6 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 1 litra o średnicy spodu – 92,5mm, góry – 109mm, wysokości 140mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 47**

**Pakiet 6 pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 2 litrów o wysokości 246mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 48**

**Pakiet 6 pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 2 litrów o wysokości 246mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 49**

**Pakiet 6 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 220mm, średnicy górnej/dolnej 120/105mm i średnicy otworu wrzutowego 90mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytania 50**

**Pakiet 6 pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o wysokości 388mm, średnicy górnej 380mm, średnicy dolnej 320mm z pokrywą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 51**

**Pakiet 6 pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady o wysokości 664mm, średnicy górnej 390mm, średnicy dolnej 322mm z pokrywą z otworem wrzutowym o średnicy 75?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 52**

**Pakiet 6 pozycja 14-15**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 150ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 53**

**Pakiet 6 pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik sterylny na kał 18ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 54**

**Pakiet 6 pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik niejałowy 20ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 55**

**Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię teksturowaną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 56**

**Pakiet 1, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię teksturowaną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 57**

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści gaziki zarejestrowane jako kosmetyk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 58**

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej

włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar

złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw,

pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczymkartoniku,wyrób medyczny klasy I (rozm. M) i gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm,czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetekw opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I (rozm. L)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 59**

Pakiet 1 poz. 11

Czy opisany produkt ma być kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 6 i 7?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 60**

Pakiet 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści preparat w op. a 330ml? W przypadku zgody czy należy

przeliczyć ilość opakowań? Prosimy o ewentualne podanie ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 61**

Pakiet 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie mieszaniny alkoholi (etanol - 45g, propan- 2-ol - 30g) i czwartorzędowych soli amoniowych, który działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, wirusa vaccinia, adenowirusa, rotawirusa, norowirusa oraz wirusa polio w opakowaniach 1l i 5l?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 62**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji dostawy jednostkowej.

**Odpowiedź:**

W terminie 10 dni kalendarzowych do złożenia zamówienia.

**Pytanie 63**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 lit. c) i d) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nimi kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 64**

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez wykreślenie ust. 3 uprawniającego do dochodzenia kar umownych z tytułu nienależytej realizacji umowy oraz jej niezrealizowania. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 65**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 66**

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: W przypadku zmiany ceny spowodowanej jak w ust. 1 lit. b) zmiana dla swojej ważności nie będzie wymagać zawarcia aneksu w formie pisemnej. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 67**

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

.

*p.o. Kanclerza /-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła; Paulina Kowalska