Znak sprawy: RGGZ.271.1.23.2023 Szaflary 30.08.2023r.

Nr przetargu 23/2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Budowa tężni solankowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą techniczną”**

**I. Wyjaśnienia treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści „Ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. W jaki sposób będzie realnie  wytwarzany aerozol solankowy mając na uwadze fakt, że tarnina ma dokładnie odwrotne zadanie, ma nie dopuszczać do powstawania aerozolu a wiele osób będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego?
**Odp. 1) Tarnina ma za zadanie robicie kropli wody, nie ma w swoim zadaniu tworzyć aerozolu.**

Pytanie nr 2. Czy gwarancja wykonawcy obejmuje problem namnażania się drobnoustrojów, które potencjalnie mogą być groźne dla zdrowia osób korzystających z obiektu?

**Odp. 2) Tak obejmuje przez okres gwarancji.**

Pytanie nr 3. Kto poniesie koszty wymiany tarniny  Inwestor czy Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji?

**Odp. 3) Wykonawca ponosi koszty wymiany tarniny przez okres gwarancji.**

Pytanie nr 4. Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa) na suchy aerozol solny (tężnia solna)?
**Odp. 4) Nie. Nie dopuszczamy takiej zmiany.**

**II. Zmiany treści SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

**W dokumentacji projektowej, w dokumencie opz tężni solankowej**

**było**

Termin wykonania: 105 dni

**zmienia się na**

Termin wykonania: 100 dni

Termin składania ofert pozostaje **nie zmieniony**, tj. 04.09.2023r. godz. 10:00