Załącznik nr 2 – formularz cenowy

……………………………………

……………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp.  | Element robót  | Cena jednostkowa brutto | Jedn. obm. | Zakładane ilości w ramach zamówienia | Wartość brutto w ramach zamówienia (kolumna 3 x 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Kolizje |  |  |  |  |
| 1  | Zdarzenie drogowe – zabezpieczenie awarii oświetlenia ulicznego  |  | zdarzenie | 25 |  |
| 2  | Usunięcie uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej słupa oświetleniowego [komplet] |  | szt. | 15 |  |
|  | Oprawy drogowe |  |  |  |  |
| 3 | Wymiana źródeł światła WLS 70/100/150/250/400 |  | szt. | 50 |  |
| 4  | Wymiana źródeł światła świetlówkowych (w oprawach oświetlenia ulicznego)  |  | szt. | 20 |  |
| 5 | Wymiana źródeł światła metalohalogenkowych  |  | szt. | 10 |  |
| 6  | Wymiana źródeł światła LED (w oprawach oświetlenia ulicznego)  |  | szt. | 10 |  |
| 7 | Wymiana statecznika WLS 70/100/150/250/400 |  | szt. | 25 |  |
| 8 | Wymiana zapłonnika UZ 70/100/150/250/400 |  | szt.  | 25 |  |
| 9 | Regulacja oprawy |  | szt. | 10 |  |
| 10 | Czyszczenie oprawy |  | szt. | 50 |  |
| 11 | Wymiana, Montaż, Demontaż oprawy  |  | szt. | 50 |  |
|  | Szafka oświetleniowa |  |  |  |  |
| 12 | Wymiana bezpiecznika w szafce oświetleniowej |  | szt. | 25 |  |
| 13  | Wymiana automatu zmierzchowego  |  | szt. | 10 |  |
| 14  | Wymiana innych aparatów  |  | szt. | 10 |  |
| 15  | Nastawa i regulacja układów sterowania oświetleniem ulicznym |  | szt. | 50 |  |
| 16  | Wymiana zamka (masterkay)/kłódki szafki  |  | szt. | 10 |  |
|  | Uszkodzenia kabli |  |  |  |  |
| 17  | Lokalizacja przęsła uszkodzonej linii kablowej oświetleniowej  |  | uszkodzenie | 50 |  |
| 18 | Lokalizacja punktu uszkodzenia kabla w linii oświetleniowej  |  | uszkodzenie | 15 |  |
| 19 | Wykonanie mufy kablowej [komplet żył] |  | uszkodzenie | 15 |  |
| 20 | Wykonanie wykopu i naprawa kabla w ziemi, przywrócenie nawierzchni gruntowej do stanu początkowego (koparka, ubijak, mat. pom.) |  | uszkodzenie | 15 |  |
| 21 | Rozbiórka i odtworzenia nawierzchni typu kostka brukowa  |  | m2 | 50 |  |
|  | Słupy |  |  |  |  |
| 22 | Prostowanie wysięgnika  |  | szt. | 15 |  |
| 23 | Prostowanie słupa do 6m  |  | szt. | 15 |  |
| 24 | Prostowanie słupa powyżej 6m  |  | szt. | 15 |  |
| 25 | Wymiana bezpiecznika w tabliczce słupowej |  | szt. | 50 |  |
| 26 | Zabezpieczenie rewizji w słupie oświetleniowym |  | szt. | 15 |  |
| 27 | Wymiana tabliczki słupowej  |  | szt. | 5 |  |
|  | Inne |  |  |  |  |
| 28  | Dojazd na teren Pruszcza Gdańskiego w celu zdiagnozowania przyczyny awarii (cena za dany dzień) |  | szt. | 50 |  |
| 29 | Wykonanie numeracji słupa/szafki |  | szt. | 100 |  |

 ……………………………

Razem brutto

 (kolumna 6)

1. Proszę o podanie cen brutto zawierających koszt robocizny i sprzętu za wykonanie wyżej wymienionych prac, bez udziału materiałowego.

2. Oświadczam, że uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam, iż cena określona niniejszym formularzu oferty obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki.

4. Oświadczam, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania zakończenia prac w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

....................................................

(podpis osoby/osób uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy)