Międzyrzecz, 08 listopada 2021 r.



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Św. Wojciech 46

66-300 Międzyrzecz

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** *dostawa do siedziby Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody.*
2. **Adres dostawy zamówienia:** *Święty Wojciech 46, 66-300 Międzyrzecz – Budynek administracyjny.*
3. **Termin realizacji:** *w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pozycji** | **Opis pozycji** | **ilość (szt.)** |
| 1. | Wodomierz DN15mm | * producent: **Itron Polska Sp. z o.o.** * model: **Aquadis+** * typ wodomierza: **objętościowy** * typ liczydła: **suchobierzne** * stan: **nowy - nieużywany** * okres ważności cechy legalizacji: **zgodna z rokiem dostawy wodomierza** * średnica nominalna: **15mm** * przyłącze: **gwintowane** * gwint króćca wodomierza: **G3/4” cal** * długość zabudowy: **110 mm** * przepływ Q3: **2,5 m3/h** * klasa metrologiczna: **C (R≥160)** * **przystosowany do zamontowania modułu radiowego jak w p. 4. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia** | **130** |