Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot umowy:

Dostawa paliwa gazowego, gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie.

- Szacunkowa ilość:

252 000 kWh

- Moc umowna:

300 kWh/h

- Zamówienie ilości paliwa gazowego [kWh] w poszczególnych miesiącach trwania Umowy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X 2024 | XI 2024 | XII 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| I 2025 | II 2025 | III 2025 | IV 2025 | V 2025 | VI 2025 | VII 2025 | VIII 2025 | IX 2025 | X 2025 | XI 2025 | XII 2025 |
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| I 2026 | II 2026 | III 2026 | IV 2026 | V 2026 | VI 2026 | VII 2026 | VIII 2026 | IX 2026 | X 2026 | XI 2026 | XII 2026 |
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| I 2027 | II 2027 | III 2027 | IV 2027 | V 2027 | VI 2027 | VII 2027 | VIII 2027 | IX 2027 |  |  |  |
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |  |  |  |

- Aktualna grupa taryfowa w OSD:

W-5.1

- Punkt poboru.

Postępowanie dotyczy jednego punktu poboru gazu ziemnego.

- Operator Systemu Dystrybucyjnego:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16; 33-100 Tarnów

- Aktualny dostawca paliwa gazowego:

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

- Czas obowiązywania umowy:

Czas określony 36 miesięcy, począwszy od dnia 01.10.2024 r.

- Zawarcie umowy.

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną na adres wskazany w ofercie.

Umowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy, zawierającym ogólne wytyczne do Umowy, stanowiące załącznik do specyfikacji zamówienia.

- Akcyza.

Zamawiający nie jest płatnikiem akcyzy.

- Warunki techniczne dostawy:

  - Miejsce dostawy: budynek Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 50

  - Budynek szpitalny jest zasilany z miejskiej sieci gazowej poprzez przyłącze i stację redukcyjno-pomiarową. Rozprowadzenie gazu po wewnętrznym terenie budynku jest realizowane gazociągiem niskiego ciśnienia.

  - Gaz będzie dostarczany do pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Kopernika 50 i będzie służył do produkcji pary wykorzystywanej w procesach sterylizacji oraz do nawilżania powietrza w systemie klimatyzacji.

  - Granicą własności sieci gazowej stanowi kurek odcinający na wylocie ze stacji redukcjno-pomiarowej.

  - Gaz będzie służył do celów technologicznych.

- Dostarczanie, odbiór i rozliczenia zostaną szczegółowo określone w umowie.

Termin płatności do wynosi 30 dni.

- Zmiany cen.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia na niekorzyść Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 436 ust. 4 pzp.

- Dostarczanie faktur.

Zamawiający dopuszcza otrzymywanie faktur drogą e-mailową.

Faktury mają być wystawiane wg faktycznego zużycia.

Zamawiający nie dopuszcza faktur na podstawie prognozowanego zużycia.

- Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie:

- wytwarzania gazu,

- przesyłania lub dystrybucji gazu,

- obrotu gazem.

- Integralną częścią umowy będą m.in.:

Ogólne Warunki Umowy.

Aktualnie obowiązująca taryfa.

Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku umownego i zamówienie mocy umownej.

Arkusz cenowy wraz z Ofertą.