Znak: RG3-271.7.2023 Wiązownica, 21.02.2023 r.

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na realizację zadania pn: „**Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na system kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami w miejscowości Wiązownica, gmina Wiązownica.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w związku ze złożonymi pytania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Jaki SDR mają rury PVC 160 oraz PVC 200?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową – SDR 34

**Pytanie 2**

Jaki monitoring jest używany w gminie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający korzysta z monitoringu pompowni oferowanego przez firmy Metria i Metalchem.

**Pytanie 3**

W przedmiarze rury ochronne 315 są wykonane z PCV natomiast na profilach z PE, który materiał należy uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź:**

Ofertę należy przygotować zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej. Przedmiar robót służy wykonawcom jedynie jako materiał informacyjno - pomocniczy do opracowania i oszacowania oferty. Wykonawca kalkulując swoje wynagrodzenie ryczałtowe winien brać pod uwagę zakres rzeczowy określony dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy.

**Pytanie 4**

Jak ma być zakończony przyłącz do działki?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową. Na nieruchomościach niezabudowanych, przyłącza kanalizacyjne należy zakończyć na granicy działek bosym końcem rury i zaślepić korkiem lub zaślepką z materiału i średnicy odpowiadającej śr. rury.

Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym, odpowiadając na pytania Wykonawców dokonano już przedłużenia terminu składania ofert.

Udzielając odpowiedzi na kolejne pytania, które mają charakter informacyjny i nie wprowadzają żadnych zmian w opisie zamówienia czy zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie dokonał ponownego przedłużenia terminu składania ofert.

 **Wójt Gminy Wiązownica**

 **Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy

2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa

3. a/a.