## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ ZP/10/2022
Pakiet 1 - preparaty do dezynfekcji skóry i błon śluzowych
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych działający w czasie już od 1 min.; bezbarwny, gotowy do użycia; skład chem.: na bazie oktenidyny, bez alkoholu, jodu i chlorheksydyny; z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran; spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Lek działa na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). Działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny; rejestracja: produkt leczniczy. Opakowanie: butelka poj. 1 l (taki jak Octenisept lub równoważny) | op. | 110
2 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych działający w czasie już od 1 min.; bezbarwny, gotowy do użycia; skład chem.: na bazie oktenidyny, bez alkoholu, jodu i chlorheksydyny; z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, nie wpływający negatywnie na gojenie się ran; spektrum działania: bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Lek działa na bakterie (łącznie z Chlamydium i Mycoplasma),grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). Działanie utrzymuje się w czasie 1 godziny; rejestracja: produkt leczniczy. Opakowanie: butelka z atomizerem 250 ml (taki jak Octenisept lub równoważny) | op. | 55
3 | Preparat na bazie octenidyny, do oczyszczania i nawilżania ran, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci płynu. Opakowanie: butelka 350 ml (taki jak Octenilin lub równoważny) | op. | 15
4 | Preparat w żelu przeznaczony do oczyszczania i nawilżania ran, o działaniu antybakteryjnym, bezzapachowy i bezbolesny w stosowaniu; skład chem,: zawierający oktenidynę i hydroksymetylocelulozę, bez alkoholu i poliheksanidyny. Tuba 250 ml (taki jak Octenilin żel lub równoważny). | op. | 5
5 | Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: produkt leczniczy. Pojemność 1 l (taki jak Kodan barwiony lub równoważny) | op. | 50
6 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: produkt leczniczy. Pojemność 1 l ( Produkt taki jak Kodan bezbarwny lub równorzędny) | op. | 80
7 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL); Preparat gotowy do użycia; skład chem.: zawiera co najmniej 3 substancje czynne: 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol oraz nadtlenek wodoru; bez alkoholu etylowego, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych; spektrum działania: B (w tym MRSA), F (drożdżaki i dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, Rotawirus, Adenowirus); czas dezynfekcji : przed iniekcjami i pobieraniem krwi 15s., przedoperacyjna dezynfekcja skóry 60 s; rejestracja: produkt leczniczy. Butelka 250 ml z atomizerem (taki jak Kodan bezbarwny lub równorzędny) | op. | 90
8 | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat musi zawierać substancje pielęgnujące D-pantenol i witaminę E. Preparat nie może zawierać substancji zapachowych i barwiących. Preparat musi spełniać normy (EN1500, EN12791 i EN14476). Substancja czynna etanol 83,7 g. Wymagane spektrum: B,F,V,Tbc, Adeno, Noro, Polio, Rota. Produkt przebadany dermatologicznie. Pojemność 500 ml (taki jak Desderman care lub równorzędny) | op. | 320
9 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia i nawilżania ran ostrych, przewlekłych i oparzeniowych I, II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy, biofilmów z rany zapewniając ochronę tkanek; bezzapachowy, lawaseptyk zawierający poliheksanidynę i betainę. Pojemność 350ml (taki jak Prontosan lub równoważny) | op. | 200
10 | Alkoholowe włókninowe gaziki przeznaczone do oczyszczenia i dezynfekcji skóry przed zabiegami oraz iniekcjami, dobrze nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Posiada szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybów, zapakowane pojedynczo w sterylne saszetki rozmiar min. 60x30mm, 100 szt. w opakowaniu. | op. | 120
11 | Spirytus skażony hibitanem 0,5 % 1000ml. | op. | 15
12 | Aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych. Pojemność 150 ml (produkt typu jak Cytofix lub równoważny) | op. | 15
SUMA:
Oferowane produkty muszą posiadać dokumenty potwierdzające badania wykonane metodami określonymi w normach:
PN-EN 13727, 14561, 13624, 14562, 14348, 14563, 14476.
Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać:
1) wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
3) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego) przez certyfikowane laboratoria,
4) w przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) oferowane produkty muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.
5) instrukcje użytkowania zawierające w szczególności przeznaczenie preparatu i obszar zastosowania, stężenie, spektrum bójcze przy danym stężeniu i czasie działania, opis składu jakościowego i ilościowego.
Uwagi:
Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.
Zamawiający dopuszcza dla poszczególnych pozycji równoważniki zachowujące dane jakościowe charakteryzujące produkt.
Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
Ilość opakowań w przypadku innego niż w opisie pakowania należy podać zaokrąglając w górę
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ ZP/10/2022
Pakiet 2 - preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni 1
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholi oraz aldehydu glutarowego do małych i trudnodostępnych powierzchni Skuteczność bójcza: B, Y, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno Noro) do 1 minuty. Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: butelka z atomizerem 1000 ml (taki jak Aerodesin 2000 lub równoważny) | op. | 50
2 | Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji rąk. Preparat gotowy do użytku o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym i wirusobójczym (HBV, HIV). Preparat zarejestrowany jako produkt leczniczy, nie posiadający konserwantów, poj. 0,7 l, hermetyczny worek z zastawką dozującą do systemu (typu jak AHD 1000 lub równoważny) | op. | 200
3 | Produkt medyczny - chusteczki z włókniny wiskozowej stworzonny specjalnie do mycia i dezynfekcji , skuteczne wobec szerokiego spektrum bakterii i wirusów grzybobójcze, Tbc, alkoholowy do szybkiej dezynfekcji, stosowany na wszystkie rodzaje powierzchni , które można oczyszczać przez przecieranie, nie pozostawia osadu, testowany dermatologicznie , w opakowaniu zamykanym wielokrotnym, rozmiar chusteczki 20x20cm (+/- 10%) , min 100 szt.w op (taki jak Mikrozid universal Medivipes Plus lub równoważny), gram. min 45g/m3 | op. | 500
4 | Produkt medyczny - chusteczki z włókniny wiskozowej stworzony specjalnie do mycia i dezynfekcji , bezalkoholowy, wrażliwych na działanie alkoholu delikatnych powierzchni oraz urządzeniń medycznych służacych do wykonywania procedur nieinwazyjnych. Z wysoką skutecznością oraz doskonałą kompatybilnościa materiałową , dzięki temu może być stosowany do dezynfekcji głowic USG , ekranów dotykowych itp. : szybkie działanie min 30s., szerokie spektrum: BV(noro,adeno, rota) F,Tbc, testowany dermatologicznie, w opakowaniu zamykanym wielokrotnym, rozmiar chusteczki 20x20cm (+/- 10%), min 100 szt. (taki jak Mikrozid sensitive, Medivipes DM lub równoważny) | op. | 40
5 | Preparat trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) zwiazki chelatujące, preparat do manualnego i maszynowego mycia narzędzi, oraz innych wyrobów medycznych, stężenie do 0,3%. Mozliwość przechowywania narzędzi w roztworze do 72 h. Opakowanie: Kanister z pompką 5l (taki jak Medizyme 3 plus lub równoważny) | op. | 3
6 | Preparat trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) propionian, związki chelatujące w koncetracie do mycia i wstępnej dezynfekcji. Stężenie robocze 0,5% Spektrum B, F(drożdżaki), V(VIV, HCV, HBV) Czas działania 10 min, Tbcw wyższym stężeniu. Możliwość przechowywania narzędzi w roztworze do 72 h. Do stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych. Opakowanie: kanister z pompką 1l (taki jak Enzymex L9 lub równoważny) | op. | 3
7 | Preparat trójenzymatyczny (lipaza, amylaza, proteaza) propionian, związki chelatujące w koncetracie do mycia i wstępnej dezynfekcji. Stężenie robocze 0,5% Spektrum B, F(drożdżaki), V(VIV, HCV, HBV) Czas działania 10 min, Tbcw wyższym stężeniu. Możliwość przechowywania narzędzi w roztworze do 72 h. Do stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych. Opakowanie: kanister z pompką 5l (taki jak Enzymex L9 lub równoważny) | op. | 3
8 | Preparat konserwujący na bazie toksologicznie obojętnego, konfekcjonowanego w warunkach sterylnych oleju parafinowego, pozwalającego na stosowanie preparatu również do narzędzi, które nie mogą być poddane sterylizacji terminczej. Preparat do manualnej konserwacji narzędzi lekarskich. Opakowanie: spray 400 ml (taki jak Neodisher IP spray lub równoważny) | op. | 3
9 | Preparat w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru. Skuteczność bójcza w warunkach czystych i brudnych: B, F, V, Tbc, spory - C. difficile (EN 13704). Czas do 15 minut. Trwałość nieużywanego roztworu roboczego 3 dni. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie zawierające min. 300 tabl. (taki jak Medicarine lub Suma D4) | op. | 50
10 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny dodużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: B (w tym Legionella), F (C.albicans), Tbc (M. avium, M. terrae), V: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów – A. niger. Możliwośc stosowania w obecności pacjentów oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie 5l, z pompką dozującą. (taki jak Surfanios Premium, Taski Sprint Degerm lub równoważny) | op. | 16
11 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: B (w tym Legionella), F (C.albicans), Tbc (M. avium, M. terrae), V: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów – A. niger. Możliwośc stosowania w obecności pacjentów oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie 1 l. (taki jak Surfanios Premium, Taski Sprint Degerm lub równoważny) | op. | 120
12 | Neutralne mydło w płynie do mycia przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją rąk oraz mycia ciała. Przebadane alergologicznie i dermatologicznie. Łatwo rozprowadzający się po skórze pH ok. 5,5 +/- 0,5. Opakowanie 0,5 l, kompatybilne z posiadanymi dozownikami Dermados. (taki jak Medisoap Neutral lub równoważny) | op. | 250
SUMA:
Oferowane produkty muszą posiadać dokumenty potwierdzające badania wykonane metodami określonymi w normach:
PN-EN 13727, 14561, 13624, 14562, 14348, 14563, 14476.
Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać:
1) wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
3) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego) przez certyfikowane laboratoria,
4) w przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) oferowane produkty muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.
5) instrukcje użytkowania zawierające w szczególności przeznaczenie preparatu i obszar zastosowania, stężenie, spektrum bójcze przy danym stężeniu i czasie działania, opis składu jakościowego i ilościowego.
Uwagi:
Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.
Zamawiający dopuszcza dla poszczególnych pozycji równoważniki zachowujące dane jakościowe charakteryzujące produkt.
Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
Ilość opakowań w przypadku innego niż w opisie pakowania należy podać zaokrąglając w górę
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ ZP/10/2022
Pakiet 3 – preparaty do dezynfekcji endoskopów
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Preparat w formie koncetratu do maszynowej, chemiczno - termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjniach - dezynfektorach ETD. Preparat na bazie aldehydu glutarowego z inhibitorami korozji, alkoholu. Skuteczność mikrobiologiczna w temp 55 - 59°C w czasie 5 min. o działaniu: bakteriobójczym, grzybobójczym, mycobakteiobójczym i wirusobójczym (HIV, HBV, HCV) Preparat ulega biodegradacji, niskopieniący o dobrej tolerancji materiałowej. Preparat zalecany do stosowania przez firmę Olympus w urządzeniu dezynfekcyjno-myjącym posiadanym przez Zamawiającego - Olympus ETD 3/4 - preparat dostosowany parametrami gęstości i lepkości. Posiadane urządzenie jest na gwarancji. Pojemność 5l. | op. | 60
2 | Preparat w formie koncetratu do maszynowej, chemiczno - termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjniach - dezynfektorach ETD, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów. Dostosowany do urządzeń myjąco - dezynfekujących. Preparat zalecany do stosowania przez firmę Olympus w urządzeniu dezynfekcyjno - myjącym posiadanym przez Zamawiającego – Olympus ETD 3/4 - dostosowany parametrami gęstości i lepkości do urządzenia. Posiadane urządzenie jest na gwarancji. Preparat o składzie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymach, glikoli konserwujących, inhibitorów korozji i substancji zwiększających rozpuszczalność. Ulega biodegradacji, o dobrej tolerancji materiałowej, nie pozostawia plam i zacieków, nie pieni się. Pojemność 5l. | op. | 30
SUMA:
Preparaty zalecane do stosowania przez firmę Olympus w myjkach firmy Olympus. Oferowane produkty muszą posiadać dokumenty potwierdzające badania wykonane metodami określonymi w normach: PN-EN 14348, 14476
Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać:
1) wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
3) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego) przez certyfikowane laboratoria,
4) w przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) oferowane produkty muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.
5) instrukcje użytkowania zawierające w szczególności przeznaczenie preparatu i obszar zastosowania, stężenie, spektrum bójcze przy danym stężeniu i czasie działania, opis składu jakościowego i ilościowego.
Uwagi:
Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.
Zamawiający dopuszcza dla poszczególnych pozycji równoważniki zachowujące dane jakościowe charakteryzujące produkt.
Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
Ilość opakowań w przypadku innego niż w opisie pakowania należy podać zaokrąglając w górę
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ ZP/10/2022
Pakiet 4 - preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni 2
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni oraz sprzętów medycznych. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiadajacy szerokie spektrum biobójcze wobec bakterii, wirusów, grzybów i prątków. Krótki czas działania - 1 min. Opakowanie 1000 ml z atomizerem. (taki jak Mikrozid, Mediquick lub równoważny) | op. | 350
2 | Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w formie koncentratu na bazie nadtlenku wodoru, przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekowania powierzchni i sprzętu medycznego o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, MRSA, rota wirusów, wirusy HBV, HIV, TbC, sporobójczy. Kompatybilny w stosunku do materiałów i powierzchni dezynfekowanych. Preparat o podwójnym statusie wyrób medyczny/biobój. Opakowanie 750 ml. (taki jak Oxivir plus, Incidin Oxy Foam S lub równoważny) | op. | 5
3 | Preparat na bazie dwutlenku chloru, wysoce skuteczny koncentrat do mycia i dezyfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym, prątkobójczym, bakteriobójczym (w tym VRE,MRSA), wirusobójczym (HIV,HBV, Herpes) i grzybobójczym już po 5 min. Koncentrat w saszetkach wraz z aktywatorem pojemność łączna 100 ml (taki jak Tristel Fuse lub równoważny) | op. | 250
4 | Polipropylenowe chusteczki jednorazowe nasączone sporobójczym preparatem na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP z dodatkiem alkoholu benzylowego. Przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i przedmiotów. Możliwość zastosowania środka do dezaktywacji plam moczu. Skuteczność w warunkach brudnych: B, Tbc , drożdżaki, V: Polio, Adeno Noro, spory C. difficile. Czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut. Chusteczki w plastikowej tubie. Opakowanie ze szczelnym zamknięciem. Rozmiar 20 x 30 cm. Opakowanie: 100 szt. (taki jak Incidin OxyWipe S lub równoważny) | op. | 400
5 | Uniwersalne chusteczki włókniste wykonane z PET. Pakowane po 90 - 100 szt. Wymiar pojedynczej chusteczki 20x38cm, gramatura 60g/m². | op. | 1100
6 | Dozownik z pokrywką w kolorach czerwonym, zielonym i złotym, trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek, kompatybilny z uniwersalnymi, suchymi chusteczkami z pozycji 5. | szt. | 20
7 | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocjanuran sodu przeznaczony do zasypywania materiału organicznego jak plam krwi. Działający na B, Tbc, V do 3 min. Opakowanie 500 g (taki jak Actichlor Granules lub równoważny) | op. | 5
8 | Płynny środek w postaci koncetratu do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją, a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72 h. Spektrum: B, F (C.albicans), wirusy osłonkowe (włącznie z HIV, HBV, HCV). Stężenie do 1%, 15 min. Opakowanie 1 l. (taki jak Viruton Extra, Neodisher Septo PreClean lub równoważny) | op. | 40
9 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych oraz myjni ultradźwiękowej. Produkt w formie powlekanego granulatu. Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy. Spektrum: B, F, Tbc, V, Sw stężeniu 2% w czasie do 15 min. Możliwość stosowania 1% stężenia. Opakowanie 1kg. (taki jak Viruton pulver lub równoważny) | op. | 2
10 | Preparat bezaldehydowy do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych również termolabilnych, w tym endoskopów. Preparat w postaci koncetratu na bazie glukoprotaminy, działający aktywnie na grzyby, bakterie (łącznie z TbC), wirusy w tym HBV, HIV. Zawierający inhibitory korozji, nadający się do maceratorów. Pojemność 2000 ml. (taki jak Sekusept Plus lub równoważny) | op. | 3
SUMA:
Oferowane produkty muszą posiadać dokumenty potwierdzające badania wykonane metodami określonymi w normach:
PN-EN 13727, 14561, 13624, 14562, 14348, 14563, 14476.
Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać:
1) wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
3) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego) przez certyfikowane laboratoria,
4) w przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) oferowane produkty muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.
5) instrukcje użytkowania zawierające w szczególności przeznaczenie preparatu i obszar zastosowania, stężenie, spektrum bójcze przy danym stężeniu i czasie działania, opis składu jakościowego i ilościowego.
Uwagi:
Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.
Zamawiający dopuszcza dla poszczególnych pozycji równoważniki zachowujące dane jakościowe charakteryzujące produkt.
Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
Ilość opakowań w przypadku innego niż w opisie pakowania należy podać zaokrąglając w górę
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ ZP/10/2022
Pakiet 5 – preparaty do dezynfekcji metodą zamgławiania
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Środek dezynfekujący oparty na 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray – wymagane potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia. Opakowanie: butelka o pojemności 1 litra z nadrukowaną skalą wyrażoną w mililitrach dla weryfikacji ilości zużytego preparatu. Preparat przebadany z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY według normy PN EN 17-272 w zakresie: bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (B, V, F, S) - wymagane dołączenie badań. Działanie bójcze według normy PN EN 17-272 wobec B, V, F, S osiągane w dawce max. 3 ml/m3. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9%. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Preparat przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia oraz obszarze klinicznym – przeznaczenie potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. | op. | 30
2 | Środek dezynfekujący oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebra przeznaczony do dezynfekcji drogą powietrzną. Preparat kompatybilny z posiadanym urządzeniem Nocospray – wymagane potwierdzenie kompatybilności wystawione przez producenta urządzenia. Opakowanie: butelka o pojemności 1 litra z nadrukowaną skalą wyrażoną w mililitrach dla weryfikacji ilości zużytego preparatu. Preparat przebadany z posiadanym urządzeniem NOCOSPRAY według normy PN EN 17-272 w zakresie: bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (B, V, F, S) - wymagane dołączenie badań. Działanie bójcze według normy PN EN 17-272 wobec B, V, F, S osiągane w dawce max. 3 ml/m3. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w min. 99,9%. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Preparat przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia oraz obszarze klinicznym – przeznaczenie potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. | op. | 10
3 | Środek dezynfekujący oparty na kwasie nadoctowym do dezynfekcji powierzchni metodą zamgławiania,bezpieczny - nie zawiera aldehydów, szerokie spektrum działania: B, F, Tbc, V, S, nie pozostawia żadnych pozostałości czy smug, produkt gotowy do użycia, ekonomiczny w użyciu - 7 ml/m3. Przebadany zgodnie z NFT 72-281 (2014). Opakowanie 2 l. | op. | 32
SUMA:
Oferowane produkty muszą posiadać dokumenty potwierdzające badania wykonane metodami określonymi w normach:
PN-EN 13727, 14561, 13624, 14562, 14348, 14563, 14476.
Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać:
1) wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
3) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego) przez certyfikowane laboratoria,
4) w przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) oferowane produkty muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.
5) instrukcje użytkowania zawierające w szczególności przeznaczenie preparatu i obszar zastosowania, stężenie, spektrum bójcze przy danym stężeniu i czasie działania, opis składu jakościowego i ilościowego.
Uwagi:
Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.
Zamawiający dopuszcza dla poszczególnych pozycji równoważniki zachowujące dane jakościowe charakteryzujące produkt.
Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
Ilość opakowań w przypadku innego niż w opisie pakowania należy podać zaokrąglając w górę
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ ZP/10/2022
Pakiet 6 - preparaty do oczyszczania i przemywania ran
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Jm | Ilość jm | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/nr katalogowy
1 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych, przewlekłych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m. in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy, śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzenia popromiennego. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Opakowanie: Butelka z atomizerem 250ml. (taki jak Granudacyn lub równoważny) | op. | 15
2 | Wyrób medyczny klasy IIB, samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych, przewlekłych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m. in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy, śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzenia popromiennego. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Opakowanie: Butelka 1l. (taki jak Granudacyn lub równoważny) | op. | 6
SUMA:
Oferowane produkty muszą posiadać dokumenty potwierdzające badania wykonane metodami określonymi w normach:
PN-EN 13727, 14561, 13624, 14562, 14348, 14563, 14476.
Oferowane preparaty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP oraz posiadać:
1) wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2) aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych,
3) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej II fazy dotyczące obszaru medycznego) przez certyfikowane laboratoria,
4) w przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) oferowane produkty muszą mieć dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia.
5) instrukcje użytkowania zawierające w szczególności przeznaczenie preparatu i obszar zastosowania, stężenie, spektrum bójcze przy danym stężeniu i czasie działania, opis składu jakościowego i ilościowego.
Uwagi:
Wymagane niezmienne spektrum działania przez cały okres ważności preparatu.
Wykonawca jest zobowiązany do pierwszej dostawy dołączyć karty charakterystyki preparatów lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania preparatów.
Zamawiający dopuszcza dla poszczególnych pozycji równoważniki zachowujące dane jakościowe charakteryzujące produkt.
Wykonawca obowiązany jest wycenić wszystkie pozycje w wybranym pakiecie.
Ilość opakowań w przypadku innego niż w opisie pakowania należy podać zaokrąglając w górę
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe, a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.
_________________________
podpis osoby/osób uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy
lub pełnomocnika*
*kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty