Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS  CZYNNOŚCI

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165E – ul. Pabianicka  w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego”

Opis czynności:

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

Sporządzenie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonania robót

Rozebranie chodnika

Rozebranie krawężnika

Rozebranie obrzeży

Wykonanie koryta pod chodnik

Wywóz materiałów z rozbiórki/korytowania na wysypisko

Roboty brukarskie:

Ułożenie krawężnika „15”  na ławie betonowej

Układanie obrzeży „8” na PCP

Podbudowa z mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0/31,5 grub. 15cm

Ułożenie podsypki cementowo piaskowej 5 cm

Układanie kostki brukowej typu BEHATON szary „6”

Podbudowa na zjazdach z tłucznia 0-31,5 grub. 15 cm

Obniżenie /założenie zieleńców

Roboty wykończeniowe:

Uzupełnienie szczeliny przy krawężniku masą bitumiczną

Pielęgnacja drzew

Uporządkowanie terenu

Przywrócenie stałej organizacji ruchu