# Szp-241/ZP-008/ 359 /2024					                          Wrocław, dnia 03.06.2024 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa przełączników sieciowych”

# Pytanie nr 1

# Dotyczy Poz.1 Przełączniki sieciowe 48 portów – 2 szt.

# Prosimy o podanie jakiego typu mają być porty 10G w zamawianym przełączniku: 10G SFP+ czy 10GBase-T?

# Odpowiedź: 10GBase-T

# Pytanie nr 2

# Dotyczy Poz.1 Przełączniki sieciowe 48 portów – 2 szt.

# Czy Zamawiający dopuści przełącznik wyposażony w 4GB pamięci flash oraz 8GB pamięci RAM ? Pragniemy zwrócić uwagę, iż funkcjonalność urządzenia nie jest bezpośrednio związana z ilością pamięci urządzenia. Każdy producent urządzeń stosuje inną ilość pamięci, jest to związane z innymi algorytmami i sposobami magazynowania informacji.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

# Pytanie nr 3

# Dotyczy Poz.2 Przełączniki sieciowe 48 portów – 21 szt.

# Dotyczy Poz.3 Przełączniki sieciowe 24 portów – 21 szt.

# Czy Zamawiający dopuści przełączniki, które umożliwiają łączenie w stos do 9 jednostek. Pragniemy zwrócić uwagę, iż taka ilość jest wystarczająca w zdecydowanej ilości przypadków.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

# Pytanie nr 4

# Dotyczy Poz.2 Przełączniki sieciowe 48 portów – 21 szt.

# Dotyczy Poz.3 Przełączniki sieciowe 24 portów – 21 szt.

# Czy Zamawiający dopuści przełącznik wyposażony w 512MB pamięci flash oraz 2GB pamięci RAM ? Pragniemy zwrócić uwagę, iż funkcjonalność urządzenia nie jest bezpośrednio związana z ilością pamięci urządzenia. Każdy producent urządzeń stosuje inną ilość pamięci, jest to związane z innymi algorytmami i sposobami magazynowania informacji.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

# Pytanie nr 5

# Dotyczy Poz.2 Przełączniki sieciowe 48 portów – 21 szt.

# Dotyczy Poz.3 Przełączniki sieciowe 24 portów – 21 szt.

# Czy Zamawiający dopuści przełącznik obsługujący 32 000 adresów MAC ? Taka ilość adresów jest wystarczająca dla przełączników pracujących w charakterze przełączników dostępowych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

# Pytanie nr 6

# Dotyczy Poz.2 Przełączniki sieciowe 48 portów – 21 szt.

# Dotyczy Poz.3 Przełączniki sieciowe 24 portów – 21 szt

# Czy Zamawiający dopuści przełącznik obsługujący 8 000 tras routingu ? Taka ilość adresów jest wystarczająca dla przełączników pracujących w charakterze przełączników dostępowych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.