Wykaz adresowy budynków wraz z ilościowym zestawieniem przewodów kominowych w budynkach gminnych administrowanych przez ADM 1 –**REWIR I**

**BUDYNKI MIESZKALNE 100% GMINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres nieruchomości | Numer | KOD | PRZEWODY |
|  |  |  |  | S | D | W |
| 1 | BOROWSKIEGO | 6 | 1065 |  |  | 4 |
| 2 | BOROWSKIEGO | 30 | 1082 | 1 |  | 4 |
| 3 | KAZ. WIELKIEGO | 46 | 1020 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | WYSZYŃSKIEGO | 4 | 1205 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | WYSZYŃSKIEGO | 6 | 1206 | 1 | 1 | 15 |
| 6 | WYSZYŃSKIEGO | 16 | 1213 | - | - | 22 |
| 7 | WYSZYŃSKIEGO | 29 | 1224 | - | - | 8 |
| 8 | WYSZYŃSKIEGO | 103 | 1236 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | WYSZYŃSKIEGO | 105 | 1237 | 3 | 4 | 4 |
| OGÓŁEM | 11 | 9 | 82 |

**BUDYNKI NIEMIESZKALNE 100% GMINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres nieruchomości | Numer | KOD | PRZEWODY |
|  |  |  |  | S | D | W |
| 1 | BOH. WESTERPLATTE | 10 | 1286 |  |  | 227 |
| 2 | BOROWSKIEGO | 31 | 1083 | 2 |  | 4 |
| 3 | WYSZYŃSKIEGO | 38 | 1291 | 1 |  | 5 |
| 4 | WYSZYŃSKIEGO | 3-OF | 1274 |  |  | 2 |
| OGÓŁEM | 3 |  | 238 |

Objaśnienie:

S-przewody spalinowe

D-przewody dymowe

W-przewody wentylacyjne

**Przewody spalinowe - 14 szt.**

**Przewody dymowe - 9 szt.**

**Przewody wentylacyjne - 320 szt.**

**Razem: 343 szt.**

Wykaz adresowy budynków wraz z ilościowym zestawieniem przewodów kominowych w budynkach gminnych administrowanych przez ADM 1 –**REWIR II**

**BUDYNKI MIESZKALNE 100% GMINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres nieruchomości | Numer | KOD | PRZEWODY |
|  |  |  |  | S | D | W |
| 1 | KOS. GDYŃSKICH  | 26 | 1034 |  |  | 15 |
| 2 | KOS. GDYŃSKICH | 65 | 1048 |  |  | 19 |
| 3 | KOS. GDYŃSKICH | 69 | 1053 |  |  | 12 |
| 5 | MIESZKA I | 24 of.II | 1159 |  |  | 13 |
| 6 | MIESZKA I | 62 of | 1182 |  |  | 9 |
| OGÓŁEM |  |  | 68 |

**BUDYNKI NIEMIESZKALNE 100% GMINA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres nieruchomości | Numer | KOD | PRZEWODY |
|  |  |  |  | S | D | W |
| 1 | MIESZKA I 42 | 42 | 1280 | 1 |  | 27 |
| OGÓŁEM | 1 |  | 27 |

Objaśnienie:

S-przewody spalinowe

D-przewody dymowe

W-przewody wentylacyjne

**Przewody spalinowe - 1 szt.**

**Przewody wentylacyjne - 95 szt.**

**Razem: 96 szt.**