## Arkusz1
ZPZ-06/02/23				Fomrularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ

Pakiet Nr 1 – Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne koñczyny górnej

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy	2	Szt.
	b) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji;	1
	c) powierzchnia stawowa w minimum 3 rozmiarach (S, M, L);	1
	d) powierzchnia stawowa odwrócona	1
	e) panewka barku bezcementowa dodatkowo mocowana za pomocą śrub gąbczastych;	1
	f) głowa odwrócona barku wykonana z polietylenu w 2 wersjach: standardowa i ecentryczna;	1
	g) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	h) część łącząca;	2
	i) system umożliwiający rozwinięcie protezy w wersję totalnej resekcji kości ramiennej;	1
	j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1
	k) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	20
2	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy	2	Szt.
	b) odcinek dalszy;	3
	c) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	d) część łącząca;	2
	e) śruba łącząca;	2
	f) element kotwiczący do kości łokciowej (prawy, lewy) w wersji cementowanej i bezcementowej;	3
	g) zaślepka elementu łokciowego;	3
	h) śruba gąbczasta;	3
	i) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1
	j) element proksymalny do kości łokciowej	1
	k) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	20
3	Endoproteza resekcji diaphysialnej kości ramiennej
	Skład kompletu :
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy	1	Szt.
	b) trzpień diaphysialny z elementem łączącym;	1
	c) śruba łącząca;	2
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	10
RAZEM:
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie technologii,używania instrumentarium oraz implantów. Asysta przy pierwszym zabiegu z wykorzystaniem oferowanego asortymentu.
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium oraz napędów ortopedycznych niezbędnych do wykonania zabiegów.
	W związku z powyższym w cenie oferty należy uwzględnić koszt udostępnienia instrumentarium, napędów.

Pakiet Nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	10	Szt.
	b) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji minimum co 5 stopni, konus szyjki 12/14;	10
	c) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	6
	d) śruba łącząca;	16
	e) głowa ze stopu tytanu o średnicy 28, 32 I 36mm w 3 długościach	10
	f) część łącząca	3
	g) korek polietylenowy ( blokada kanałowa )	10
	h) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1
	i) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	30
2	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej umożliwiająca minimalną resekcję 50mm; w wersji cementowej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) ;	5	Szt.
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	2
	c) śruba łącząca trzpień do elementu piszczelowego	3
	d) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo;	2
	e) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach	3
	f) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1
	g) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1
	h) spacery piszczelowe	1
	i) śruby do spacerów piszczelowych	1
	j) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	10
3	Endoproteza totalnej resekcji kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) część proksymalna, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co najmniej 5 stopni, konus szyjki 12/14;	14	Szt.
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	2
	e) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) ;	1
	f) śruba łącząca;	3
	g) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo;	2
	h) wkładka polietylenowa w co najmniej 3 rozmiarach w wersji FB i MB	2
	i) mechanizm łączący część piszczelową i udową,	2
	j) głowa tytanowa o średnicy 28, 32 i 36mm;	1
	k) podkładki piszczelowe	2
	l) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1
	m) adapter offsetowy	2
	n) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	3
4	Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) ;	5	Szt.
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	2
	c) część łącząca ;	1
	d) część przedłużająca, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1
	e) śruba łącząca;	2
	f) częsć piszczelowa;	2
	g) wkładka polietylenowa;	2
	h) część łącząca do części piszczelowej	1
	i) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	2
	j) mechanizm łączący część piszczelową i udową	2
	k) płytka piszczelowa	1
	l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	3
5	Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa) w co najmniej 3 rozmiarach, cementowana lub bezcementowa;	1	Szt.
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	1
	c) część piszczelowa ;	1
	d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1
	e) część łącząca do części piszczelowej	1
	f) spacery udowe;	1
	g) wkładka polietylenowa;	1
	h) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1
	i) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	3
6	Endoproteza resekcji diafizjalnej części kości długich umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) trzpień diafizjalnej;	1	Szt.
	b) część łącząca ;	1
	c) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	1
	d) śruba łącząca;	1
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	1
RAZEM:
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie technologii,używania instrumentarium oraz implantów. Asysta przy pierwszym zabiegu z wykorzystaniem oferowanego asortymentu.
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium oraz napędów ortopedycznych niezbędnych do wykonania zabiegów.
	W związku z powyższym w cenie oferty należy uwzględnić koszt udostępnienia instrumentarium, napędów.

Pakiet Nr 3 – Artrodeza stawu kolanowego

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Artrodeza stawu kolanowego w wersji cementowej i bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) trzpień cementowany i bezcementowy	3	Szt.
	b) przedłużka;	1
	c) element anatomiczny udowy artrodezy lewy, prawy	1
	d) element piszczelowy artrodezy ;	1
	e) śruba łącząca;	1
	f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	2
2	Anatomiczna bezcementowa panewka rewizyjna
	W skład kompletu wchodzą:
	a) panewka aferromagentyczna anatomiczna lewa prawa, wyposażona w otwory na śruby do kości gąbczastej oraz system do mocowania w kości kulszowej;	1	Szt.
	b) wkładka polietylenowa do panewki;	14
	c) śruby do kości gąbczastej co najmniej 15mm-45mm;	2
	d) aferromagnetyczna głowa co najmniej 32mm.	1
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	5
RAZEM:
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie technologii,używania instrumentarium oraz implantów. Asysta przy pierwszym zabiegu z wykorzystaniem oferowanego asortymentu.
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium oraz napędów ortopedycznych niezbędnych do wykonania zabiegów.
	W związku z powyższym w cenie oferty należy uwzględnić koszt udostępnienia instrumentarium, napędów.

Pakiet Nr 4 – Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa.
	W skład kompletu wchodzą:
	a) trzpień bezcementowy aferromagnetyczny o długości co najmniej do 250 mm, wyposażony w otwory do śrub blokujących, pokryty hydroksyapatytem;	2	Szt.
	b) część krętarzowa aferromagnetyczna w co najmniej dwóch wysokościach, pokryta hydroksyapatytem;	2
	c) śruba łącząca;	2
	d) część przedłużająca wykonana ze stopu tytanowego pokryta hydroksyapatytem;	2
	e) część proksymalna (szyjkowa) wykonana ze stopu tytanowego, konus 12/14, element wyposażony w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co najmniej 5º.	2
	f) trzpień cementowany anatomiczny kołnierzowy, o długości do minimum 250 mm	2
	g) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	4
RAZEM:
	Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeszkolenia personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego w zakresie technologii,używania instrumentarium oraz implantów. Asysta przy pierwszym zabiegu z wykorzystaniem oferowanego asortymentu.
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentarium oraz napędów ortopedycznych niezbędnych do wykonania zabiegów.
	W związku z powyższym w cenie oferty należy uwzględnić koszt udostępnienia instrumentarium, napędów.

## Arkusz2
Pakiet Nr 1 – Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne koñczyny górnej
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
	Skład kompletu :
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy	3	Szt.	7350,10	22050,30	8,00%	23814,32	ZUŻYCIE 1
	b) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni;	3		16290,10	48870,30	8,00%	52779,92	2
	c) powierzchnia stawowa w minimum 3 rozmiarach (S, M, L);	3		1930,10	5790,30	8,00%	6253,52	2
	d) powierzchnia stawowa odwrócona	1		2890,00	2890,00	8,00%	3121,20	0
	e) panewka barku bezcementowa dodatkowo mocowana za pomocą śrub gąbczastych;	1		6100,00	6100,00	8,00%	6588,00	0
	f) głowa odwrócona barku wykonana z polietylenu w 2 wersjach: standardowa i ecentryczna;	1		2820,00	2820,00	8,00%	3045,60	0
	g) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	3		4650,00	13950,00	8,00%	15066,00	1
	h) część łącząca pokryta okładziną srebra;	3		7250,00	21750,00	8,00%	23490,00	1
	i) reduktor umożliwiający rozwinięcie protezy w wersję totalnej resekcji kości ramiennej;	3		4180,00	12540,00	8,00%	13543,20	0
	j) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	3		850,00	2550,00	8,00%	2754,00	3
	k) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm;	3		200,00	600,00	8,00%	648,00	0
	l) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	3		1200,00	3600,00	8,00%	3888,00	2
	ł) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	3		101,00	303,00	8,00%	327,24	1
	RAZEM					155319,01

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
2	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości ramiennej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy	2	Szt.	7350,10	14700,20	8,00%	15876,22	1
	b) odcinek dalszy pokryty okładziną srebra;	2		11300,00	22600,00	8,00%	24408,00	0
	c) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	2		4650,00	9300,00	8,00%	10044,00	1
	d) część łącząca pokryta okładziną srebra;	2		7250,00	14500,00	8,00%	15660,00	1
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	2		850,00	1700,00	8,00%	1836,00	1
	f) element kotwiczący do kości łokciowej (prawy, lewy) w wersji cementowanej i bezcementowej;	2		5560,00	11120,00	8,00%	12009,60	0
	g) zaślepka elementu łokciowego;	2		150,00	300,00	8,00%	324,00	0
	h) śruba gąbczasta ze skokiem co najmniej 2mm;	2		200,00	400,00	8,00%	432,00	0
	i) przedłużka tytanowa	2		900,00	1800,00	8,00%	1944,00	0
	j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	2		1200,00	2400,00	8,00%	2592,00	2
	k) element proksymalny do kości łokciowej pokryty srebrem	1		10200,00	10200,00	8,00%	11016,00	0
	l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	2		101,00	202,00	8,00%	218,16	1
RAZEM:					96359,98

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
3	Endoproteza resekcji diaphysialnej kości ramiennej
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień cementowany lub bezcementowy	2	Szt.	7350,10	14700,20	8,00%	15876,22	1
	b) trzpień diaphysialny z elementem łączącym pokryty srebrem;	2		6950,00	13900,00	8,00%	15012,00	1
	c) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20 mm;	2		850,00	1700,00	8,00%	1836,00	1
	d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	2		4650,00	9300,00	8,00%	10044,00	1
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	2		101,00	202,00	8,00%	218,16	1
RAZEM:					42986,38

	W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
	Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

Pakiet Nr 2 - Endoprotezy onkologiczne, poresekcyjne, modularne kończyny dolnej
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowanej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	8	Szt.	8500,00	68000,00	8,00%	73440,00	1
	b) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14;	8		21000,00	168000,00	8,00%	181440,00	2
	c) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	8		6000,00	48000,00	8,00%	51840,00	1
	d) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	8		1850,00	14800,00	8,00%	15984,00	1
	e) głowa z powierzchnią ceramiczną o średnicy co najmniej 28 lub 32mm;	8		500,00	4000,00	8,00%	4320,00	3
	f) panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w rozmiarach średnicy zewnętrznej co najmniej od 46 do 68mm ze skokiem minimum co 2mm;	3		1690,00	5070,00	8,00%	5475,60	0
	g) wkład polietylenowy do panewki bezcementowej;	3		500,00	1500,00	8,00%	1620,00	0
	h) panewka cementowana (neutralna, dysplastyczna lub zatrzaskowa) w rozmiarach od 44 do 62mm ze skokiem co 2mm dla głów 28 lub 32mm;	3		500,00	1500,00	8,00%	1620,00	0
	i) głowa bipolarna z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zewnętrznych co najmniej od 44 do 60mm ze skokiem co 1mm;	8		950,00	7600,00	8,00%	8208,00	0
	j) część łącząca pokryta okładziną srebra;	8		10360,00	82880,00	8,00%	89510,40	0
	k) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	8		1200,00	9600,00	8,00%	10368,00	1
	l) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	8		101,00	808,00	8,00%	872,64	1
RAZEM:					444698,64

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
2	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzi:
	a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra;	1	Szt.	23550,00	23550,00	8,00%	25434,00	0
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	1		8500,00	8500,00	8,00%	9180,00	2
	c) część łącząca pokryta okładziną srebra;	1		10360,00	10360,00	8,00%	11188,80	0
	d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1		6000,00	6000,00	8,00%	6480,00	2
	e) śruba łącząca	5		590,00	2950,00	8,00%	3186,00	więcej ! 3
	f) śruba łącząca trzpień do elementu piszczelowego;	1		590,00	590,00	8,00%	637,20	0
	g) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	1		1850,00	1850,00	8,00%	1998,00	1
	h) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo;	1		6300,10	6300,10	8,00%	6804,11	0
	i) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach	1		3630,00	3630,00	8,00%	3920,40	0
	j) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1		4200,00	4200,00	8,00%	4536,00	0
	k) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1		3900,00	3900,00	8,00%	4212,00	0
	l) spacery piszczelowe co najmniej 5mm-50mm	1		5060,00	5060,00	8,00%	5464,80	0
	m) adapter offsetowy	1		900,00	900,00	8,00%	972,00	0
	n) śruby do spacerów piszczelowych	1		590,10	590,10	8,00%	637,31	0
	o) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1		1200,00	1200,00	8,00%	1296,00	1
	p) element końcowy protezy resekcyjnej pokryty srebrem	1		3340,10	3340,10	8,00%	3607,31	0
	r) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	1		101,00	101,00	8,00%	109,08	1
RAZEM:					89663,00

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
3	Endoproteza totalnej resekcji kości udowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzi:
	a) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co najmniej 5 stopni, konus szyjki 12/14;	1	Szt.	21000,00	21000,00	8,00%	22680,00	1
	b) część łącząca pokryta okładziną srebra;	1		10360,00	10360,00	8,00%	11188,80	0
	c) reduktor łączący;	1		3500,00	3500,00	8,00%	3780,00	0
	d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1		6000,00	6000,00	8,00%	6480,00	1
	e) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra;	1		11890,00	11890,00	8,00%	12841,20	0
	f) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	2		1850,00	3700,00	8,00%	3996,00	1
	g) część piszczelowa osadzana cementowo lub bezcementowo;	1		6300,00	6300,00	8,00%	6804,00	0
	h) wkładka polietylenowa w co najmniej trzech rozmiarach	1		3630,00	3630,00	8,00%	3920,40	0
	i) mechanizm łączący część piszczelową i udową,	1		4200,00	4200,00	8,00%	4536,00	0
	j) głowa z powierzchnią ceramiczną o średnicy co najmmniej 28 lub 32mm;	1		500,00	500,00	8,00%	540,00	1
	k) panewka bezcementowa typu press-fit lub wkręcana w rozmiarach średnicy zewnętrznej minimum od 46 do 68mm ze skokiem co najmniej 2mm;	1		1690,00	1690,00	8,00%	1825,20	0
	l) wkład polietylenowy do panewki bezcementowej;	1		500,00	500,00	8,00%	540,00	0
	m) panewka cementowana (neutralna, dysplastyczna lub zatrzaskowa) w rozmiarach minimum od 44 do 62mm ze skokiem co najmniej 2mm dla głów co najmniej 28 lub 32mm;	1		500,00	500,00	8,00%	540,00	0
	n) głowa bipolarna z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zewnętrznych co najmniej od 44 do 60mm ze skokiem co najmniej 1mm;	1		950,05	950,05	8,00%	1026,05	0
	o) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1		3900,00	3900,00	8,00%	4212,00	0
	p) śruby do spacerów piszczelowych;	1		590,00	590,00	8,00%	637,20	0
	r) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1		1200,00	1200,00	8,00%	1296,00	1
	s) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	1		101,00	101,00	8,00%	109,08	1
RAZEM:					86951,93

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
4	Endoproteza totalnej resekcji stawu kolanowego umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzą:
	a) część udowa anatomiczna (prawa, lewa) pokryta okładziną srebra;	1	Szt.	23550,00	23550,00	8,00%	25434,00	0
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	1		8500,00	8500,00	8,00%	9180,00	1
	c) część łącząca pokryta okładziną srebra;	1		10360,00	10360,00	8,00%	11188,80	0
	d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji;	1		6000,00	6000,00	8,00%	6480,00	1
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	2		1850,00	3700,00	8,00%	3996,00	1
	f) częsć piszczelowa pokryta okładziną srebra;	1		36200,00	36200,00	8,00%	39096,00	0
	g) wkładka polietylenowa;	1		3630,00	3630,00	8,00%	3920,40	0
	h) część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra	1		5900,00	5900,00	8,00%	6372,00	0
	i) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1		9270,00	9270,00	8,00%	10011,60	0
	j) mechanizm łączący część piszczelową i udową	1		4200,00	4200,00	8,00%	4536,00	0
	k) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1		1200,00	1200,00	8,00%	1296,00	1
	l) system do artrodezy	1		10360,00	10360,00	8,00%	11188,80	0
	ł) płytka piszczelowa	1		1820,00	1820,00	8,00%	1965,60	0
	m) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	1		101,00	101,00	8,00%	109,08	1
RAZEM:					134774,28

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
5	Endoproteza poresekcyjna proksymalnej kości piszczelowej umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzą:
	a) część udowa stawowa anatomiczna (prawa,lewa) w co najmniej 3 rozmiarach, cementowana lub bezcementowa;	1	Szt.	11890,00	11890,00	8,00%	12841,20	1
	b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy;	1		5450,00	5450,00	8,00%	5886,00	0
	c) część piszczelowa pokryta okładziną srebra;	1		36200,00	36200,00	8,00%	39096,00	0
	d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1		9270,00	9270,00	8,00%	10011,60	0
	e) część łącząca do części piszczelowej pokryta okładziną srebra	1		5900,00	5900,00	8,00%	6372,00	0
	f) spacery udowe;	1		2030,00	2030,00	8,00%	2192,40	0
	g) wkładka polietylenowa;	1		3630,00	3630,00	8,00%	3920,40	0
	h) śruba do spacera udowego;	1		590,00	590,00	8,00%	637,20	0
	i) mechanizm łączący część piszczelową i udową;	1		4200,00	4200,00	8,00%	4536,00	0
	j) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1		1200,00	1200,00	8,00%	1296,00	1
	k) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	1		101,00	101,00	8,00%	109,08	1
RAZEM:					86897,88

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
6	Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich umożliwiająca śródoperacyjne różne wielkości resekcji (co najmniej 2 cm); w wersji cementowej lub bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzą:
	a) trzpień diaphysialny	1	Szt.	7080,00	7080,00	8,00%	7646,40	0
	b) część łącząca pokryta okładziną srebra;	1		5900,00	5900,00	8,00%	6372,00	0
	c) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy	1		8500,00	8500,00	8,00%	9180,00	1
	d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy	1		9270,00	9270,00	8,00%	10011,60	0
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 20mm;	1		1850,00	1850,00	8,00%	1998,00	1
	f) system umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	1		1200,00	1200,00	8,00%	1296,00	1
	g) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	1		101,00	101,00	8,00%	109,08	1
RAZEM:					36613,08

Pakiet Nr 3 – Artrodeza stawu kolanowego
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Artrodeza stawu kolanowego w wersji cementowej i bezcementowej.
	W skład kompletu wchodzą:
	a) trzpień cementowany i bezcementowy	2	Szt.	1980,00	3960,00	8,00%	4276,80	1
	b) przedłużka;	2		580,00	1160,00	8,00%	1252,80	0
	c) element anatomiczny udowy artrodezy pokryty srebrem lewy, prawy	2		9600,00	19200,00	8,00%	20736,00	1
	d) element piszczelowy artrodezy pokryty srebrem;	2		9600,00	19200,00	8,00%	20736,00	1
	e) śruba łącząca ze skokiem co najmniej 25mm, 50mm;	2		590,00	1180,00	8,00%	1274,40	0
	f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	2		101,00	202,00	8,00%	218,16	1
RAZEM:					48494,16

Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
2	Anatomiczna bezcementowa panewka rewizyjna
	W skład kompletu wchodzą:
	a) panewka tytanowa anatomiczna lewa prawa, z płytką wyposażoną w otwory na śruby do kości gąbczastej oraz płytką do mocowania w kości kulszowej;	2	Szt.	6400,00	12800,00	8,00%	13824,00	0
	b) wkładka polietylenowa do panewki;	2		500,00	1000,00	8,00%	1080,00	0
	c) śruby do kości gąbczastej co najmniej 15mm-45mm ze skokiem co najmniej 5mm;	10		20,60	206,00	8,00%	222,48	0
	d) aferromagnetyczna głowa z powłoką ceramiczną co najmniej 32mm, 36mm.	2		500,00	1000,00	8,00%	1080,00	1
	e) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	2		101,00	202,00	8,00%	218,16	1
RAZEM:					16424,64

	W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
	Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

Pakiet Nr 4 – Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa/cementowana
Poz.	Przedmiot zamówienia	ilość	j.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa producenta / Nazwa handl. / Nr kat.
1	Endoproteza rewizyjna modularna bezcementowa.
	W skład kompletu wchodzi:
	a) trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanowego o długości co najmniej do 250 mm, wyposażony w otwory do śrub blokujących, pokryty hydroksyapatytem;	2	Szt.	1980,00	3960,00	8,00%	4276,80	1
	b) część krętarzowa wykonana ze stopu tytanowego w co najmniej dwóch wysokościach, pokryta hydroksyapatytem;	2		1950,00	3900,00	8,00%	4212,00	0
	c) śruba łącząca;	2		230,00	460,00	8,00%	496,80	0
	d) część przedłużająca wykonana ze stopu tytanowego pokryta hydroksyapatytem;	2		580,00	1160,00	8,00%	1252,80	0
	e) część proksymalna (szyjkowa) wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną srebra, konus 12/14, element wyposażony w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co najmniej 5º.	2		1960,00	3920,00	8,00%	4233,60	0
	f) trzpień cementowany o długości do minimum 250 mm	5		2500,00	12500,00	8,00%	13500,00	0
	f) do każdej endoprotezy ostrze kompatybilne z napędami używanymi w szpitalu	2		101,00	202,00	8,00%	218,16	1
RAZEM:					28190,16

	W przypadku, gdy do założenia implantu niezbędne jest instrumentarium Wykonawca udostępni Zamawiającemu instrumentarium na czas wykonania zabiegu.
	Koszt dostawy i udostępnienia instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu należy uwzględnić w cenie oferty.

					suma		1267373,142