SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -07.01.01 MONTAŻ I DOSTAWA WYPOSAŻENIA

- WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem

robót związanych z wykonaniem PRZEBUDOWA 2 BOISK  WIELOFUNKCYJNYCH PRZY  ZESPOLE                             SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM  W MŁODOWIE

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 po uprzedniej adaptacji

- MATERIAŁY

2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały stosowane do wykonania usługi muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej SST, polskim normom, atestom higienicznym dopuszczających materiał do powszechnego stosowania w budownictwie oraz innym przepisom                            i wymogom prawa polskiego i europejskiego. Niezależnie od powyższych wymagań urządzenia sportowe, wyposażenia boisk i pozostałych urządzeń muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczające je do użytkowania, certyfikaty bezpieczeństwa „B" oraz winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sportowymi.

  - Wyposażenie obejmuje:

Podstawowe wyposażenie:

- bramki do piłki ręcznej stalowe szt. 2

- zestaw do koszykówki z tablicą szt. 2

- słupki do siatkówki ze stanowiskiem sędziowskim szt. 4

- siatka do siatkówki szt. 2

- siatka do tenisa ziemnego szt. 1

- ławka (mocowana na stałe) szt. 10

- kosz na śmieci (mocowana na stałe) szt. 4

- tablica regulaminowa szt. 1

- tablica wyników diodowa szt. 1

- stojaki na rowery 5 stanowiskowe szt. 4

Szczegółowe ilości sprzętu i urządzeń oraz wyposażenia sali przedstawiono w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do postępowania przetargowego.

3. SPRZĘT

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

- TRANSPORT

Transport materiałów do wykonania fundamentów do osadzenia tulei sprzętu sportowego musi odbywać się środkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu zapewniającymi  ich właściwy transport.  Składowanie urządzeń sportowych , wyposażenia i materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.  Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w pomieszczeniach hali w miejscach uzgodnionych                                 z Inspektorem Nadzoru i Kierownikiem Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT – dostawa i montaż

Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować:

- zakres prac na etapie wykonywania podbudowy,

- sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi,

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktów osadzenia urządzeń,

- wykonanie instalacji elektrycznej podłączeniowej i sterowniczej (jeżeli występują),

- przygotowanie podłoża zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzędnymi,

- wykonanie fundamentów betonowych i osadzenie tulei.

Tuleje montażu  słupków osadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz z uwzględnieniem zaleceń Inspektora Nadzoru. Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów wyposażenia sportowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru)  w celu akceptacji materiałów.

6.3  Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń.
Należy zbadać:

-	prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych,

- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- poprawność wykonania osadzeń słupków,

- poprawność osiowości i pionowości osadzenia tulei do słupków,

- poprawność sztywności obsadzenia tulei,

- poprawność montażu wsporników piłkochwytów,

oraz wykonać stosowne badania instalacji elektrycznej podłączeniowej i sterowniczej (jeżeli występuje).

Uwaga:  wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń sportowych.

7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

- 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dostawy o montażu wyposażenia  jest: szt. – ilość wg przedmiaru robót

8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- 8.2. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją SST i dokumentacją projektową. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg opracowanego wzoru przez Zamawiającego.

- 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9

- 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego, wyposażenia obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych: tulei , śrub, wsporników, kotew itp.,

- ustawienie tulei, wsporników,

- montaż urządzeń sportowych i pozostałych, wyposażenia,

- wykonanie instalacji elektrycznej podłączeniowej i sterowniczej (jeżeli występuje),

- wykonanie rozruchu urządzeń,

- wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających.

- 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót