## Pakiet 1
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Taśma ze wskaźnikiem typu 1. do kontroli procesu sterylizacji parowej. | 50 sztuk samoprzylepnej taśmy ze wskaźnikiem typu 1. do kontroli procesu sterylizacji parowej w autoklawie. Wymiary taśmy: szer. 25 mm, dł. 50m. Taśma odporna na temperaturę i parę wodną. Taśma o dużej wytrzymałości mechanicznej, pozwalająca na szczelne oklejanie przedmiotów. Taśma zgodna z wymaganiami normy ISO 11140-1 lub równoważnej. Data ważności: min. 1,5 roku. | 1 op. | 50 sztuk
2 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ) | [5 empty] | X | X |  | X | X