## Sheet1
Jednorazówka sterylna 2022
Załacznik nr 2 do SWZ
*nazwa produktu, która będzie znajdowała się na fakturze oraz nazwa producenta, nr katalogowy
zapotrzebowanie na 10 miesięcy
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Filtr do przewodów do jet ventilation | szt | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Nebulizator niskoobjętościowy o poj. 10ml, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, skalowanie co1-2ml, skutecznośc pracy nebulizatora 79,9%, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), produkt czysty biologicznie; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), złacze standardowe kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do nebulizatora, dren o przekroju gwiazdkowym, o dł.2,1 m. | szt. | 800
2. | Łącznik T do nebulizatora do ukąłdu oddechowego z zastawką, | szt. | 800
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw antymikrobiologiczny zawierający Cleaner i Protector, tworzący antywirusową i antybakteryjną, bezbarwną nano powłokę zabezpieczającą powierzchnie do 6 mies., umożliwiający zabezpieczenie powierzchni najbardziej narażonych na kontakt z patogenami. Zabezpieczający powierzchnie typu: stal nierdzewna, aluminium, miedź, cynk, większość tworzyw sztucznych , szkło, ceramika, derwno, naklejki, istniejące powłoki. | kompl. | 2
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Sterylny adapter Y,umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany wbudowany obrotowy łącznik, kąt nachylenia pomiędzy ssystemem a portem służącym do wprowadzania bronchofiberoskopu nie większy niz 45 stopni, port do wprowadzania bronchfibroskopu posiadający silikonwą zastawkę wewnętrzną oraz silikonowa zabezpieczająca nakładkę - zapewniająca szczelność systemuy w trakcie użytkowania. Wewnętrzna średnica ramienia łaczącego się z systemem zamkniętym - 12 mm. Możliwośc stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzone dokumentami od producenta. | szt. | 120
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 5
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
4. | Zmieniacz membran kompatybilny z kapnografem Sentec op. 3 szt. | op. | 3
Razem
….........................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 6 - podzielny
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostowa netto | Cena jed nostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik balonowy do tamowania krwawienia z drzewa oskrzelowego 11 mm , 13 mm | szt. | 2
2. | Siatka do usuwania ciał obcych z drzewa oskrzelowego jednorazowa | szt. | 2
3. | Filtr antybakteryjny do ssaka Maxi Aspeed Hydrofobowy 99% | szt. | 100
4. | Zestaw do blokady wewnątrz oskrzelowej z użyciem prowadnika w prawym lub lewym płuc w przypadku zabiegów wymagających wentylacji jednego płuca. W części dystalnej prowadnika jest regulowana pętla prowadząca bronchoskop oraz niskociśnieniowy, wysoko objętościowy balon. Na prowadniku znaczniki odległości co 5cm. W części proksymalnej prowadnika adapter ssący. Średnica blokera 7Fr, 9Fr, dł.kolejno 65cm i 78cm. | szt. | 2
5. | Maska do podawania tlenu dla dorosłych z drenem BEZ WORKA rezerwuarowego/wysokie stezenie o dł. min. 200 cm czysta mikrobiologucznie. | szt. | 100
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 7
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Dren (przedłużacz) do pomp dł. 200cm, bezftalanowy, odporny na lipidy i tłuszcze oraz leki drażniące. | szt. | 500
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 8
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw PICCO składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej oraz zestawu monitorującego PICCO - ciśnienie IBP, OCŻ, 150 cm, obudowa czujnika temperatury | szt | 50
2. | Przepływowy czujnik termiczny z sensorem detekcji przepływu i czasu jego trwania. | szt | 30
3. | Czujnik ProAQT do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna | szt | 50
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 9
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do konikotomii dla dorosłych, z zabezpieczeniem (atraumatyczna igła-introduktor z ograniczonym ostrzem tnącym na szerokości 2 mm i i rozszerzającym się do 4 mm, mechanizm cofający igłę, usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli), sterylny; w zestawie: kaniula oddechowa do wentylacji z mankietem, rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, strzykawka do napełniana mankietu uszczelniającego, opaska mocująca z zapięciem na rzepy. | szt. | 1
Razem
……………………………………………………….
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 10
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Siatka przepuklinowa monofilamentowa, polipropylenowa, z niebieskimi pasami pozycjonującymi o wadze 36g/m2 , grubości 0,39 mm, wielkości porów 1,0 mm. Rozmiar 10 x 15 cm. Opakownie zbiorcze 5 szt. | op. | 1
Razem
……………………………………………………..
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 11
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Krótkoterminowy, wysokoprzepływowy cewnik z końcówką prostą do hemodializy, hemodiafiltracji 11,5F i 13F o długości 15, 20, 25 cm | szt. | 40
Krótkoterminowy, wysokoprzepływowy cewnik z końcówką zagiętą do hemodializy, hemodiafiltracji 11,5F i 13F o długości 15, 20 cm
Razem
……………………………………………….
podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 12
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestawy do drenażu klatki piersiowej typu mokre odsysanie, bezgłośny, segmentowy z komorami zbiorczymi wyskalowanymi do objętości 2300ml, z dwoma drenami bez konieczności stosowania dodatkowych łączników umożliwiającymi ilościową ocenę drenowanego płynu z każdego drenu oddzielnie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu. Konstrukcja nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas nie powodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z dwoma drenami łączącymi bezlateksowymi zabezpieczonymi przed zagięciem sprężyną, zestaw ze stałym monitoringiem ciśnienia śródpłucnego | szt. | 30
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 13
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik Tiemann - cewnik przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężenia cewki moczowej. Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcenie. Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika. Wypozażony w dwa otwory boczneo łagodnie wyoblonych krawędziach,koniec dystalny, zakończony stożkowo, zagięty pod kontem 45 stopni. Przezroczysty dren umoąliwiający kontrolę wizualną wydalanego moczu. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru łacznika , numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Pakowany pojedyńczo, w opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu. Rozmiary od CH 12 - CH 22 o długości 40cm. | szt. | 60
Razem
…………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 14
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Cewnik Dufour Hematuria 3-drożny, wykonany z 100% silikonu medycznego, przeźroczyste dla lepszej kontroli, linia kontrastująca RTG, miękki, symetryczny, jednolicie wypełniony balon, rozmiary: 14, 16, 18, 20, 22, 24 FR, o długości 420 mm, kanał do płukania zaopatrzony w zintegrowany koreczek, wyposażony w zatyczkę cewnikową. | szt. | 60
Razem
………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 15
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Pakowanie folia-folia, rozmiar średni. | szt. | 150
Razem
………………………………………………………
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 16
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Potrójny, jałowy adapter – zastawka dostępu (połączenia ) bezigłowego o długości zastawki 3,4cm o objetości zalegania 0,22ml, z drenem 22cm, objetość wypełnienia zestawu 2ml, średnica wewnetrzna drenów 1,3mm, nie zawierająca lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu,z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nie posiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Zastawka musi posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, pakowana pojedynczo. | szt. | 300
2. | Podwójny, jałowy adapter – zastawka dostępu (połączenia ) bezigłowego o długości zastawki 3,4cm o objetości zalegania 0,22ml, z drenem 20cm, objetość wypełnienia zestawu1,6ml, średnica wewnetrzna drenów 1,3mm, nie zawierająca lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu,z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nie posiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Zastawka musi posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, pakowana pojedynczo. | szt. | 400
3. | Podwójny, jałowy adapter – zastawka dostępu (połączenia ) bezigłowego o długości zastawki 3,4cm o objetości zalegania 0,22ml, z drenem 18cm, objetość wypełnienia zestawu 0,9ml, średnica wewnetrzna drenów 1,3mm, z drenem 18cm, nie zawierająca lateksu i DEHP, o ergonomicznym kształcie zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu,z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu, nie posiadająca metalowych elementów, zakończona końcówkami luer-lock. Pakowana pojedynczo. | szt. | 100
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet 17
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego. składający się z: - zestaw nalepek na strzykawkę - Igłę TUOHY G18 1,3x80mm, ze skalowaniem wtopionym w materiał cewnika, skrzydełka zintegrowane z igłą - Strzykawkę niskooporową 10ml, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek - cewnik zewnątrzoponowy, wykonany z materiału odpornego na załamania, z trzema otworami bocznymi i zamkniętą, miękką końcówką – 20 G x 1000mm, ze skalowaniem co 1 cm na całej długości - Filtr 0,2 um, o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, z systemem mocowania do skóry (okrągły plaster z zatrzaskiem), - Zatrzaskowy, przezierny łącznik cewnika *) | szt. | 20
2. | System mocowania cewnika w miejscu wprowadzenia (nie zatrzaskowy – naklejany, płaski, nie odstające od skóry, z możliwością wymiany opatrunku bez zdejmowania mocowania) | szt. | 30
3. | Opatrunek do zop - opatrunek do systemu mocowania cewnika | szt. | 30
4. | Filtr do zop „- Filtr 0,2 um, o objętości wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, z systemem mocowania do skóry (okrągły plaster z zatrzaskiem, umożliwiającym swobodne obracanie filtra o 360°)” | szt. | 30
5. | 1. "Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych z cewnikiem wprowadzanym przez igłę: • Izolowana igła Tuohy 18Gx100mm z 3 odcinkami powierzchni echogenicznej - o zróżnicowanych długościach – poprawiającymi widoczność w USG, znacznikami głębokości wkłucia oraz ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym, • cewnik z elementem ułatwiającym wprowadzenie go do igły 0,45x0,85x1000mm, • zastawka hemostatyczna zintegrowana z drenikiem infuzyjnym, • zatrzaskowy łącznik do cewnika, • płaski filtr antybakteryjny, • element mocujący filtr do skóry, • etykieta cewnika strzykawka 3-częsciowa 5 ml. | szt. | 25
6. | Zestaw do neurostymulacji nerwów onwodowych w wygodnej walizce ochronnej : • Neurostymulator • bateria 9V • zestaw kabli • tester prawidłowego funkcjonowania urządzenia • Ergonomiczny kształt stymulatora • Zabezpieczenie przed zsunięciem się z miejsca przeprowadzania stymulacji • Duży płaski ciekłokrystaliczny ekran • Menu w języku polskim • Klawiatura szybkiego wyboru • Klawiatura funkcyjna • Precyzyjne cyfrowe pokrętło ustawiania natężenia prądu • Zakresy ustawień stymulatora : - amplituda prądu ( natężenie) 0,00 – 1,00 mA lub 0,00- 5,00 mA - czas trwania bodźca 0,05 ms;0,10 ms; 0,30 ms; 0,50 ms, 1,00 ms - częstotliwość bodźca 1Hz lub 2Hz - konieczna możliwość pracy stymulatora w trybie SENSe Opcje: - możliwość pracy ze zdalnym sterowaniem - możliwość zastosowania elektrody do przezskórnej identyfikacji nerwów Dostępność szerokiego zakresu rozmiaru igieł tego samego producenta co stymulatora. | szt. | 1
7. | Pen do przezskórnej identyfikacji nerwów obwodowych | szt. | 1
Razem
………………………………………………………..
podpis/y osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet nr 18
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Powlekany triclosanem szew antybakteryjny, synte-tyczny monofilament, poliglekapron 25 wchłanialny; okres wchłaniania 90 - 120 dni. Rozm. 3/0 o dł. 70cm. Igła - 26mm; 1/2 koła; okrągła, rozwarstwiająca, podwójna, w op. 12 sasz. | szt. | 36
2. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21mm, 25mm, 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (3szt./op.) Do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 9
3. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm. Op. zawiera 12 szt. | szt. | 12
4. | Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiar 10 cm x 20 cm. Op. zawiera12 szt. | szt. | 120
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 19
| Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Worki laparoskopowe, tzw. „endobagi”. Worki o pojemości: 920ml, 1540ml. Worki wyposażone w samorozprężalne, metalowe ramiona, materiał worka z podwójnym szwem. Pakowane po 5 szt. | szt. | 100
2 | Nożyczki laparoskopowe złożone z: wielorazowej rączki, wielorazowego płaszcza5,5śr, dł robocza 430mm, wielorazowego wkładu/cięgna dł. robocza 450mm oraz jednorazowych końcówek tnących, długość bransz tnących 18-20mm (10szt. w op). Rączka narzędzia: bez blokady z podłączeniem do diatermii, z podparciem na mały palec, z możliwoscią podłączenia i pracy różnymi średnicami i długościami wkładów i płaszczy w tym minimum średnicami: 2mm, 3,5mm, 5mm, 10mm, możliwość wyboru spośród gamy minimum 30 różnych typów narzędzi laparoskopowych. Ilość w opakowaniu 1 szt. | szt. | 2
3 | Nożyczki jednorazowe Metzenbaum, HF mono (opakowanie 10 szt), sterylne, pakowane osobno | op. | 1
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 20
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do podawania diet przemysłowych Flocare lub równoważny w wersji grawitacyjnej do butelek j. u. sterylny. Zestaw ze złaczem i portem medycznym EnFit. Posiadający oznakowanie OPEN HERE na opakowaniu. | szt | 200
2. | Zestaw do podawania diet przemysłowych Flocare lub równoważny w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK j. u. sterylny. Zestaw ze złączem i portem medycznym EnFit. Posiadający oznakowanie OPEN HERE na opakowaniu. | szt | 15
3. | Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu do zastosowania do 6 tygodni. Z prowadnicą żywienia dojelitowego j. u. sterylny. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu. Łączy się z opakowaniem diety przez zestawy Flocare lub równoważny CH-10/110cm; CH-8/110cm; CH-12/110cm. | szt | 25
4. | Zestaw Flocare lub równoważny PEG. Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką"pull" pod kontrolą endoskopii. W zestawie: jednorazowy skalpel. Igła punkcyjna z trokarem, nić trakcyjna do przeciągnięcia zgłębnika CH-16/40cm; CH-18/40 cm. Zawieraja zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu. | szt. | 30
5. | Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity, służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity gwarantujące podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu. | szt | 800
6. | Zgłębnik Flocare lub równoważny Bengmark PUR do żywienia do jelita lub dwunastnicy. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare. Zgłębnik wykonany z nieprzezroczystego poliuretanu, jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, rozm. Ch 10/145 cm | szt | 10
7. | Zestaw Flocare Infinity do połączeń z butelką j.u. sterylny. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinity jako jedyne gwarantujące podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu i pełną kombatybilność z pompą Flocare Infinity. | szt | 300
8. | Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego z końcówką niecentryczną. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. | szt. | 500
9. | Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 20ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego z końcówką niecentryczną. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. | szt | 100
10. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zestaw zawierający centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu. | szt. | 10
11. | Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. 6x5 szt. | szt | 2100
12. | Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock | szt | 40
13. | Flocare łącznik PEG, wymienne złacze do żywienia dojelitowegokompatybilny z zestawami flocare CH 18, pakowane pojedyńczo, op. 10 szt. | szt. | 200
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Na czas trwania umowy Wykonawca użyczy 4 pompy do żywienia dojelitowego.
Pakiet nr 21
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
Akcesoria do elektronicznego systemu drenażu klatki piersiowej THOPAZ
1. | Jednorazowy, nietłukący kanister do zbierania wydzieliny - wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie cisnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 800 ml - wyskalowany od 100 ml co 25 ml - sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 1000
2. | Jednorazowy, nietłukący kanister do zbierania wydzieliny - wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie cisnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 300 ml - wyskalowany od 100 ml co 25 ml - sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 100
3. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) , wykonany z PCV - wyposażony w filtr hydrofobowy - posiadający klips zaciskowy - dren ze stożkowym łącznikiem pojedynczym standardowym, pediatrycznym lub dużym - sterylny, pakowany pojedynczo | szt. | 50
4. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) , wykonany z PCV - wyposażony w filtr hydrofobowy - posiadający klips zaciskowy - dren ze stożkowym łącznikiem podwójnym , standardowym, pediatrycznym bądź dużym - sterylny, pakowany pojedynczo; 600 sztuk | szt. | 600
5. | Zatyczka do drenu - pakowana pojedynczo, sterylna | szt. | 600
Razem
Pakiet nr 22
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto | Cena jednostkowa bruto | VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do ciągłej hemodializy/hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect | zestaw | 70
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD i przyłączami typu SecuNect | zestaw | 10
3. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej dla dorosłych z plazmafiltrem o pow. 0,6 m2 | zestaw | 5
4. | Worek na filtrat 10l z zaworem spustowym | szt. | 20
5. | Kolec typu Spike dł. 72 mm opak. 100 szt. | op. | 10
6. | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji i hemodializy buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. | 5
7. | Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l; Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. | 4000
8. | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. | 300
9. | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. | 900
10. | Cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 F/13,5F o dł. 15/20/24 cm w zestawie do implantacji | szt. | 40
11. | Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 F o dł. 28/35 cm w zestawie do implantacji | szt. | 5
12. | Roztwór do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego na bazie 46,7 % lub 30% cytrynianu sodu opak. 20 amp a 5 ml | op. | 15
13. | Zestaw do usuwania dwutlenku węgla – MultiECCO2R gas exchanger | szt. | 2
14. | Dwukanałowy cewnik współosiowy 3600 o śr. 15,5F oraz dług. 15, 20 i 24 cm w zestawach do implementacji – Free-Flow | szt. | 4
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 23
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Kleszczyki chwytające powlekane śr 2,3, dł 2300mm, typu ząb szczura(2:1), rozwarcie 8,1 mm. Opakowanie 10szt. szczypiec,sterylizowanych ETO. Każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. | op. | 20
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 24
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Bakteriologiczny zestaw transportowy z podłożem pakowany w podwójnym opakowaniu | szt. | 150
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 25
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Wysokopróżniowy system do drenażu ran (butelka połączona z drenem): wskaźnik poziomu próżni; trwała wyraźna skala; skalowanie co 10/50ml; zacisk do próżni i wydzieliny; element mocujący (taśma, pasek); dren łączący z zaciskiem do drenów Ch 6-18, sterylny. Poj. 300 ml z drenem | szt. | 200
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet 26
L.p. | Nawa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | Vat w % | Warość netto | Wartość Brutto | Nazwa handlowa produktu
1. | Zestaw do bronchofiberoskopii, wyposażony w: 1) bronchoskopy jednorazowe 100 szt. (opakowanie zbiorcze 5 szt., rozmiar do wyboru przez Zamawiającego), bronchoskop przeznaczony dla jednego pacjenta; sterylny; w technologii video(kamera,żródłoświatłaled), pole widzenia 85°, głębia ostrości 6-50 mm(+/- 2mm), oświatlenie led 2 diody, długość części roboczej 600 mm; rozmiary: slim,regular, large; możliwość manipulacji w jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej; zakres regulacji: do góry 180° , do dołu 180° (slim, regular) oraz do góry 180°, do dołu 160° (large); kanał roboczy o średnicy 1,2 mm (slim), 2,22 mm (regular), 2,8 mm (large), wejście do kanału roboczego umieszczone od góry w rękojeści bronchoskopu; średnica zewnętrznej części roboczej 3,8 mm (slim), 5,0 mm (regular), 5,8 mm (large); możliwość odsysania i wprowadzania narzędzi przez kanał roboczy; port kanału roboczego wykonany z MABS (metakrylan metylu- akrylonitryl-butadien- styren) oraz silikonu, w komplecie prowadnik wykonany z poliwęglanu; końcówka dystalna wykonana z żywicy epoksydowej mieści kamerę, źródło światła(dwie diody LED) oraz wyjście kanału roboczego; bronchoskopy oznaczone kolorystycznie: kolor szary (w celu szybkiej i łatwej identyfikacji w trakcie procedury); | zestaw | 1
rękojeść endoskopu wykonana z MABS, przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, koloru białego, powierzchnia rękojeści chropowata; Produkt nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo(karton-tyvek), opakowanie zbiorcze 5 szt.; Bronchoskop nie posiadalimitu czasu użytkowania od momentu podłączenia do monitora wyznaczonego przez timer/chip lub oprogramowanie kompatybilnego monitora.
2) monitor wielokrotnego użytku szt. 1 o parametrach: - obraz Full HD; rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli; wyjście video: HDMIi3G-SDI(1920x1080, 60fps); możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego za pomoca złącza USB 3.0 typ A (2 złącza); podłączenie endoskopu do procesora za pomoca przewodu; funkcja wyostrzenia obrazu, adaptacyjna kontrola światła; typ ekranu: 12,8" kolorowy TFT LCD; funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów: model, średnica kanału roboczego, średnica pancerza sondy; zapis filmów i zdjęć; wbudowana pamięć przechowywania 32GB; 2 wyjścia USB; zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne; kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM; antyrefleksyjny ekran dotykowy; możliwość wyświetlania obrazu rzeczywistego oraz przeglądania filmów i zdjęć; nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk; wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów; funkcja powiększenia obrazu - 2 tryby; złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbps; tryb regulacji tonu kolorów; uchwyt na zasilacz oraz opakowanie z endoskopem; podgląd ustawień użytkownika; tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączania procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu;
wyposażony w 2 wejścia do podłączenia 2 bronchoskopówi/lub rurek jedno lub dwuświatłowych z torem wizyjnym, cystoskopów oraz endoskopów laryngologicznych; waga 2700 g; tryb zmiany ustawień kolorów; klawiatura medyczna z możliwościa opisu badań; WiFi obsługujące standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n; zasilanie elektryczne, czas działania baterii - min. 3h; wskaźnik stanu naładowania baterii - sygnalizacja odpowiednim kolorem w zależności od naładowania baterii: zielony >40%, pomarańczowy<40%, czerowny<20%.
Razem
| Dostawa100 szt. bronchoskopów w podziale na minimum cztery dostawy w trakcie trawnia umowy, w ilościach i rozmiarach w zależności od potrzeb Zamawiającego. |  |  |  |  | ................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Zapotrzebowanie na 24 miesiące
Pakiet nr 27
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
1. | Stent nitinolowy samorozprężalny "Y" w rozmiarach: dł.części tchawiczej 40, 45, 50mm; śr. części tchawiczej 16, 18, 20mm; dł.części oskrzelowej odpowiednio 20,30mm oraz 15,30mm. Odnoga prawa bez pokrycia na dł.5mm w części dystalnej. Stent w całości pokryty silikonem, wyposażony w 5 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota- na końcu dystalnym, proksymalnym oraz w miejscu rozdwojenia stentu. Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania 24 lub 25Fr, o dł.600mm, uwalniany za pomocą prutej nici. Części oskrzelowe stentu po uwolnieniu z aplikatora z możliwością repozycji. Zestaw wyposażony w dwa wewn. katetery, każdy zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą wprowadzenie stentu do zwężenia; markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Wyposażony w kanał do irygacji oraz podwójną blokadę rękojeści zapobiegającą przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu, możliwość implantacji obok bronchoskopu. | szt. | 20
2. | Stent nitinolowy samorozprężalny "J" o rozm. części tchawiczej i oskrzelowej odpowiednio: śr.16/12mm, dł.40/30mm oraz śr.20/14mm i dł.50/30mm. Stent całkowicie powlekany silikonem, wyposażony w co najmniej 6 markerów RTG wykonanych z tantalu lub złota. Stent uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej, załadowany do systemu wprowadzania 7mm/ 21 Fr. Zestaw wprowadzający o dł. 600mm, posiada wewnętrzny prowadnik zakończony taperowaną oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu w zwężeniu. Markery RTG na zestawie wprowadzającym ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Wyposażony w kanał do irygacji oraz podwójną blokadę rękojeści zapobiegającą przypadkowemu uwolnieniu stentu z zestawu, możliwość implantacji obok bronchoskopu. | szt. | 5
3. | Stent nitinolowy samorozprężalny prosty o dł.20,30,40,50,80mm i średnicy 8,10,12,14,16,18,20mm. Końce stentu szersze o 2mm. Stent całkowicie powlekany silikonem, wyposażony w co najmniej 4 markery RTG wykonane z tantalu lub złota, umieszczone na końcach: dystalnym i proksymalnym. Uwalniany za pomocą dwuczęściowej rękojeści prostej. Wewnętrzny kateter zakończony oliwką ułatwiającą umieszczenie stentu. Zestaw wprowadzający o dł. 600mm, dostępny w trzech wariantach: 4mm/12 Fr, 6mm/18 Fr, 7mm/ 21Fr. Na zestawie wprowadzającym dwa markery ułatwiające określenie położenia stentu przed i w trakcie jego uwalniania, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", wyposażony w kanał do irygacji, możliwość implantacji obok bronchoskopu. | szt. | 20
4. | Stent prosty oskrzelowy załadowany do systemu pozwalającego na wprowadzenie przez kanał roboczy endoskopu, system TTS o długości roboczej 1200mm oraz średnicy 2,7 mm, wyposażony w markery RTG, niewymagający przepłukiwania przed aplikacją. Zakończony metalową, zaokrągloną, atraumatyczną końcówką, zintegrowany prowadnik. Stent wykonany z drutu nitinolowego, pleciony z jednego odcinka drutu. Kształt prosty, końce wyposażone w sferyczne pierścienie oraz nić do repozycji. Całkowicie powleczonym metodą zatapiania w silikonie. Dostępne średnice stentów 10/12/14mm i długość 2cm, 3cm, 4cm oraz 16/18mm- 4cm; 5cm; 6cm; 8cm – do Wyboru zamawiającego. Stent wyposażony w minimum 8 markerów RTG wykonanych z tantalu. | szt. | 10
5. | Stent nitinolowy całkowicie powleczony silikonem, posiadający przedłużony kołnierz silikonowy od strony proksymalnej,dedykowany do stosowania w przypadku wysoko położonych zwężeń, uwalniany z systemu pozwalającegona uwolnienie zarówno od strony dystalnej jak i proksymalnej za pomocą prutej nici, śr.stentu 20 i 24mm w części środkowej i końce rozszerzane odpowiednio 26 i 30mm, dł. 100mm. Pętle do repozycji i usuwania na obu końcach wykonane z dwubarwnej nici chirurgicznej, system wprowadzania o śr. 24Fr i dł. 700mm. Znaczniki RTG na systemie wprowadzania portem do irygacji i portem prowadnika o śr. 0,035" | szt. | 4
6. | Stent nitinolowy przełykowy prosty z poszerzonymi końcami, wykonany z jednolitego odcinka drutu nitinolowego. Atraumatyczna i anatomiczna budowa oraz wysoka siła rozprężania. Dostępny w wersji bez pokrycia, z pokryciem częściowym oraz w pełni pokryty silikonem. Dostępny w dł.60/80/100/120/140mm. Średnica stentu częściowo pokrytego 20/24/28mm i końce rozszerzone 26/30/34mm. Stent wyposażony w znaczniki RTG. Pętle do repozycji usuwania od strony dystalnej oraz proksymalnej, wykonane z kororowej nici chirurgicznej. Stent załadowany do systemu wprowadzajcego z dwuczęściową rękojeścią prostą z pokrętłem blokującym i zabezpieczającym zestaw w trakcie transportu oraz przed przypadkowym uwolnieniem stentu o śr.8mm/24F i dł 700mm. Dwa znacznikami RTG na systemie wprowadzania, , port do irygacji i port prowadnika dostosowany do prowadnika0, 35". Możliwość wycofania stentu do systemu przy uwolnieniu do 80%. | szt. | 30
7. | Stent nitinolowy samorozpężalny, dedykowany do zwężeń wpustu żołądka, posiadający silikonową zastawkę antyrefluksową, umożliwiającą pracę w obie strony. Stent wykonany z jednolitego odcinka drutu nitinolowegoo wysokiej sile rozprężania. Stent posiada rozszerzony do 50mm, zwrócony w kierunku proksymalnym kołnierz antymigracyjny w postaci parasolki oraz zgrubienie w odległości 12mm nad kołnierzem o śr. 30mm i pętle do repozycji wykonanej z dwu kolorowej nici chirurgicznej. O dł.100mm i 120mm, w wersji z pokryciem częściowym i całkowitym. Średnica stentu 24mm. Stent załadowany do systemu wprowadzającego z dwuczęściową rękojeścią , z pokrętłem blokującym i zabezpieczającym zestaw w trakcie transportu oraz przed przypadkowym uwolnieniem stentu o śr. 8,5mm- 25 Fr i dł. 700mm. Dwa znaczniki RTG na systemie wprowadzania, poprt do irygacji i port prowadnika dostosowany do prowadnika 0,035 | szt. | 1
8. | Sztywny prowadnik ze stalowym rdzeniem pokrytym spiralą wykonaną z płaskiego drutu pokrytego warstwą teflonu, do współpracy z samorozprężalnymi stentami do protezowania przełyku i drzewa oskrzelowego, średnica 0,035 in; dł.260cm, końcówka prosta z dystalną giętką , atraumatyczną końcówką o dł.6 cm, pozwalającą na bezpieczne wprowadzanie prowadnika poprzez ciasne i kręte zwężenia. | szt. | 10
Razem
................................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
Pakiet nr 28 z dzierżawą staplera
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość netto | Wartość brutto | *Nazwa handlowa produktu
Staplery endo
1 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych.Kompatybilne również z rękojeściami uniwersalnymi | szt. | 36
2 | Jednorazowe ładunki do staplera endoskopowego umożliwiającego wykonanie zespoleń. Ładunek do tkanki standardowej oraz grubej o długości 30 mm, 45 mm oraz 60 mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku wysokość otwarta zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm,ładunki do tkanki średniej oraz naczyń o dł.30 mm, 45 lub 60mm z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku, wysokość otwarta zszywek 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm , posiadające artykulację 45° w dwie strony,z możliwością grasperowania i wyginania się. Ładunki muszę być kompatybilne z jedną rękojeścią używaną w trakcie zabiegu. Zamawiający określa długość ładunku przy zamówieniu. | szt. | 480
3 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego (krótka - do chirurgii otwartej; standardowa laparoskopowa oraz długa do chirurgii | szt. | 250
4 | Jednorazowa nakładka kompatybilna z automatycznym wielorazowym stapler chroniąca przed kontaminacją. - 1 szt. | szt. | 40
Zestaw do VATS:
6 | 1. Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. - 1 szt | zestaw | 250
2. Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . - 3 szt.
3. Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym . 1 szt.
4. Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45 mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej . Ładunek ze zintegrowanym chipem dostarczającym informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym podczas stosowania systemu staplerów automatycznych. Ładunek posiada zagiętą dystalną część w celu łatwiejszego manewrowania oraz prowadnicę. - 1 szt.
5. Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,00mm; 2,5mm; 3,0mm, przeznaczony do tkanki naczyniowo-średniej . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym. - 1 szt.
6. Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający retrakcję 360 stopni. Długość lini cięcia: 2,5-6cm (rozm S) - 1szt.
7. Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 37cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. -1 szt.
| 8.Zestaw : Dzierżawa (24 miesiecy) - Zaawansowany stapler z technologią pomiaru grubości tkanki i dostosowywania prędkości rozkładania zszywek w celu uzyskania opytamalnej linii szwu.•Rękojeść wielorazowego użytku (300 zabiegów) do zszywania tkanek, współpracująca z ładunkami o stałej wysokości zszywki jak również z ładunkami z różną wysokością zszywek, długości ładunków 30 mm, 45mm , 60mm zasilana akumulatorem litowo-jonowym, zawierająca mikroprocesor, układ elektroniczny, 3 silniki, ekran wyświetlacza OLED • Adapter - przejściówka standardowa staplera wielorazowego użytku. Składa się ze złączy pasujących do silnika, wskaźników czujników i interfejsów komunikacyjnych rękojeści dzięki czemu urządzenie jest funkcjonalne i zapewnia komunikację pomiędzy kompatybilnymi ładunkami do zszywania i zasilaną rękojeścią Zestaw zawiera : stapler 1 szt, adapter 6 szt, | zestaw/ miesiąc | 2 zestawy; dzierżawa 24 miesiące
Elektrochirurgia
7. | Przewód elektrody powrotnej pacjenta, z zaciskiem, wielokrotnego uzytku zgodny z generatorami RECQM. • Przewód 4,6 m, | szt. | 5
8. | Kabel monopolarny do zabiegów endoskopowych, o dł. 2,5 - 3m, kompatybilny z generatorem ERBE, Medtronica | szt. | 1
9. | Jednorazowa elektroda dyspersyjna do elektrochirurgii. Niniejsza zwrotna elektroda pacjenta przeznaczona jest do stosowania w połączeniu z odpowiednim przewodem(poz nr.1): • Z generatorami elektrochirurgicznymi (zezwolenie zgodne ze standardem IEC 60601-1) wyposażonymi w system monitorowania jakości kontaktu | szt. | 500
10 | Elektroda ostrzowa wielokrotnego uzytku, ze stali nierdzewnej • Mocowanie sześciokątne • Długość całkowita 7 cm • Długość aktywna 2,8 cm | szt. | 5
11 | Przedłużka jednorazowego użytku izolowana - blade elektrodę o dl.16,51cm. Do przełącznika kołyskowego elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji z przewodem kompatybilnym z generatorem ValleylabW op. zbiorczym 50szt. | szt. | 450
12 | Przedłuzacz elektrody prosty zgodne z elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm • Długość całkowita 13 cm • Przedłużenie 10,2 cm | szt. | 25
13 | Koncówka z przełacznikiem kołyskowym, wielokrotnego uzytku Współpracuje ze wszystkimi elektrodami ze standardowym trzonkiem 2,4 mm • Elektroda ostrzowa ze stali nierdzewnej, wielokrotnego uzytku • Niejałowa • Przewód silikonowy 4,6 m • Żywotność: 50 cykli wyjaławiania • Wyjaławianie parą lub tlenkiem etylenu, złącze trójbolcowe | szt. | 20
14 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość narzędzia 21 cm, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki, długość szczęk 21,6mm ,długość cięcia 19,8 mm, długość uszczelniania 20,6mm, kąt zagięcia szczęk 40st., aktywowany ręcznie | szt. | 54
15 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęcherzyków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5mm, długość 18cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym i nożnym, szczęki z wpudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem. Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technologii | szt. | 12
16 | Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, | szt. | 100
staplery open
| Stapler 60mm lub 80mm do wyboru przez zamawiającego, jednorazowy, wykonujący 3+3 rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki tytanowe, ładowalny( 7 zmian ładunku, łącznie 8 wystrzałów). Wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4mm do tkanki średniej lub 4mm, 4,5mm, 5mm do tkanki grubej. Bransza staplera stopniowana umożliwiająca swobodny odpływ płynu z tkanki. Do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 100
19. | Ładunek 60 mm lub 80 mm do wyboru Zamawiającego, jednorazowy, wykonujący 3 + 3 rzędy zszywek, jednocześnie przecinający tkankę pomiędzy nimi, nóż wbudowany w ładunek, zszywki tytanowe, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów); wysokość zszywki otwartej 3mm, 3,5mm, 4mm do tkanki średniej lub 4 mm, 4,5 mm, 5 mm do tkanki grubej lub bardzo grubej, bransza staplera stopniowana do wyboru Zamawiającego. Stampler z możliwościa obsugi jedną dłonią. | szt. | 100
20. | Stapler liniowy dł. 30 mm, naczyniowy (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy. Wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1 mm, otwartej 2,5 mm. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. Stampler posiadający zszywkę binateralnie spłaszczoną na całej długości, minimalizującą możliwość deformacji na grubej tkance. | szt. | 6
21. | Ładunek jednorazowego użytku dł. 30 mm do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci potrójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1 mm, otwartej 2,5 mm. | szt. | 6
22. | Stapler liniowy dł. 30 mm, 45 mm , 60 mm ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów), jednorazowy do wyboru Zamawiajacego. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 mm do wyboru Zamawiającego. Nowoopracowany prowadnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu staplera. | szt. | 200
23. | Ładunek jednorazowego użytku dł. 30 mm, 45 mm, 60 mm do wyboru Zamawiajacego do staplera liniowego TA. Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka bilateralnie spłaszczona na całej długości, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm lub 2,0 mm, otwartej 3,5 mm lub 4,8 | szt. | 200
Szwy
24. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), 1/2 koła , igla 30mm okrągła, | szt. | 318
25. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), 1/2 koła, igła 37mm okrągła, 1 dł.szwu 75cm | szt. | 318
26. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), 0 o dł. 250cm | szt. | 360
27. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), rozm. 1 o dł.250cm | szt. | 240
28. | Szwy niewchłanialne, plecione, powlekane, poliestrowe – powlekane silikonem (odrębna powłoka silikonowa każdego włókna), rozm. 2 o dł.250cm | szt. | 240
29. | Poliglikolanowe, jednowłóknowe wchłanialne nici chirurgiczne zbudowane z z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu, kształt igły 2x 1/2 koła, o wielkości 2x26mm okrągła, rozm. 3/0 o dł.90cm. czas podtrzymywania 75% po 14 dniach, 50% po 28 dniach , 25 % po 42 dnach, czas wchłaniania 180 dni | szt. | 108
30 | Worek laparoskopowy poliuretanowy (tuba + prowadnica) średnica trzonu 15 mm, długość trzonu 29,5 cm, pojemność worka 1500 ml, wymiary worka rozmiar 13/23 cm, pełna metalowa i rozkładana obręcz oraz pierścień, zza pośrednictwem którego można zerwać worek z metalowej obręczy i za pomocą przytwierdzonej do niego nici zaciągnąć jak sakiewką i bezpiecznie ewakuować z brzucha | szt. | 300
31. | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, tryllizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie, w 100% wolna od substancji pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, łatwo przechodząca przez trokar, wchłanialna po ok. 28 dniach, możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej, pakowana po 6 sztuk, rozm 8x16cm | szt. | 54
Razem
................................................................................ (podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)