ZP/121/2019 Gdańsk, dnia 27.11.2019r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jak niżej:

**Dotyczy Pakietu nr 4**

**Pytanie 1 -** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 240 mm szer. x 590 mm wys. x 530 mm gł., aby mieściły się tam materiały eksploatacyjne dużej wydajności produkcyjnej, co znacznie obniży koszty eksploatacji oraz częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych ?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza urządzenie o w/w wymiarach.

**Pytanie 2 -** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o ciężarze operacyjnym nie większym niż 15 kg?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza urządzenie o w/w ciężarze.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na **dzień 05.12.2019r.**

Godzina oraz miejsce i sposób składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

*Kanclerz /-/*

*mgr Marek Langowski*