Drezdenko 21.04.2022r.

# Znak sprawy: RI.271.1.9.2022

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# DBO Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie:

Projekt podaje opis zawierający informacje o zastosowaniu (na ścianach bocznych/długich) siatki plecionej z drutu stalowego fi 5,00mm – informujemy, że jest to błędny zapis. Prosimy o udostępnienie dokumentacji nie zawierającej wad.

Odpowiedź:

Ze względu na błąd w projekcie Zamawiający dopuszcza siatkę o grubości drutu wraz z otuliną PCV min. 3,5 mm.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |