*Załącznik nr 2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| ***Pakiet I*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Szew pleciony, syntetyczny, niewchłanialny, powlekany, poliester,** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  | |
| 1 | 3/0 | Okrągła 1/2 koła 26 mm | 75cm | 1 | 144 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 26 mm | 75cm | 1 | 144 | |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 0 | Okrągła 1/2 koła 30 mm | 75cm | 1 | 144 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | 1 | Okrągła 1/2 koła 37 mm | 75cm | 1 | 420 | |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | 2 | Okrągła 1/2 koła 40 mm | 90cm | 1 | 144 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: …………………………. zł** | | | | | | | | | | | | | |
| **Razem wartość pakietu brutto: ……………………….. zł** | | | | | | | | | | | | | |
| **Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| ***Pakiet II***  **Nici chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne okulistyczne**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa** | **UPS** | **Igła** | **Ilość** | **Cena jedn. netto za szt.** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer** | |  |  |  |  | **Na rok** |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  | **katalogowy** | | 1 | Nici chirurgiczne wchłanialne z 2 igłami | 8/0 | 0,15 mm 1/2 koła | 150 szt. |  |  |  |  |  |  | | 2 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 2 igłami | 4/0 | 0,42 mm 3/8 koła | 50 szt. |  |  |  |  |  |  | | 3 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 1lub 2 igłami | 7/0 | 0,2 mm  3/8 koła | 20 szt. |  |  |  |  |  |  | | 4 | Nici chirurgiczne niewchłanialne jedwabne z 1 lub 2 igłami | 9/0 | 0,15 mm 3/8 koła | 80 szt. |  |  |  |  |  |  | | 5 | Nieci chirurgiczne niewchłanialne polipropylenowe z 1 lub 2 igłami | 10/0 | 0,15 mm 3/8 koła | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | | 6 | Nici chirurgiczne niewchłanialne polipropylenowe z 2 igłami | 10/0 | 0,15 mm prosta | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |   Klasa wyrobu medycznego: .......................................  **Razem wartość pakietu netto: ……………… zł**  **Razem wartość pakietu brutto: ………………. zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| ***Pakiet III*** | | | | | | | | | | | | | |
| **Siatka polipropylenowa, monofilamentowa do przepuklin; gramatura 60g/m2, porowatość 88%, grubość 0,57 mm.** | | | | | | | | | | |  |  | |
| **Lp.** | **Rozmiar** |  | **Ilość sztuk w opakowaniu** | **Ilość siatek** |  | **Cena jedn. Netto za siatkę** | | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  | |
| 1 | 8 x 13 cm | | 1 | 400 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | 15 x 15 cm |  | 1 | 10 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3 | 26 x 36 cm |  | 1 | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 4 | 30 x 30 cm |  | 1 | 4 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: ……………… zł**  **Razem wartość pakietu brutto: …………….. zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ***Pakiet IV***  **Szwy do tkanek miąższowych wosk kostny** | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | **Długość nici** | **Ilość sztuk w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  | |
| 1 | Szew do tkanek miąższowych z igłą tępą 65 mm | 60 cm | 6 | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 | Wosk kostny | Waga 2,95 gram | 24 | 1 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: …………….. zł**  **Razem wartość pakietu brutto: ……………. zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| ***Pakiet V***  **Nici chirurgiczne niewchłanialne, syntetyczne, polipropylenowe, jednowłóknowe (szwy naczyniowe), o stałej/jednorodnej średnicy nitki** | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rozmiar** | **Igła** | **Długość nici** | **Ilość nitek w saszetce** | **Ilość saszetek** | | **Cena jedn. netto za saszetkę** | **Wartość Netto** | **Podatek VAT** | | **Wartość brutto** | **Numer katalogowy** | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | **Stawka w %** | **Wartość w zł** |  |  | |
| 1 | 5/0 | okrągła 1/2 koła 2x17 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | 4/0 | okrągła 1/2 koła 2x17 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | 3/0 | okrągła 1/2 koła 2x22 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 2x26 mm | 75 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  |  |  | |
| 5 | 3/0 | okrągła 1/2 koła 2x30 mm | 90 cm | 1 | 50 | |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | 5/0 | okrągła 3/8 koła 2x17 mm | 45 cm | 1 | 30 | |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | 6/0 | okrągła 3/8 koła 2x17 mm | 45 cm | 1 | 30 | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| Klasa wyrobu medycznego: | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| **Razem wartość pakietu netto: …………….. zł**  **Razem wartość pakietu brutto: ……………. zł**  **Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….** | | | | | | | | | | | | | |