Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 05.02.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę drobnego sprzętu wielorazowego użytku/ materiałów zużywalnych do sprzętu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/24

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 29.01.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 10, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz z zakresem pomiaru 0-280 mmHg? ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  wzór umowy

Czy w § 9 ust. 2 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,1%? Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  wzór umowy

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamówienia składane będą przez pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub pracownika Magazynu NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o.

Zamawiający informuje, że w/w działy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00 (w tym czasie wysyłane są zamówienia).

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 3, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na pojemnik z wodą sterylną (pakiet 3 poz. 2), będzie opiewało na minimum 20 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie pojemników z wodą sterylną zawiera 20 szt. Dostarczanie jednorazowo 20 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów oraz pozwoli na rzetelne skalkulowanie kosztów dostaw.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy (§1 ust. 3) - „Zamawiający przez cały okres trwania umowy będzie dokonywał zamówień zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem”.

Zamawiający w dniu 29.01.2024r., w odpowiedzi na pytanie nr 7 dopuścił wycenę pojemników z wodą w opakowaniach po 10 szt. Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę większych opakowań zbiorczych.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 1-4

Prosimy o dopuszczenie kołder grzewczych o następujących parametrach:

• zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta

• wykonane z miękkiej tkaniny

• strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty

• unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza

• mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)

• odporne na płyny

• brak zawartości lateksu

• przezierne dla promieni RTG

• uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania typu rzep)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm) lub

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego, wielodostępowy (195 x 100 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na dolną część ciała / dla dzieci (122 x 100 cm) lub

- na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek: -

na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm) lub

- na górną część ciała ARM OUT (192 x 57 cm) lub

- na całe ciało dla pacjenta dorosłego (195 x 100 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy –  pakiet nr 1, pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie następujących rodzajów kołderek:

- na całe ciało – tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 2

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrody o poniższych wymiarach:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 11

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 330mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 12

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie elektrody o poniższych wymiarach:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 13

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 5

Prosimy o dopuszczenie elektrody o poniższych wymiarach:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 14

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 6

Prosimy o dopuszczenie elektrody o poniższych wymiarach:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 11

Dotyczy –  pakiet nr 20, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie strzygarki o parametrach innych na zasadzie równoważności.

Poniżej opis zaproponowanego produktu:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyzakresową, obrotową głowicę( kąt00, kąt 45º w lewo, kat 45º w prawo), do stosowania na mokro i sucho.

- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.

- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki.

- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh - Czas pracy strzygarki: 150 minut

- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.

- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżąca wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). - Niski poziom hałasu: max 60dB

- Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką

-Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnia skóry - Wolna od lateksu i ftalanów - Wysokość strzyżenia: 0,3 mm

- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy –  pakiet nr 20, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez Zamawiającego pasujących do zaproponowanej strzykarki w poz. 1 Zaproponowane ostrza są o szerokości ostrza 36 mm, pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 1-4 i 8

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwodleżynowych wykonanych z pianki i medycznego żelu silikonowego, pokrytych powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 ˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE , gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 18

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 510 x 150 x 150 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 19

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie podkowy pod głowę o wymiarach 200x54mm

Pytanie nr 20

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 350 x 150 x 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 21

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 4

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 350 x 150 x 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 22

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 8

Prosimy o dopuszczenie półwałka o wymiarach 350 x 150 x 75 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 23

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 5, 6,  7

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów przeciwodleżynowych, wykonanych z medycznego żelu silikonowego, pokrytych powłoką poliuretanową, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach niepowodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, w przypadku uszkodzenia mechanicznego zewnętrznej powłoki żel nie wycieka, przezierne dla promieni RTG, do użytku w środowisku MRI, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury – 12 ˚C, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40˚C, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 m-ce.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 24

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 5

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 605 x 335 x 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 25

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 6

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera uniwersalnego o wymiarach 345 x 120 x 70 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Pytanie nr 26

Dotyczy –  pakiet nr 21, pozycja nr 7

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera uniwersalnego o wymiarach 150 x 60 x 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 05.02.2024r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 05 lutego 2024r.