**ZAKRES PRAC WYŁĄCZONYCH Z ZAKRESU OFERENTA**

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**Branża elektryczna oraz sanitarna - nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

1. Przepięcia opraw w suficie – obszar najemcy nr 2, MTP- str. wejściowa płn (wraz z sanitariatami)
2. Tranzyty sanitarne (kanalizacja posadzkowa, ogrzewanie + kanały wentylacyjne) przez obszar najemcy nr 2, MTP- str. wejściowa płn (wraz z sanitariatami)
3. Trasy tranzytowe - przez obszar najemcy nr 2, MTP- str. wejściowa płn (wraz z sanitariatami)
4. Rozdzielnice elektryczne - obszar najemcy nr 2, MTP- str. wejściowa płn (wraz z sanitariatami)
5. Demontaż 6szt. opraw LED nawy głównej pawilonu w osi 8.
6. Przeniesienie obwodów 6 – 10 oświetlenia nawy głównej z istniejącej tablicy sterowania do rozdzielnicy RN2.
7. Prefabrykacja i montaż rozdzielnic 1RG1, 1TA1, 2RG1, 2TA1 i RN2.
8. Montaż konstrukcji wsporczych i tras kablowych (bez kabli) tranzytowych przechodzących przez obszar RN2 służących do zasilania innych obszarów,
9. Montaż instalacji elektrycznej obszaru RN2, w tym: JWK, NW3,KPP.
10. Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, w tym destryfikatory sufitowe, dla obszaru najemcy nr 2.
11. Instalacje sanitarne w obrębie obszaru najemcy nr 2.
12. Tranzyty sanitarne (kanalizacja posadzkowa, ogrzewanie) przez obszar najemcy nr 2.

**Instalacja ppoż. - nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

1. Trasy kablowe w obszar najemcy nr 2, MTP- str. wejściowa płn (wraz z sanitariatami)
2. Czujki + centrala – zakup przez Zamawiającego, montaż po stronie GW

**Instalacja IT** **- nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

Trasy kablowe - całość

**Branża ogólnobudowlana** **- nominowani Wykonawcy, przejęcie koordynacji**

1. Rozbiórki – etap nr 1
2. Pozycja 192 (częściowo, w zakresie ~29000kg)
3. Ścianki g-k oraz stropy – część rysunkowa, zaznaczono elementy, które zostaną wykonane wraz z ich ilościami (w czerwonych ramach).
4. Węzły sanitarne
5. Wzmocnienia pod antresolą
6. Malowanie konstrukcji sufitu
7. Roboty rozbiórkowe
8. **Dodatkowe wytyczne**
9. Pomieszczenia 0.13, 0.14, 0.15 oraz 0.16 proszę wycenić wg złączonego projektu. Zamawiający nie wyklucza zmiany podziału tej przestrzeni
10. Projekt rozbiórek: obszary opisane jako „usunięcie otworu – zamurowanie” nie zostaną wykonywane. Oferent powinien wycenić wykonanie takiej pracy. Zamawiający w trakcie realizacji prac zdecyduje o wykonaniu takiego elementu.