ARTYKUŁY   ELEKTRYCZNE

- Taśma izolacyjna napięcie przebicia: 600 V, temperatura pracy: do +90 ºC, grubość: 0,13mm,szerokość: 19mm,długość: 20m,wydłużenie przy zrywaniu 125, ,materiał: PVC

- Wkład topikowy D01 gG 10A 400V ETI

- Wkład topikowy D01 gG 16A 400V ETI

- Wkład topikowy D01 gG 35A 400V ETI

- Świetlówka LED 1200mm trzonek: G13 / T8Moc: 14,5 W, Strumień świetlny: 1600lm, temperatura barwowa: 4000 K, wskaźnik oddawania barw: 80 Ra, klasa efektywności energetycznej: A+, żywotność: 30000h,prąd lampy: 70 mA, długość: 1200mm

- Wago szybkozłączka uniwersalna 3x0,2-4mm2  221- 413

- Wago szybkozłączka uniwersalna 3x0,5-2,5mm2  2273-203

- Wyłącznik hermetyczny świecznikowy łącznik pojedynczy, 1-biegunowy, natynkowy, hermetyczny,  IP44, kolor biały

- Wyłącznik hermetyczny świecznikowy łącznik pojedynczy, 2-biegunowy, natynkowy, hermetyczny,  IP 44, kolor biały

- Gniazdo podtynkowe podwójne z uziemieniem kolor: biały, napięcie: 230V, prąd: 16A, stopień ochrony: IP20

- Gniazdo hermetyczne pojedyncze natynkowe materiał: tworzywo, hermetyczne, z klapką, natynkowe, w kolorze białym, prąd: 16A 2P+Z, napięcie : 250V, klasa szczelności: IP44

- Gniazdo hermetyczne podwójne natynkowe materiał: tworzywo, hermetyczne, z klapką, natynkowe, w kolorze białym, prąd: 16A 2P+Z, napięcie : 250V, klasa szczelności: IP44

- Przewód OWY 3x2,5 - kabel: okrągły, izolacja: polwinitowa, rodzaj żył: wielodrutowe, linka, żyły: 3 x 2,5mm2, napięcie znamionowe: 300/500 V

- Przewód LGY 16 napięcie znamionowe U [V]: 450/750, liczba żył: 1, izolacja żyły: polwinit PVC, przekrój żyły: 16mm², żyła robocza: wielodrutowa, giętka kl.5

- Puszka hermetyczna 118x118x60 IP55 biała

- Żarówka LED 8W E27 24V 4000K rodzaj gwintu: E-27,technologia wykonania: LED, barwa światła: zimna, temperatura światła: 4000K, klasa energetyczna: A+, napięcie: 24V AC- prąd zmienny, moc: 8W, jasność: 620 lumenów

- Żarówka LED 8W E27 4000K- rodzaj gwintu: E-27,technologia wykonania: LED, barwa światła: zimna, temperatura światła: 4000K, klasa energetyczna: A+, napięcie: 230V, moc: 8W, jasność: 620 lumenów

- Oprawa TRUST LED T8 2x120cm IP65- trzonek: G13,napięcie znamionowe 220-240V AC, moc maksymalna 2x16-22W,stopień IP65,materiał klosza: PC, długość:1260 mm, szerokość:103mm,wysokość 68mm

- Oprawa plafon Lena Lighting Rondo 2-100W E27 klosz przezroczysty biały- napięcie      znamionowe 230V,średnica235 mm, numer katalogowy150043,producentLena,żródło światła żarówka

- Przewód YDYp 3x2,5  750V- Liczba żył 3, znamionowy przekrój żyły 2.5, kształt żyły-okrągły, Izolacja żyły PVC, materiał powłoki zewnętrznej PVC, przybliżona średnica zewnętrzna 9.5, napięcie znamionowe 450-750V, materiał żyły miedź (Cu)

- Przewód YDYp 3x1,5  750V- Liczba żył 3, znamionowy przekrój żyły 1.5, kształt żyły-okrągły, Izolacja żyły PVC, materiał powłoki zewnętrznej PVC, przybliżona średnica zewnętrzna 8,6, napięcie znamionowe 450-750V, materiał żyły- miedź (Cu)

- Peszel 20  750N z pilotem- średnica zewnętrzna –20mm, wytrzymałość na ściskanie – 750N, materiał: PVC, odporność na promieniowanie UV

- Peszel 25  750N z pilotem- średnica zewnętrzna –25mm, wytrzymałość na ściskanie – 750N, materiał: PVC, odporność na promieniowanie UV

- Oprawa oświetlenia awaryjnego –EXIT ECO LED 3W 1h-kolor obudowy-biały, zasilanie-własna bateria, źródło światła- LED, znamionowy czas pracy-1h, stopień ochrony-IP65, sposób montażu-ścienny