1. Przedmiot zamówienia:

Montaż nowych opraw oświetleniowych, zewnętrznych typu SPRINTER MINI (21 sztuk) na budynku oznaczonym literą A, wpisanym do rejestru zabytków pod nr A446 decyzją z 15.12.1995r i obrębie wtórnej zabudowy Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego przy ulicy Polnej 33 w Poznaniu.

Montaż lamp będzie odbywał się w miejsce istniejących oraz w dwóch nowych lokalizacjach.

Zadanie obejmuje:

* demontaż i utylizację istniejących opraw – w ramach dokumentacji powykonawczej załączyć kartę przekazania odpadu uprawnionemu podmiotowi
* usunięcie korozji, zabezpieczenie antykorozyjne, odmalowanie w kolorze zgodnym z montowanymi oprawami istniejących wsporników,
* dostawę nowych opraw Sprinter Mini zgodnie z zatwierdzeniem MKZ
* dostawa, montaż wsporników montażowych dla 2 opraw (oznaczonych numerami 15 i 16) z wykonaniem instalacji zasilania włączonej do istniejących obwodów oświetlenia zadaszenie przy izbie przyjęć
* montaż opraw - dla potrzeb zasilania opraw wykorzystać istniejące obwody tj instalacje i okablowanie obiektowe. Okablowanie stosownie do potrzeb wymienić w przypadku gdy nie spełnia wymagań bezpieczeństwa. Miejsca łączenia okablowania starego z nowym wykonać za pomocą złączy hermetycznych
* dokumentacja powykonawcza
* prace wykonywać sukcesywnie nie ograniczając funkcjonowania szpitala
1. Kryteria oceny ofert:
2. cena: 100% (*w przypadku zastosowania kryterium ceny w wysokości 100% potwierdzam, że opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania jakościowe, odnoszące się do co najmniej głównych elementów, składających się na przedmiot zamówienia*)
3. Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi:
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. Inne (*poza ustawowymi*) zapisy jakie mają zostać zawarte w projekcie umowy:

Zgodnie z wymogami zawartymi w Pozwoleniu nr 371/2024 z dnia 23.02.2024r

Na etapie składania ofert Wykonawca złoży:

Oświadczenie o spełnianiu następujących wymagań:

Kierowania robotami budowlanymi przez osobę spełniająca wymagania:

Art. 37c. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

Wykonawca poda: imię i nazwisko oraz adres ww osoby

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez te osoby wymagań

Oświadczenie o przejęciu przez te osoby obowiązków kierowania pracami

……………………………………

1. Inne uwagi:

Wynagrodzenie umowy ma charakter ryczałtowy.

Termin płatności 30 dni.

1. Załączniki:
	1. Pozwolenie nr 371/2024 z dnia 23.02.2024r – Biura Konserwatora Zabytków
	2. Obliczenia wraz z planem sytuacyjnym opraw.