## Budynki i budowle 31.03.2023
LP. | ADRES | BUDYNKI - powierzchnia w m2 | WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA* w PLN | Opis budynków
|  |  |  | Rodzaj | Rok budowy | Rok ostatniego remontu | Konstrukcja dachu/ Pokrycie dachu | Konstrukcja budynku/ Konstrukcja stropów | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Zabezpieczenia pkradzieżowe
1 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | 12747.52 | 38933921.71 | Szpital-Blok łóżkowy "A" oddziały szpitalne i kuchnia | 1983 | 2023 | kryte materiałem niepalnym | Budynki murowane, stolarka okienna w zdecydowanej wiekszości z PCV, stolarka drzwiowa w części drewniana, w części z PCV. | system sygnalizacji pożarowej (centrala znajduje się w pomieszczeniu ochrony), dźwiękowy system ostrzegawczy, oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne, monitoring p.pożarowy z PSP. Ponadto na każdej kondygnacji budynku znajdują się hydranty wewnętrzne DN-25 z wężem półsztywnym oraz gaśnice proszkowe - 6 kg proszku ABC. VII – 2 szt. Piętro od II - VI - po 6 szt. gaśnic i 3 hydranty wewnętrzne; piętro I -7 szt. gaśnic i 4 szt. hydrantów wewnętrznych. Wysoki parter - 10 szt. gaśnic i 3 szt. hydrantów. Niski parter - 8 szt. gaśnic i 1 szt. hydrant | całodobowa zewnętrzna i wewnętrzna ochrona obiektu przez licencjonowana firmę ochroniarską
2 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | 5059 | 29563452.34 | Szpital -Blok diagnostyczno - zabiegowy "B" diagnostyka zabiegowa, blok operacyjny, zakład rehabilitacji, rtg, laboratorium analityczne i bakteriologiczne, apteka szpitalna, magazyny | 1983 | 2022 |  |  | podręczny sprzęt gaśniczy w postaci:7 szt hydrantów wewnętrznych, 23 gaśnice proszkowe 6 kg.Budynek wyposażony w oświetlenie awaryjne. Serwerownia RTG, UGS 2x – urządzenie gaśnicze uruchamiane ręcznie gazowe, system sygnalizacji pożaru na I piętrze,niskim parterze ( Apteka szpitalna, Sterylizatornia) wykonano system oddymiania na 3 klatkach schodowych ( nr 4,5,6)
3 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | 1519 | 10691024.7 | Szpital-Blok Pogotowia "C" blok porodowy, Izby Przyjęć | 1983 | 2022 |  |  | system sygnalizacji pożarowej, monitoring p.pożarowy z PSP, DSO. Ponadto wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci: 4 szt. hydrantów wewnętrznych, 15 szt. gaśnic proszkowych 6 kg
4 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | 4177 | 8734071.11 | Szpital-Blok Przychodni Specjalistycznej "D" poradnie specjalistyczne, administracja | 1981 | 2022 |  |  | Serwerownia RTG, UGS 2x – urządzenie gaśnicze uruchamiane gazowe. Ponadto wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w postaci 6 szt hydrantów wewnętrznych, 12 szt. gaśnic proszkowych 6 kg, - 2 szt. gaśnic proszkowych 2 kg. System sygnalizacji piożaru na I piętrze, wykonano system oddymiania na 2 klatkach schodowych (nr 7 i 9)
5 | Kołobrzeg ul.Łopuskiego 31-33 | 42 | 50732 | Portiernia przy wjeździe do szpitala | 1989 | 2010 |  |  | gaśnica proszkowa 6 kg
6 | Kołobrzeg ul.Łopuskiego 31-33 | 219 | 1746526 | Stacja Główna Zasilania | 1981 | 2021 |  |  | podręczny sprzęt gaśniczy w postaci: 1 szt. gaśnicy proszkowej 6 kg
7 | Kołobrzeg ul.Łopuskiego 31-33 | 30.6 | 288105 | Budynek Magazynowy Tlenowni | 2008 | 2021 |  |  | gaśnica śniegowa GS-5
8 | Kołobrzeg ul.Łopuskiego 31-33 | 148.5 | 422786 | Hydrofornia | 1984 | 2016 |  |  | gaśnica śniegowa GS-5
9 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | 53.3 | 96279 | Budynek "osłony śmietnikowe" | 2022 | 2022 | dach dwuspadowy | Ściany pełne posadowione na fundamencie żelbetowym z wewnęrzną przegrodą, posadzką betonową | nie wymagane zabezpieczenie p.poż.
10 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | x | 20344.2 | Szlaban | 2022 | 2022 | x | x | x | x
11 | Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31-33 | x | 26076 | Szlaban | 2022 | 2022 | x | x | x | x
RAZEM** |  |  | 90573318.06 | x | x | x | x | x | x | x
*Wartośc odtworzeniowa - rozumiana jako wartość księgowa brutto powiększona o nakłady inwestycyjne, modernizację na danych budynkach.
** Wartość łączna budynków i budowli w danej lokalizacji