## Zadanie 1
Pieczęć Wykonawcy | [10 empty] | 4/laboratorium/19
Załącznik nr 2.1 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 1- Podciśnieniowy system pobierania i preparowania krwi
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Probówka z EDTA-K 3 V-2ml |  |  | szt. | 17000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Probówka z EDTA-K 3 V-1ml |  |  | szt. | 70000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Probówka z heparyną V-1 ml |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Probówka z heparyną V-4-5 ml |  |  | szt. | 4000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania V-1 ml |  |  | szt. | 24000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania V-4-5 ml |  |  | szt. | 90000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania V-9-11 ml |  |  | szt. | 9000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu V 0,7-1 ml konstrukcja podwójnej ścianki zapobiegajaca parowaniu odczynnika |  |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
9 | Probówki do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu V 1,8-2 ml konstrukcja podwójnej ścianki zapobiegajaca parowaniu odczynnika |  |  | szt. | 35000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
10 | Rurka do OB. Z uszczelka |  |  | szt. | 700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
11 | Probówki do OB z 3,2% cytrynianem sodu V-1,5-2ml met. manualna liniowa |  |  | szt. | 1000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
12 | Adaptery LUER |  |  | szt. | 15000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
13 | Uchwyt jednorazowy |  |  | szt. | 114000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
14 | Igła systemowa 22G 1,5" (0.7) cienkościenne |  |  | szt. | 8000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
15 | Igła systemowa 21G 1,5" (0.8) cienkościenne |  |  | szt. | 80000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
16 | Igła systemowa 20G 1,5" (0.9) |  |  | szt. | 21000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
17 | Igła motylkowa do pobierania krwi 21-23Gcienkościenne z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym dwie długości wężyka do 19 cm |  |  | szt. | 400 |  | 0 | 8 | 0 | 0
18 | Uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłóciowym |  |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8 | 0 | 0
19 | Igła 0,7 (22G) 38 mm cienkościenne z wizualną kontrolą prawidłości wkłucia. |  |  | szt. | 1700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
20 | Igła 0,8 21 G, 38 mm cienkościenne z wizualną kontrolą prawidłości wkłucia. |  |  | szt. | 1700 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
Opis przedmiotu zamowienia:
1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego powinny pochodzić od jednego wytwórcy- w przypadku zaoferowania części systemu różnych wytwórców- wykonawca składa oświadczenie o kompatybilności elementów systemu, zgodnie z wymogiem art. 30 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
2. Kazda probówka systemu musi posiadać etykietę z dostateczna iloscia miejsca na opis próbki i umieszczenie tam wszystkich niezbędnych informacji.
3. Przedmiot zamowienia musi posiadać możliwość kilkukrotnego przebijania korka probówek bez utraty próżni.
4. System ma zapewnić szeroki wybór objetości, morfologia, surowica, koagulologia, heparyna litowa minimalna objetość 1 ml.
5. Termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesiecy od daty dostarczenia przedmiotu umowy ( za wyjątkiem probówek 0,7-1 koagulologia- dopuszczalny termin waznosci 4 miesiace od daty dostarczenia).
6. Probówki muszą być opakowane w taki sposób by data waznosci na opakowaniu zbiorczym była tożsama z datą waznosci na pojedynczej probówce, a otwarcie zbiorczego opakowania gwarantowało niezmienność daty przydatności pojedynczej probówki (nie skracało terminu waności probowek po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego)
7. Cienkość igieł z poz. 14- 17 i 19, 20 potwierdzone oświadczeniem producenta
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 2
Pieczęć Wykonawcy | [10 empty] | 4/laboratorium/19
Załącznik nr 2.2 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 2- Odczynniki diagnostyczne do testów serologii transfuzjologicznej służących do oznaczania grup krwi ,wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał skierowanych do antygenów krwinek czerwonych oraz do kontroli poprawnosci wykonywanych testów - techniki probówkowe, szkełkowe, mikrometoda
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość opak./ wielkość opak. | Cena netto opakow. | Cena brutto opakow.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierający monoklonalne przeciwciała anty-IgG i przeciwciała do składników dopełniacza. Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Papaina (liofilizat z dołączonym rozpuszczalnkiem) do ustalenia nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych) Uwaga: 1 opakowanie nie więcej niż 3 ml |  |  | ML | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Standard anty-D do kontroli PTA i testów enzymatycznych o aktywności <=0,1 Iu/ml IgG anty-D do badań technikami probówkowymi. Standard ant-D ma służyć do walidacji wirówek i musi być ważny po otwarciu do daty ważności podanej na opakowa. Uwaga: 1 op nie więcej niż 3 ml |  |  | ML | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4. | LISS - standaryzowany r-r soli o niskiej sile jonowej 0,03M, do przydotowywania zawiesin krwinek czerwonych Uwaga: 1opakowanie nie wiecej niż 1L |  |  | LITR | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5. | BPS - buforowany roztwór 0,15 m NaCl pH 6,85-7,2 Uwaga: 1 opakowanie nie wiecej niż 5 L |  |  | LITR | 70 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Odczynnik monoklonalny anty -A /klon 1/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Odczynnik monoklonalny anty -A /klon 2/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Odczynnik monoklonalny anty -B /klon 1/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Odczynnik monoklonalny anty -B /klon 2/ Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 2300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Odczynnik monoklonalny IgM+IgG anty -D klon1 Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 1700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Odczynnik monoklonalny IgM anty -D RUM-1 Klon 2 Uwaga: 1 op. nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 1700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Odczynnik monoklonalny anty- C Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13. | Odczynnik monoklonalny anty- c Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14. | Odczynnik monoklonalny anty- Cw Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15. | Odczynnik monoklonalny anty- E Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16. | Odczynnik monoklonalny anty- e Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17. | Odczynnik monoklonalny anty- K Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 5x10 ml |  |  | ML | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18. | Odczynnik monoklonalny anty- Lea Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x2 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19. | Odczynnik monoklonalny anty- Leb Uwaga: 1 op. odczynników nie więcej niż 1x2 ml |  |  | ML | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20. | Dolichotest i opakowanie nie wiecej niż 2x2 ml |  |  | ML | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21. | Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO (O, A, B) Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 7 tygodni |  |  | zestaw | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22. | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał - do przydotowania zawiesin o róznym stężeniu 20-30 % do: • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście solnym • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym i jego modyfikacjach O RhD+ DCwCee, O RhD+ DccEE, O RhD- dccee, O RhD+ Dccee, O RhD- dCcee lub dCCee, O RhD- dccEe lub dccEE, O RhD+ DCcee lub DCCEe, O RhD- dccee,O RhD-dccee, O RhD- dccee Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 7 tygodni |  |  | 10 but x4 ml | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23. | Zestaw kontrolny do kontroli prawidłowości oznaczania grup krwi, przeciwciał grupowych i skryningu przeciwciał antyerytrocytarnych w manualnych metodach. TW nie mniej niż 5 tygodni |  |  | 2 but x 5ml | 36 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24. | standaryzowane krwinki wzorcowe O RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D SKWO+ |  |  | 2 but x 2ml | 36 |  | 0
25. | Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał - do przydotowania zawiesin o róznym stężeniu 20-30 % do: • naturalnych nieregularnych przeciwciał typu zimnego w teście solnym • przeciwciał odpornościowych z układu Rh w teście enzymatycznym • przeciwciał typu ciepłego w pośrednim teście antyglobulinowym i jego modyfikacjach Uwaga: Terminy ważnosci krwinek wzorcowych do 7 tygodni |  |  | 3 but x 4 ml | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26. | Płyty do określania grup krwi, jednorazowego użytku, z przezroczystego PCV z 12 wgłębieniami w szeregu |  |  | szt. | 3200 |  | 0 | 8 | 0 | 0
Razem
OCENA TECHNICZNA
lp | opis | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy, Odpowiedź TAK/NIE
1 | Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składający się
1.1 | z minimum 10 rodzajów krwinek | TAK- 10 pkt
1.2 | z mniej niż 10 rodzajów krwinek | TAK- 0 pkt
2 | Wymaga się aby stężenie krwinek wzorcowych (służących do przygotowania zawiesin o różnym stężeniu) wynosiło min. 20- 30%: | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
3 | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury 2- 8⁰C (z możliwością wydruku raportu) | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt
1. Odczynniki i kontrole do ustalania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych muszą posiadać certyfikat zgodności z wykazem wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wydany przez jednostke notyfikowaną własciwą ze względu na zakres notyfikacji, a w ich instrukcjach uzywania i oznakowaniu obok znaku CE znajdował sie numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.
2. Wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B RMZ i deklaracji zgodnosci wszystkich proponowanych odczynników
3. Wymaga się aby poliwalentny odczynnik antyglobulinowy, papaina, standard anty-D spełniały wymagania wykazu B RMZ w sprawie wymagan zasadniczych oraz oceny zgodności wyrobow medycznych do diagnostykii in vitro". Odczynniki te słuzyC będą do wykrywania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych
4. Wymaga się aby zestaw krwinek wzorcowych do przeciwciał składał się z trzech rodzajów krwinek grupy O w którym jako minimum powinna być wyrażona ekspresja następujących antygenów: C, Cw, c, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea, Leb. W zestawie powinny wystepować krwinki o fenotypach: DCCwee, DccEE i dccee. Wymagana jest homozygotyczna ekspresja antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M
5. Krwinki do wykrywania przeciwciał i do ich identyfikacji muszą być zawieszone w płynie konserwującym gwarantującym brak hemolizy oraz stalą ekspresję antygenów krwinek czerwonych przez cały okres wazności krwinek
6. Wymaga się dostarczenia certyfikatów jakości do każdej serii odczynnika
7. Wymaga się dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych odczynników, jeżeli są wymagane
8. Wymaga się aby stężęnie krwinek wzorcowych wynosiło min. 23-30 % (kryterium- ocena techniczna)
9. Wymaga się aby zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał składał się z minimum 10 rodzajów krwinek (kryterium- ocena techniczna)
10. Wymaga się dostarczenia harmonogramu zamowień i dostaw odczynników. Dostawa krwinek wzorcowych ma się odbywać w comiesiecznym systemie abonamentowym. Dostawa pozostałych odczynników ma się odbywać sukcesywnie, na podstawie skladanych zamówień, okreslajacych faktyczne potrzeby zamawiajacego.Dostarczenie zamówienia powinno nastąpić najpózniej do 10 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia (kryterium- termin realizacji zamówienia)
11. Zamawiający wymaga podania numerów katalogowych oferowanych produktów
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [5 empty] | ……………………………………………...…………………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 3
Pieczęć Wykonawcy | [11 empty] | 4/laboratorium/19
Załącznik nr 2.3 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 3- Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów wytwarzjacych carbapenemazy
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak* | Cena netto opak. | Cena brutto opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Podłoże Chromogenne Rodzaje carbapenemaz KPC, NDM, MBL,OX, OX48, IMP o terminie waznosci min. 7 tygodni |  |  | szt. | 500 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
*w kolumnie 13 ilość opakowań należy zaokrąglić w górę
| Miejscowość ………………………….data……………………… | [7 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 4
Pieczęć Wykonawcy | [11 empty] | 4/laboratorium/19
Załącznik nr 2.4 do siwz
Formularz cenowy Zadanie 4- Zestaw krążków do wykrywania carbapenemaz u enterobacteriales
Lp. | OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Nazwa handlowa/ numer katalogowy oferowanego produktu | PRODUCENT | Jm | Ilość | Cena Netto | Wartość Netto [6x7] | VAT % | Wartość VAT [8x9] | Wartość Brutto [8+10] | Ilość sztuk w opak. | Ilość opak* | Cena netto opak. | Cena brutto opak.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Ilość zestawów (5 różnych fiolek po 50 krążków) |  |  | kpl | 30 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
*w kolumnie 13 ilość opakowań należy zaokrąglić w górę
Miejscowość …………………….data……………………… | [8 empty] | ……………………………………………………………………. (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)