## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do Umowy
Wykaz usług serwisowych wykonywanych okresowo
poza wynagrodzeniem ryczałtowym, terminy ich wykonania
i stawki wynagrodzenia
Lp | Rodzaj usług serwisowych | Częstotli­wość /Termin | stawka | Wynagrodzenie w zł netto
|  |  |  | Odcinek I | Odcinek II | Odcinek III
1 | Mycie opraw oświetlenia drogowego na Autostradowej Obwodnicy Poznania AOP | W razie potrzeby, nie częściej niż raz na cztery lata (1) | za 1 oprawę | n/d |  | n/d
2 | Mycie opraw oświetlenia drogowego innych niż na AOP | W razie potrzeby, nie częściej niż raz na pięć lat (1) | za 1 oprawę
3 | Przegląd i pomiary eksploatacyjne instalacji oświetlenia drogowego (wskazane w Zał. 1 p.10) zgodnie z Załącznikiem nr 8 | Raz na pięć lat (2) | za każdy słup oświetlenia drogowego
4 | Przegląd i pomiary eksploatacyjne instalacji innych niż wskazane w Zał. 1 p.10, zgodnie z Załącznikiem nr 8 | Raz na pięć lat (2) | za każdy odcinek kabla
5 | Pomiar rezystancji uziemień ochronno-roboczych objętych Umową | Raz na pięć lat | za każde złącze kontrolne uziomu
7 | Wymagany prawem przegląd pięcioletni i pomiary stacji transformatorowej SN | Raz na pięć lat | Za każdą stację SN | n/d
8 | Przegląd sygnalizacji świetlnej, w tym sterowników, zgodnie z Załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) | W marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu | za wszystkie Urządzenia na Odcinku | n/d
9 | Mycie sygnalizacji świetlnej | raz na rok, między 1 marca a 1 lipca | za wszystkie Urządzenia na Odcinku | n/d
ŁĄCZNIE |  |  |  | 0 | 0 | 0
1) Użytkownik wskaże pisemnie terminy i ilości opraw nie później niż 2 miesiące przed terminem mycia. Pierwsze mycie opraw przewidziane jest:
(a) na AOP w 2024 r.
(b) pozostałych opraw w 2028 r.
2) Przeglądy i pomiary eksploatacyjne instalacji oraz stacji transformatorowych wykony­wa­ne będą co 5 lat, między początkiem kwietnia a końcem września danego roku. Pierwsze przeglądy i pomiary Serwisant zobowiązany jest wykonać i dostarczyć protokoły:
(a) dla obiektów AOP do 01 czerwca 2025 r.
(b) dla Odcinka I do 30 września 2027 r.
(c) dla Odcinka II do 30 września 2023 r.
(d) dla Odcinka III do 30 września 2024 r.