Górowo Iławeckie 19.07.2022 r.

RIZ.271.1.19.2022

Odpowiedzi na zapytania (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Adaptacja, przebudowa istniejących pomieszczeń budynku znajdującego się pod adresem Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 17A na pomieszczenia Dziennego Klubu "Senior+"”.**

Pytania do przetargu:  
  
Pyt. Nr 1. Instalacja grzewcza w oparciu o pompę ciepła. Proszę o opis co należy wykonać w ramach tej pozycji przedmiaru.

Odp. Przewiduje się zastosowanie pompy ciepła typu powietrze o mocy min. 16 kW, wysokotemperaturowej.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj