Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-32/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Stent samorozprężalny intrakranialny do tętnic o dużych średnicach z zestawem wprowadzającym; Pleciony z drutu nitinolowego o kącie splotu 60 stopni; Średnice stentu od 2,5 mm do 5,5 mm; Długości od 12 mm do 75 mm; W skład zestawu wchodzą: prowadnik, introduktor, mikrocewnik zbrojony, Y-connektor | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent samorozprężalny intrakranialny do tętnic o małych średnicach; Pleciony z drutu nitinolowego Średnica stentu od 2,0 mm, długości od 12 mm do 18 mm Średnica stentu od 2,5 mm, długości 25 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto za szt. w zł | Wartość netto w zł |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł |  | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego / Kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |  |
| 1 | Produkt do embolizacji • dostępne średnice w zakresie 2.5 mm –8.0 mm , dopasowujące sie do naczyń o średnicy 1.5-8.0 mm • dostępne długości w zakresie 10 mm – 50 mm • urządzenie kompatybilne z mikrocewnikiem 0.017” , 0,021” oraz 0,027” w zależności od rozmiaru • urządzenie wykończone w technologii BlueXide zmniejszającej tarcie podczas implementacji i rozprężania urządzenia oraz zapewniającej większą odpornością na korozję i mniejszą trombogeniczność • dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy • lepszą widocznością dzięki znacznikom wykonanym z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu we fluoroskopii, • markery platynowo – irydowe trzy proksymalne oraz trzy markery dystalne, • idealnym dopasowaniem się do ściany naczynia dzięki unikatowym właściwościom splotu oraz rozszerzonych kloszowo końcach (flared ends) • możliwość wyboru urządzenia z końcówką lub bez końcówki (wire tip / without wire tip) • stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, • dokładne pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nitinolowy pleciony stent samorozprężalny do remodelingu naczyń mózgowych • stent wewnątrzczaszkowy samorozprężalny dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5-4.2 mm • stent pleciony wykonany z nitylonu, samorozprężalny • dostępne średnice stentu: 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm • dostępne długości stentu: od 10 do 25 mm • 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne • 1 marker środkowy stanowiący dodatkowy punkt referencyjny w stosunku do szyi tętniaka • wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,017" • możliwość repozycji stentu do 95% po uwolnieniu • wykończenie urządzenie w technologii BlueXide zmniejszającej tarcie podczas implementacji i rozprężania urządzenia oraz zapewniającej większą odpornością na korozję i mniejszą trombogeniczność • dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikroprowadnik o transmisji siły skrętnej 1:1 • Dostępne średnice 0.010”/0.012”/0.014” • Dostępne długości 200, 215, 300 cm. • Dystalna część cieniująca na długości 35/45/55cm • Kształty końcówek: Stright, Pre-shaped, Stright exchange length, Pre-shaped, exchange length. • Dostępny w trzech werjach sztywności: Stamdard, Soft, Support. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do zabiegów neuroradiologicznych • Cewnik zbrojony – oplot z podwójnego drutu ze stali nierdzewnej • Zbudowany w technologii czterech segmentów – każda część cewnika o innej sztywności. • Długości 90 i 100 cm. • Średnice i światło cewnika: 5F-0.053”; 6F-0.064”; 7F-0.073”; 8F-0.086” • Mięka atraumatyczna końcówka cieniująca we fluoroskopie. • Wewnętrzne światło pokryte teflonem. • Różne kształty końcówek: Stright, 40 Angle, Multipurpose. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrocewnik do odczepiania spiral • Cewnik zbrojony -oplot przeciwsobny • Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment z możliwością kształtowania pod parą wodną • Cewnik o rozmiarze 2.4F proksymalnie, 1.7 dystalnie, o świetle cewnika 0.0165”, dystalna część o długości 6cm, dłg.cewnika 150cm • Cewnik o rozmiarze 2.6F proksymalnie, 2.0 dystalnie, o świetle cewnika 0.019”, dystalna część o długości 6cm, dłg.cewnika 150cm • Dwa platynowe markery ułatwiające widocznośc. • Teflonowe światło wewnętrzne, pokrycie hydrofilne na zewnętrznej części cewnika. • Rekomendowany prowadnik 0.014” • Dostępne krzywizny: prosta, 45,90,J,C | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Spirale embolizacyjne dostępne są w zakresie średnic pętli od 1,5 mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 30cm / od 1mm do 20mm oraz długościach od 1 cm do 50cm Spirale są zgodne z mikrocewnikami o średnicy 0.0165”, 0,021", struktura coili: Helical, Complex, Kształty trójwymiarowe obejmują dwa typy 2D i 3D | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie do odczepiania spiral Kontroler odczepiania • Bezpieczeństwo i niezawodność Metoda „odłączania w kształcie litery T” pozwala zapobiec odłączeniu obszaru narażonego na tętniaka, powodującemu pęknięcie tętniaka • Szybkie odłączanie Punkt odłączania jest stosowany z drutem polimerowym i techniką natychmiastowego łączenia, która zapewnia zakończenie odłączania w ciągu 1 sekundy | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mikrocewniki do embolizacji tętniaków śródczaszkowych - dostępne w dwóch wersjach: z dwoma markerami oraz z jednym markerem. - ultra miękka końcówka zapewnia lepszą plastyczność nawet przy wielokrotnym kształtowaniu końcówki; hydrofilowa powłoka na całym cewniku zapewnia doskonałe możliwości dostarczania. - dostępne trzy średnice wewnętrzne: 0.015”, 0.0165”, 0.021”, 0.027” - efektywna długość 140-150 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikroprowadnik - dostępny w średnicach 0.010” i 0.014” - dostępne długości 182, 200, 205, 300 cm. - długość widoczna pod skopią 39cm. - końcówka z możliwością kształtowania o długości 2cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

Dotyczy pakietów nr 1 i 2 (oprócz poz. 7)

Do wyboru wg potrzeb Zamawiającego, Zamawiający będzie na bieżąco informować przy zamówieniu, jakiego rozmiaru/wariantu/wersji aktualnie potrzebuje.

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Formularz podpisany elektronicznie