**Załącznik nr 3 do SWZ**

**PAKIET 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………Typ aparatu………...……..……  (nazwa, kraj)  Rok produkcji: ……………… | | | | | |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Wirówka laboratoryjna** | TAK |  |  |
|  | Prędkość wirowania w zakresie co najmniej od 200 do 6 000 obr./min | TAK |  |  |
|  | Max siła wirowania rcf co najmniej 4 427 x g | TAK |  |  |
|  | Rotor:   1. kątowy, do wirowania co najmniej 6 probówek o pojemności 50 ml 2. kątowy, do wirowania co najmniej 12 probówek o pojemności 15 ml | TAK  TAK |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w rotor wychylny umożliwiający jednoczesne wirowanie co najmniej 6 probówek o pojemności 5 ml | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Panel sterowania:   1. podświetlany wyświetlacz | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. prezentacja parametrów pracy w tym przynajmniej: 2. prędkość 3. intensywność przyspieszenia/ hamowania 4. czas pracy | TAK  TAK  TAK |  |  |
|  | Ustawianie wartości obr./min i rcf | TAK |  |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji awaryjnego zatrzymania pracy wirówki | TAK |  |  |
|  | Blokada wieka wirówki w trakcie pracy | TAK |  |  |
|  | Rozpoznawanie wirnika: manualne | TAK |  |  |
|  | Czas pracy:   1. nastawny w zakresie co najmniej od 10 s do 24 godz. | TAK |  | ≥ 96 godz. – 10 pkt  <96 godz. – 0 pkt |
| 1. tryb pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Chłodzenie powietrzem | TAK |  |  |
|  | Warunki otoczenia:   1. temperatura w zakresie co najmniej od 2°C do 35°C 2. wilgotność co najmniej 80% | TAK  TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |  |
| **II.** | **WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI** |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK  Podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny, proszę podać nazwę i adres firmy | Podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: e-mail, pisemnie | Podać |  |  |
| **Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).**  ……………………..…..................……..........………… podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy | | | | | |