Pyrzyce, dnia 7.10.2022 r.

Dotyczy: postępowanie nr 16/22 na Serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 – czy zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu nr 2 aparat do znieczulania z pozycji nr 2? Wydzielenie urządzenia umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty przez firmę posiadającą autoryzację producenta.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie – dotyczy pakietu nr 2 – czy zamawiający wymaga aby w cenie dla aparatu do znieczulania z pozycji nr 2 uwzględnić tożsame koszty dla urządzeń wchodzących w skład stanowiska do znieczulania i nierozłącznie z nim współpracujących tzn. parownika, analizatora gazów, kardiomonitora?

Odpowiedź – TAK.

Pytanie – czy zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź- NIE.