## ZADANIA
ZADANIE NR 1 |  | OSŁONA NA KOŃCZYNĘ
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłona na kończynę sterylna wykonana 30-35cm x 120-130 cm + 2 taśmy 9-10 x 50cm Zgodna z normą PN-EN 13795. Na opakowaniu repozycjonowalne min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 2 |  | OSŁONY, POKROWCE, KIESZENIE
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Osłona na ramię c składająca się z dwóch części w postaci rękawów, z jednej strony wykończonych gumką, z drugiej zamknięty na ślepo, dołączone taśmy przylepne do mocowania. Przezroczysty, sterylny. Rozmiary: 1 część: 95-105 cm x 155-165 cm 2 część: 75-85 cm x 145-155 cm Taśmy: 2,5-3,5 cm x 90-100 cm. Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylna osłona na przewody z przezroczystej folii PE o grubości min. 50µm, z perforowaną końcówką i 2 taśmami przylepnymi, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych rozmiar 13-15 x 235-250cm. Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Sterylna kieszeń samoprzylepna 1-sekcyjna, rozmiar 30-40 x 40-50 cm , Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Sterylna kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna, rozmiar 30-40 x 40-50 cm , Opakowanie rękaw papierowo-foliowy z etykietą zawierającą minimum 2 naklejki do umieszczenia w dokumentacji z numerem katalogowym, seryjnym, nazwą producenta, datą ważności sterylności. |  |  |  | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Serweta na stolik MAYO wykonana z folii polietylenowej wzmocnionej warstwą chłonną, rozmiar 78-90 x 140-155 cm, gramatura min 65 g/m2. Opakowanie zestawu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą zestawu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów zestawu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji |  |  |  | 600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 3 |  | ODZIEŻ JEDNORAZOWA DLA PACJENTA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Piżama dwuczęściowa dla pacjenta jednorazowego użytku, składająca się z bluzy i spodni, z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2, Dekolt typu V, 1 duża kieszeń na bluzie na dole, spodnie w gumkę, materiał nieprześwitujący, Kolor niebieski, granatowy lub zielony. Rozmiary do wyboru S, M, L, XL, XXL, XXXL. Pakowana pojedynczo, sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. |  |  |  | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę, z rozcięciem z przodu typu Y, niebieska, nieprześwitująca, z włókniny SMS, minimalna gramatura: min. 35 g/m2. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód 140 cm, długość. min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V . |  |  |  | 1500 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Koszula dla pacjenta wiązana z tyłu na troki w rozmiarze M, L, XL, XXL. Koszula z krótkim rękawem, niebieska lub zielona, wykonana z włókniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca. Wymiary koszuli szer. 70-80 x dł. 110-130 cm. |  |  |  | 4000 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Koszula ginekologiczna, z włókniny, jednorazowa, niejałowa, z rozcięciem z przodu na klatce piersiowej, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie, nieprześwitująca, z krótkim rękawem, długość min. 114 cm zielona lub niebieska . Rozmiar do wyboru L, XL, XXL, gramatura min. 35 g/m2, |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Spodenki diagnostyczne jednorazowego użytku do kolonoskopii z rozcięciem w tylnej części, dostępne w dwóch rozmiarach; wykonane z miękkiej, nieprześwitującej, włókniny, typu SMS, o gramaturze co najmniej 28 g/m2, w pasie mocowane na gumkę. Ze względu na charakter zabiegu polipropylen wykluczony - brak komfortu dla badanego. Rozmiar L – szer min .110 cm, XL/XXL – szer. min 130 cm. |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Majtki jednorazowe dla pacjenta, wykonane z włókniny polipropylenowej, nieprześwitujące, gramatura min.40 g/m2. Rozmiar M/L: Wysokość majtek na linii biodra—min.10 cm. Obwód w pachwinie udowej: min 74 cm . Całkowita wysokość majtek: min. 30 cm. Rozmiar XL/XXL Wysokość majtek na linii biodra min.15 cm. Obwód w pachwinie udowej: min. 90 cm Całkowita wysokość majtek: min 40cm Obwód w pasie min 130 cm |  |  |  | 1800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 4 |  | FARTUCHY CHIRURGICZNE
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuch chirurgiczny bez wzmocnień sterylny, pakowany pojedynczo. Pełno-barierowy, wykonany z włókniny niepylącej typu SMMS lub SMMMS, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rękawy proste lub typu reglan ze ściągaczem, brzegi fartucha zachodzące na siebie z systemem sterylnego zawiązywania, gramatura min. 35 gr/m2. Zgodny z norą EN-13795-1 Opakowanie produktu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego Rozmiar M , min. dł. 115 cm, Rozmiar L , min. dł. 125 cm Rozmiar XL , min. dł. 138 cm Rozmiar XXL , min. dł. 150 cm |  |  |  | 4800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony, sterylny, pakowany pojedynczo, pełno-barierowy, wykonany z włókniny niepylącej typu SMMS lub SMMMS, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rękawy proste lub typu raglan ze ściągaczem, brzegi fartucha zachodzące na siebie z systemem sterylnego zawiązywania, gramatura min. 35 gr/m2. Zgodny z normą EN-13795-1Opakowanie produktu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego Rozmiar M , min. dł. 115 cm, Rozmiar L , min. dł. 125 cm Rozmiar XL , min. dł. 138 cm Rozmiar XXL , min. dł. 150 cm |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 5 |  | PODKŁADY WYSOKOCHŁONNE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni /bez zagięć i przeszyć/ nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 130 kg oraz osłonami 1 na podłokietniki i zagłówek. Chłonność min.4,0 L . Rozmiar 100 cm x 225 cm (+/-5 cm) |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 6 |  | ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do usuwania szwów jałowy w składzie: 2 x rękawica lateksowa rozm. M z wywiniętymi mankietami 6 x tupfer kula z gazy 17-nitkowa 20 x 20 cm 1 x pęseta metalowa min.12 cm jednorazowego użytku 1 x nożyczki chirurgiczne metalowe oczne min 11 cm jednorazowego użytku Zestaw zapakowany w twardy blister zawierający etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 7 |  | ZESTAW KOMPRESÓW I SERWET
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw kompresów i serwet jałowy w składzie: 10 x kompres włókninowy 8-warstwowy 17-nitkowy 7,5 cm x 7,5 cm 2 x serweta o gramaturze min. 35 g/m2 40-50 x 80-90 cm 1 x serweta o gramaturze min. 35 g/m2 50-60 x 80-90 cm Zestaw zapakowany w twardy blister zawierający etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji |  |  |  | 1200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 8 |  | FARTUCH MEDYCZNY PODFOLIOWANY
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Fartuch medyczny, ochronny, podfoliowany, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 38g/m2. Fartuch podfoliowany w części: przedniej + rękawy, ( materiał PP+PE), ze ściągaczem poliestrowym. Rozmiar L, XL |  |  |  | 1800 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 9 |  | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jałowy zestaw do cewnikowania: 6 x tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm 1 x serweta z laminatu foliowo-bibułowego, 50-60x60-70 cm 1 x serweta z laminatu foliowo-bibułowego z nacięciem i otworem o średnicy 5-8 cm, 50-60x50-60 cm 1 x pęseta plastikowa 1 szt. 1 x pojemnik okrągły 120 ml lub 2-komorowy twardy blister 2 rękawiczki lateksowe z wywiniętymi mankietami. Zestaw zapakowany w twardy blister zawierający etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji |  |  |  | 3600 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
ZADANIE NR 10 |  | SPÓDNICZKI GINEKOLOGICZNE
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Spódniczka ginekologiczna jednorazowego użytku, niejałowa, w pasie elastyczna gumka, rozmiar uniwersalny, długość min. 50 cm, wykonana z włókniny polipropylenowej lub tkaniny SMS, gramatura min. 30 g/m2, kolor zielony, niebieski lub różowy |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0